OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

( o wartości od kwoty 3000 euro  do kwoty 14 000 euro)

( na podst. Art.4 pkt.8 ustawy dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

u Pzp-tekst jedn. z 2010r Dz.U. nr 113. poz. 759 z późniejszymi zmianami).

- Nazwa oraz adres zamawiającego;

Zespół  Szkół  nr 1

85-219 Bydgoszcz

ul. Nakielska 11

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana kompletnych hydrantów – 6 szt. (2 wnękowe, 4 zewnętrzne zawieszane)

  - Demontaż skrzynki hydrantowej  – szt. 6.

  - Zakup i montaż skrzynki hydrantowej czerwonej z oknem i instrukcją obsługi – szt. 6.

  - Dostosowanie rur z 52 na 25.

- Roboty murarsko – tynkarskie związane z montażem.

- Zakup i montaż sześciu hydrantów wewnętrznych 25 mm ( hydranty znajdować się będą na drodze ewakuacyjnej),

- Instalacja ma być wykonana z materiałów niepalnych przy zachowaniu  
parametrów: DN 25 – dla hydrantów 25 mm. z wężem  półsztywnym                             oraz prądownicą o nominalnej średnicy węża 25 mm zwanego”hydrantem 25” o zasięgu  węża 20- 30 metrów.

Dodatkowe wymagania:

- montaż i zakup sprzętu p.poż. muszą spełniać wymagania polskich norm      dotyczących tych urządzeń,

- zawory 25 mm muszą być umieszczone na wysokości 1,35m +/- 0,1 m od poziomu podłogi,

- zawory 25 mm powinny posiadać nasady tłoczone skierowane do dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża tłoczonego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu,

- Termin wykonania zamówienia:

29.12.2011r

- Kryterium oceny oferty – wartość zamówienia uwzględniająca wszystkie niezbędne prace i materiały oraz najkorzystniejsza oferta cenowa

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

Kazimierz Łepek, tel. 52 373 35 07

- Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

upływa 12 grudnia 2011 r o godz. 1200

- Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy złożyć pisemnie w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1, faksem na nr 52 373 35 07 lub elektronicznie na adres: zsnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

- Cena jako jedyne kryterium oceny ofert.

Bydgoszcz, 6.12.2011r