## Arkusz1
Zamawiający informuje, ze dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy autorów książek, producentów materiałów, nazw własnych pomocy dydaktycznych itp. oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów, urządzeń, autorów publikacji służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów, pomocy dydaktycznych, urządzeń, wyrobów oraz zakresów tematycznych książek i opracowań. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane.
Część 1
Matematyka
1 | Tablica kolumnowa 300x120 | Tablica zielona-kredowa przesuwna kolumnowa w pionie. Powierzchnia ceramiczna i magnetyczna. Wymiary 300 cm X 120 cm. 2 lata gwarancji/ | szt | 3
2 | Tablica w kratkę 170x100 | Tablica zielona-kredowa w kratkę. Powierzchnia ceramiczna i magnetyczna. Wymiary 170 cm X 100 cm. Wymiary kratek 5 cm X 5 cm. Gwarancja 2 lata. | szt | 3
3 | Tablica 200 cm x 100 cm | Tablica zielona-kredowa. Powierzchnia ceramiczna i magnetyczna. Wymiary 200 cm X 120 cm. 2 lata gwarancji | szt | 3
4 | Tablica 150x100 | Tablica zielona-kredowa . Powierzchnia ceramiczna i magnetyczna. Wymiary 150 cm X 100 cm. 2 lata gwarancji | szt | 3
5 | Bryły geometryczne - ostrosłupy i graniastosłupy (6 szt.) | Zestaw 6 brył geometrycznych - ostrosłupy i graniastosłupy z kolorowymi sznurkami wewnątrz do ilustrowanie przekątnych (ścian bocznych i brył) i kątów dwuściennych Wysokość ok. 18 cm. | komplet | 15
6 | Zestaw wielościanów ukośnych (6 szt.) | Zestaw wielościanów ukośnych przezroczystych (6 szt) z kolorowymi sznurkami dla zilustrowanie przekątnych i kątów dwuściennych. Wysokość około 18 cm. | komplet | 15
7 | Zestaw modeli brył ściętych (7 szt.) | Zestaw modeli (6 szt) z kolorowymi sznurkami dla zilustrowanie przekątnych i kątów dwuściennych. Wysokość około 18 cm. | komplet | 8
8 | Przyrządy geometryczne do Sali (1 komplet na pracownie) | Zestaw 6 przyrządów geometrycznych do sali wykonanych z tworzywa sztucznego przywieszonych do specjalnej tablicy | komplet | 1
9 | Gry edukacyne | Kod Faraona Planszowa gra logiczna - rozwija zdolności matematyczne. Zawartość plansza do gry 48 kafelków klepsydra 3 kości instrukcja | komplet | 8
Część 2
Chemia
1 | Uniwersalne łączniki do czujników LabQuest | Niezależny od komputera interfejs z dotykowym ekranem. Kompatybilny ze wszystkimi czujnikami Vernier.Wyświetlacz Wielkość 11,2cm x 6,7 cm (13,1 cm przekątnej),800x480 pikseli rozdzielczości.Podświetlanie LED.Zmienna orientacja Tryb wysokiego kontrastu do pracy na zewnątrz.Specjalizowany procesor 800MHz.Zbieranie danych: Do 100 000 próbek na sekundę Rozdzielczość 12 bitów,Wbudowany odbiornik GPS, Wbudowany 3 osiowy akcelerometr,Wbudowany czujnik temperatury otoczenia Wbudowany czujnik światła,Wbudowany mikrofoWielkość i waga 8,8cm x 15,4cm x 2,5 cm.Waga 350g | szt | 10
2 | Czujnik stężenia O2 | Urządzenie pozwala na mierzenie stężenia tlenu wpowietrzu oraz w cieczach, będzie wykorzystywany przy doświadczeniach z zakresu fotosyntezy, oddychania komórkowego.Działa na zasadzie dyfuzji. Zakres pomiaru: 0-27%, dokładność: -/+1% objętości tlenuDokładność -/+1% objętości tlenuCzas ustalenia wyniku 90% finalnej wartości w 12s.Czujnik współpracuje z uniwersalnym łącznikiem LabQest. | szt | 4
3 | Czujnik stężenia CO2 | Pomoc dydaktyczna służąca do mieżenia stężenia CO2 .Zakresy działania 0-10 000 ppm CO2 – zakres niski. Rozdzielczość czujnika Zakres niski = 3ppm zakres wysoki = 30 ppm 0-100 000ppm CO2 – zakres wysoki Czas ustalenia 90% odczytu końcowego 120s, Czas od załączenia do gotowości 90s.Czujnik współpracuje z uniwersalnym łącznikiem LabQest. | szt | 6
4 | Czujnik pH | Pozwala na bardzo dokładne pomiary odczynu środowiska, a dzieki połączeniu z sensorem dane można przenieśc do komputera i przeprowadzićanalizę graficzną. Elektroda referencyjna czujnika jest zamknięta w żelu i hermetycznie zamknięta . Zakres działania czujnika wynosi 0-14pH a dokładność -/+ 0,2 jednostki pH.Czujnik współpracuje z uniwersalnym łącznikiem LabQest. | szt | 8
5 | Czujnik temperatury z końcówką ze stali nierdzewnej | Czujnik współpracuje razem z interfacem labquest, pozwala na precyzyjne mierzenietemperatury podczasbadań laboratoryjnych. Połączony z komputerem przenosi dane automatycznie i pozwala na analizę graficzną. Specyfikacja Zakres temperatur -35 ᵒC do +135 ᵒC Maksymalna temperatura jaką czujnik wytrzyma +150 ᵒC,Rozdzielczość 0,17 ᵒC (-40 ᵒC do 0 oC)0,03 oC (0 oC do 40 oC),0,1 oC (40 oC do 100 oC) 0,25 ᵒC (100 oC do 135 ᵒC),Rodzaj czujnika Termistor 20kOhm NTC, Dokładność +/- 0,2 ᵒC w 0 ᵒC ; +/-0,05 w 100ᵒC,Czas reakcji (czas na ustalenie 90% odczytu) 10 s (woda z mieszadłem),400s (powietrze nieruchome),90s (powietrze ruchome),Wymiary Długość 15,5cm uchwyt + czujnik Długość 10,5cm element ze stali nierdzewnej (średnica 4mm),Długość 5cm uchwyt gumowy średnica 1,25cm. Czujnik współpracuje z uniwersalnym łącznikiem LabQest. | szt | 8
6 | Waga precyzyjna | Posiada mocną obudowę, przycisk tara oraz możliwość zmiany jednostek.Zakres: 400g Dokładność: 0,01g Szalka: 80x60mm Wymiary wagi: 142x82x24mm Masa wagi: 0.10 kg.Zasilanie: baterie AAA.Typ wyświetlacza: LCD z podświetlaniem czerwonym,Kalibracja wewnętrzna: g, oz, ozt, ct, gn | szt | 10
7 | Waga laboratoryjna | Precyzyjna elektroniczna, wodoodporna waga , ważąca z dokładnością 0,1g i maksymalnym obciązeniem 3000g | szt | 6
8 | Termometry szkolne | zakres pomiaru od - 10 C do 110 C | szt | 20
9 | Łaźnia wodna cyfrowa, 2-miejscowa (4,4l) | Pozwala na utrzymanie stałej temperatury podczas doswiadczenia.Zakres temperatur: od Rt+5 do +99 Wymiary komory: 325× 168× 110 mm,Wymiary całkowite: 490× 235× 190 mm,Masa netto: 4.5 Kg,Pobór mocy : do 500 W W zestawie:łaźnia DK2000III - 2 komory,,pokrywa główna,,pokrywki z redukcjami na stanowiska,,pólka na naczynia. | szt | 1
10 | Miernik pH z wymienną elektrodą i automatyczną kalibracją. | Urządzenia automatycznie mierzy pH roztworu, po pomiarze ulega automatycznej klalibracji, zaopatrzony jest w wymienne elektrody.lekki, kompaktowy i przenośny miernik przeznaczony do szybkich bezpośrednich pomiarów pH: 0.00 do 14.00 pH, rozdzielczość 0,01 pH, dokładność: ± 0.2 pH, elektroniczny pomiar i cyfrowy wyświetlacz,cienka i długa elektroda pasuje nawet do wąskich zlewek pomiarowych,pozwala na ± 1000 godz. pracy. W zestawie z buforami kalibracyjnymi, roztworem do czyszczenia elektrod, bateriami i instrukcją obsługi.Wymiary: 50 x 174 x 21 mm,waga: 50 g | szt | 10
11 | Płaszcz grzewczy z zewnetrznym czujnikiem temperatury | Pozwala na precyzyjne, miarowa ogrzanie roztworów podczas badań laboratoryjnych. Pojemność: 250 ml. Pobór: 150W.,Wymiar: 280x220 mm. | szt | 2
12 | Mieszadło magnetyczne | Materiał obudowy:Stal malowana Materiał platformy grzewczej:Aluminium,Moc 660W: 600W (grzanie) 60W (mieszanie) Zasilanie 230V / 50Hz Zakres temperatury 0-220°C Maks. prędkość obrotowa 1600 obr./min Objętość mieszanej substancji 100-5000 ml Liczba platform 1 Wymiary platformy 187 x 187 mm | szt | 1
73 | Ręczny przyrząd do pipetowania | Tzw " gruszka" służąca do naciągania ręcznego roztworów do pipety | szt | 20
Część 3
Doposażenie do pracowni biologicznej
1 | Phametr wody | Miernik lekki, kompaktowy i przenośny przeznaczony do szybkich bezpośrednich pomiarów pH: 0.00 do 14.00 pH szybkie i dokładne odczyty: rozdzielczość 0,01 pH, dokładność: ± 0.2 pH,elektroniczny pomiar i cyfrowy wyświetlacz cienka i długa elektroda pasuje nawet do wąskich zlewek pomiarowych,pozwala na ± 1000 godz. pracy dostarczany w zestawie z buforami kalibracyjnymi, roztworem do czyszczenia elektrod, bateriami i instrukcją obsługi wymiary: 50 x 174 x 21 mm.waga: 50 g | sztuka | 2
2 | Walizka Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb | zestaw umożliwiajacy zmierzenie azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. Walizka w zestawie zawiera: Zeszyt do zapisu wyników doświadczeń:Płyn Helliga,Strzykawka 5 ml i 10 ml,,Chusteczki osuszające Lupa powiększająca,Probówka okrągłodenna,Stojak plastikowy do probówek,Łyżeczka do poboru próbek glebyPłytka porcelanowa kwasomierza Helliga Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich,Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami,Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników,Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody | sztuka | 2
3 | Mikroskop optyczny + akumulator | Źródło oświetlenia: LED, Obiektywy: 4x,10x,40x,100x.Głowica: trinokularowa, Mechanizm przesuwu preparatu: na dwa preparaty,zakres ruchu 75x40 mm.klasa optyki:achromatyczna. Powiększenia mikroskopu: 40 x,100 x,400 x 1000 x.Powiększenie okularu: 10 x.Zasilanie mikroskopu: AC,akumulator.Technika obserwacji:Jasne pole.Pokrętła regulacji ostrosci: dwustronne,współosiowe.ewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy.Stolik mikroskopowy: 142 x 132 mm,Regulacja ostrości: mikro / makro | sztuka | 10
4 | Lornetka | Aluminiowy, ogumowany korpus kryje soczewki zbudowane 8 elementów w 12 grupach, które są wielokrotnie powlekane skutecznymi warstwami antyodblaskowymi. Dane techniczne:,Średnica obiektywu:40 mm Powiększenie: 8x,Układ pryzmatów: Porro,Konstrukcja optyczna: 12 elementów / 8 grup,Źrenica wyjściowa:5 mm,Odległość od oka:18,3 mm.Pole widzenia: 8,2 stopnia.Liniowe pole widzenia (1000 m):143 m.Minimalna odległość ostrego widzenia:5 m.Jasność względna: 25.Sprawność zmierzchowa: 17,9.Ogniskowanie: centralne.Regulacja dioptrii: na prawym okularze.Rozstaw okularów: 56-72 mm.Wymiary: 180 x 140 x65 mm. Waga:742 g | sztuka | 5
5 | Komplet szkła laboratoryjnego | w skład zestawu wchodzą:biuretu 25cm3, kolby stożkowe, zlewki, kolby miarowe (1000cm3, 500cm3 i 250cm3), cylindry (10cm3, 25cm3, 50cm3, 100cm3) | komplet | 2
6 | Zestaw edukacyjny :”Badamy DNA” | Zestaw pozwala za pomocą elektroforezy przedstawić budowę DNA. W skład zestawu wchodzą gotowe 4 próbki DNA osób spokrewnionych i niespokrewnionych. Dodatkowo w zestawie zanjduja się: ilustrowany przewodnik dla nauczyciela,kartę pracy dla uczniów,płytę CD,3 x 0,4 g agarozy w proszku 100 ml stężonego 15 x buforu TBE,próbki DNA: M, T, A, B, C (10 x 30 mikrolitrów).,55 mikrolitrów standardu wielkości DNA 2 x 35 mikrolitrów barwnika do elektroforezy,4 zestawy aparatów do elektroforezy (pudełko, przewody z „krokodylkami”, grzebyk) 50 ml barwnika AZUR A stężonego 2 x,5 pipet,5 par lateksowych rękawiczek,60 sztuk jednorazowych końcówek,2 płaty elektrod,1 probówka 50 ml z podziałką | zestaw | 4
7 | Fantom dziecięcy | Będziesłużył do nauki udzielania pierwszej pomocy.Fantom posiada funkcję pomiaru jakości wykonanej akcji RKO poprzez technologię QCPR wprowadzoną do telefonu. Zestaw zawiera:manekin Little Junior torba transportowa / mata treningowa1 część twarzowa,1 wymienne drogi oddechowe,instrukcja obsługi | sztuka | 1
8 | Białko model | Kolorowy model wykonany z PCV (wym. 28 x 19 x 45 cm) przedstawijcy drugorzędową strukturę bialka ( L helisę) pokazujący wiązania peptydowe, wodorowe oraz pierwiastki wychodzace w sklad budowy bialka tj tlen, wodór, azot,węgiel. | sztuka | 4
9 | Anemometr miernik wiatru | Anemometr Miernik Wiatru PeakTech 5170. Jest to cyfrowy miernik wiatru, anemometr odmierza przepływ powietrza w m/s, km/h, stopach na minutę, węzłach i milach na godzinę, jak również aktualną temperaturę powietrza, pokazując równocześnie obie wartości na wyświetlaczu. Urządzenie jest również wyposażone w obliczanie wartości średniej oraz najwyższej. https://benetech-poland.pl/14-anemometry https://www.sklep.fpnnysa.com.pl/anemometr-miernik-wiatru | sztuka | 2
10 | Miernik natężenia dźwięku | Miernik Dźwięku Ciśnienia akustycznego PeakTech 5175 Miernik poziomu dźwięku 30-130 dBA Ten kompaktowy miernik poziomu dźwięku jest przeznaczony do pomiaru źródeł dźwięku w decybelach według skali A(dBA). Wyświetlacz LCD wyposażony jest w automatyczne podświetlenie, które aktywuje się w słabym świetle. Oprócz dokładnej funkcji pomiaru, urządzenie wspiera minimalne oraz maksymalne wykrywane wartości, a także szybkie i wolne pomiary poziomu dźwięku. | sztuka | 2
11 | Miernik temperatury i wilgotności względnej | Miernik temperatury i wilgotności -10/+50*C, 10-99% firmy Peaktech - urządzenie mierzy aktualną wilgotność, a także aktualną temperaturę powietrza, sensor zapewnia szybki i dokładny pomiar. j | sztuka | 4
12 | Model wulkan | Pomoc dydaktyczna pozwalająca na zobrazowanie erupcji wulkanu. W skład zestawu wchodzi model wulkanu (28 x 33 cm), tacka (śr. 33 cm), czyścik, zatyczka. | sztuka | 2
13 | Pakiet klasowy pięciu gnomonów z matrycami do nanoszenia obserwacji (do powielania) | Pakiet klasowy pięciu gnomonów z matrycami do nanoszenia obserwacji (do powielania). Gnomony mają estetyczne, drewniane podstawy, nie są zakończone ostro, lecz oble. Rzucają ostry, wyraźny cień. Pakowane są w poręczne, zamykane pudełko z naciętymi gąbkami dopasowanymi do kształtów gnomonów. Wysokość przyrządów: ok. 21 cm. Skład: 5 sztuk gnomonów o stabilnej, prostopadłościennej podstawie wykonanej z drewna bukowego i wskazówką-prętem mosiężnym zakończonej na szczycie ocynkowaną kopułką stalową; 1 x dwustronna matryca nauczycielska, foliowana (do wielokrotnego powielania), format A4, po jednej stronie przydatne informacje na temat gnomonu, po drugiej matryca do nanoszenia obserwacji; 5 x matryca papierowa, format A4, do nanoszenia obserwacji; 1 x pudełko z gąbkami z wycięciami dopasowanymi do gnomonów. | sztuka | 2
14 | Klinometr | Tradycyjny przyrząd do mierzenia kątów pionowych przez celowanie. Pomiar pozwala wyznaczyć wysokość większych obiektów. Średnica koła 13 cm | sztuka | 2
15 | Laserowy czujnik smogu / pyłomierz 8w1 | Czujnik smogu pyłomierz laserowy 8w1 PM 2.5 10 miernik jakości potwierza - Laserowy czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu Mierzy ilość pyłów PM1, PM2.5, PM10 | sztuka | 2
16 | Czujnik EKG | Czujnik rejestruje prace mięśnia sercowego ,zapisuje elektromiograficznąpracę. Zestaw dodatkowo posiada 100 jednorazowych elektrod. Specyfikacja : Offset ~1.00 V (±0.3 V) Wzmocnienie 1 mV rejestrowany / 1 V wyjścia Współpracuje z interfejsem labquest | szt | 1
17 | Spirometr | Czujnik bada pojemność płuc i zapotrzebowanie człowieka na tlen. specyfikacja:Zakres -/+ 10L/s„martwa” objetość 93mL. W skład zestawu dodatkowo wchodzą 5 zapasowych ustników , 1 zapasowy filtr i dwa klipsy na nos. Współpracuje z uniwersalnym łącznikiem labQuest. | szt | 2
18 | Łącznik między spirometrem a czujnikiem tlenu O2 SPR | Umożliwia szczelne połączenie między głowica a czujnikiem tlenu | szt | 2
19 | Dodatkowe klipsy na nos do spirometru | Klips na nos do spirometrii i inhalacji z miękką wkładką gumową . W zestawie 50 sztuk | zestaw | 1
20 | Jednorazowe filtry bakteryjne do spirometru | Jednorazowe urządzenie chroniące uczniów przed zakażniem wirusowym, bakteryjnym podczas wykonywania dświadczenia z zakresu spirometrii. Zestaw zawiera 100 sztuk. | zestaw | 1
21 | Dodatkowa głowica przepływowa do spirometru | Głowica zabezpieczająca prawidłowy przepływ | szt | 1
22 | Zestaw szkła laboratoryjnego | w skład zestawu wchodzą:biuretu 25cm3, kolby stożkowe, zlewki, kolby miarowe (1000cm3, 500cm3 i 250cm3), cylindry (10cm3, 25cm3, 50cm3, 100cm3) | zestaw | 2
23 | Zestaw preparacyjny | Zestaw pozwala przygotowac materialy do obserwacji mikroskopowej. W skład zestawu wchodzzi: igła preparacyjna, prosta i lancetowata,stalowa penseta zakończona ostro i tempo, norzyczki, skalpele, plastikowe pipety i probówka,końcówki/ ostrza do skalpeli, | zestaw | 20
24 | Żel krzemionkowy - płytki do chematografii | Płytki pokryte są silikażelem na aluminium, ze wskażnikiem fluorescencyjnym 250UV, grubość warstwy0,25mm. Wymiary 40mmx80mm.Opakowanie zawiera 50 arkuszy, | zestaw | 2
25 | Edukacyjny program multimedialny - Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik. | Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych na płycie CD. Treść podzielona jest na trzy części: 1. Moduł poglądowy, zawierający następujący materiał dydaktyczny: a) przedstawienie najważniejszych form ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie; b) zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów; c) opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia, najważniejszych walorów i chronionych gatunków; d) projektowane parki narodowe - gdzie i dlaczego powinny powstać; e) interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO; 2. Moduł atlasowy i ćwiczeniowy, zawierający pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych oraz serię ćwiczeń i quizów na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce przygotowanych do użycia na sprzęcie audiowizualnym. 3. Moduł obudowy metodycznej, zawierający opis atlasu i przewodnika, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji. Licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej | licencja | 1
Część 4
Doposażenie do pracowni fizycznej
1 | Kostki do gry | Standardowe kostki do gry, białe z czarnymi lub ciemoszarymi "oczkami". Komplet: 100+/-2szt. | komplet | 16
2 | Siatki dyfrakcyjne | Siatki dyfrakcyjne umieszczone pomiędzy dwiema szklanymi płytkami o wymiarach 30x45 mm. Siatki powinny posiadać 100 rys/mm (1szt.) oraz 300 rys/mm (1szt.). | szt | 2
3 | Szkolny zestaw optyczny z laserem LED – duży | laser 3-wiązkowy LED (z wbudowanymi magnesami umożliwiającymi mocowanie do tablicy, zasilanie: baterie AAA lub AA lub zasilacz), przynajmniej 12 akrylowych pryzmatów i soczewek o różnych kształtach, instrukcja , karty pracy. | zestaw | 2
4 | Przesłona o regulowanej szczelinie | Przesłona optyczna o płynnie regulowanej szczelinie o dług. 40+/-5 mm i szerokości max. 10 mm, wymiary ramki: od 120 x120 mm do 160 x 160 mm, wykonana z lakierowanego na czarno mosiądzu, aluminium lub stali i osadzona w ramce z anodowanego aluminium lub stali, wyposażona w pręt mocujący o śred. 10 mm z możliwością montażu przesłony zarówno w pionie jak i w poziomie. | szt | 2
5 | 117 igieł magnetycznych - przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego w przestrzeni | Przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego: dwie przezroczyste płytki ze 117 igłami magnetycznymi pomiędzy nimi. Po zbliżeniu magnesu do igieł muszą prezentować układ linii pola magnetycznego. Wymiary: od 15 x 15 cm do 20x20 cm | szt | 2
6 | Miara zwijana 3 m - z blokadą | Miara zwijana o długości 3 m, rozdzielczość 1mm | szt | 5
7 | Opornica dekadowa | Opornica dekadowa musi umożliwiać skokową zmianę wzorcowego oporu włączonego w obwód elektryczny. Opornica powinna posiadać 4 gniazda bananowo-widełkowe, a także 3 pokrętła nastawy oporów włączanych w obwód (z uwzględnieniem pojedynczych, dziesiątych oraz setnych Ohm). Wymiary: od 15 x 7 x 10 cm do 20 x 10 x 15 cm | szt | 4
8 | Prawo Boyle’a-Mariotte’a - zestaw z manometrem | Zestaw musi umożliwiać badanie prawa Boyle’a-Mariotte’a. Układ powinien składać się ze strzykawki połączonej elestycznym wężykiem (o długości przynajmniej 10 cm) z manometrem. | szt | 3
9 | Przewody łączeniowe o długości 50 cm z wtyczkami bananowymi | Przewód łączeniowy z wtyczką bananową pozwalającą podłączyć kilka przewodów do jednego gniazda. Długość 50 cm, kolor czarny (20 szt.) oraz czerwony (20 szt.). | szt | 40
10 | Przyrząd do badania Prawa Ohma (opór elektryczny przewodników) | Przyrząd powinien umożliwiać badania zależności oporu przewodników wykonanych z różnych materiałów (dwa różne materiały, np. Cu, NiCr) od ich średnicy (dwie różne średnice) oraz długości (maksymalna długość przewodu: przynajmniej 90 cm). Przewodniki powinny być umieszczone na podstawie o wymiarach przynajmniej 100 x 10 cm. Przewody powinny być rozpięte pomiędzy gniazdami. | szt | 2
11 | Sprężynka "slinky" do demonstracji fali podłużnej - metalowa - śr. 75 mm / dł. 110 mm | Sprężyna służy do demonstracji fali podłużnej, poprzecznej oraz fali stojącej. | szt | 3
12 | Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości | Zestaw sprężyn do badania prawa Hooke’a. Zestaw powinien zawierać pięć sprężyn o różnym współczynniku sprężystości od 1N/m do 20N/m. Długość sprężyn: 10+/- 5cm Sprężyny po obu stronach powinny być zakończone oczkami, umożliwiającymi zaczepienie ich o przyrządy. | szt | 4
13 | Komplet 2 kamertonów z młoteczkiem dwustronnym | 2 kamertony z niklowanej stali (512 Hz - dł. 145 mm, 256 Hz - dł. 185 mm) oraz dwustronny młoteczek | zestaw | 4
14 | Pompa próżniowa | Dane techniczne: Ciśnienie końcowe: 0,08 mbar; Moc ssania: 70 l/min. Parametry silnika: moc 245 W przy 1440 obrotach/min. Ilość oleju: 220 ml; Wymiary: 315 x 120 x 240 mm Masa: ok. 10 kg Zawartość: Pompa próżniowa, przyłącze węża, wąż do pomp próżniowych 2 m, olej do pomp próżniowych 0,75 l. W zestawie powinien znajdować się olej dedykowany do pompy. Sprawdzanie poziomu oleju: wziernik. Przyłącze: wpust 1/4 cala lub 3/8 cala. | szt | 1
15 | Klosz próżniowy | Talerz pompy powietrznej wykonany z metalu na trzech lub czterech nóżkach; dwa kurki odcinające umożliwiające sprawne pompowanie i odpompowywanie; cztery izolowane gniazda elektryczne o średnicy 4 mm; Wymiary: średnica: 250 mm, przyłącze węża: 12 mm, wysokość razem z nóżkami: 90 mm; gumowe uszczelnienie; szklany klosz o wymiarach: 250 x 185 mm (wys. x Ø), ø 195 mm z kołnierzem | szt | 1
16 | Spektrometr | Długość optyczna kolimatora i lunety: przynajmniej 170 mm; obiektywy achromatyczne; otwór 32 mm; Luneta powinna być wyposażona w 10-krotny okular Ramsden z krzyżem nitkowym. Kolimator powinien posiadać regulowaną szczelinę przysłony do 6 mm; Układ powinien umożliwiać ustawianie i unieruchamianie wszystkich elementów optycznych niezależnie od siebie; odczyt kątów za pomocą noniusza (0,1°); regulowana wysokość stołu, uchwyt do siatek dyfrakcyjnych, uchwyt do pryzmatu | szt | 1
17 | Lampy spektralne z uchwytem zasilającym | Zestaw: sześć rurek Plückera z różnymi gazami pod niskimi ciśnieniami (wodór, hel, neon, argon, krypton i rtęć) oraz dedykowany do nich uchwyt wraz z zasilaczem wysokiego napięcia. Budowa/Opis techniczny: Lampy spektralne (rurki Plückera): długość ok. 26 cm, średnicę zewnętrzną szerszej części ok. 1,5 cm, przewężenie środkowe zaś posiada średnicę ok. 0,5 cm przy długości 10 cm. Przy końcach wtopione elektrody, połączone galwanicznie z kontaktami na zewnątrz rurek przy ich końcach, stanowiące połączenia elektryczne między uchwytem zasilającym a gazem wewnątrz lampy. Zasilacz wysokiego napięcia wraz z uchwytem na lampy o wymiarach ok. 36 cm wysokości, 12 cm szerokości i 10 cm głębokości. Zasilanie: gniazdo sieciowe (230 V, 50 Hz), na rurkach: napięcie wyprostowane 5000 V i natężenie prądu do 10 mA. | szt | 1
18 | Pryzmat | Pryzmat ze szkła kronowego o wymiarach 40x40x40 mm | szt | 1