### Przedmiar robót

#### Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy

Wykonanie zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Lokalizacja :  85-209 Bydgoszcz ul. Staroszkolna 12

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WYKONANIE ZALECEŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - PRAC DOSTOSOWUJĄCYCH BUDYNEK SZKOŁY DO WYMAGAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Charakterystyka Robót: W ZAKRESIE WYMIANY ŁATWOPALNEJ WYKŁADZINY NA TRUDNO ZAPALNE W SALACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - 5 SAL- Z COKOLIKIEM - Wykładzina na typu Tarkett Granit w kolorystyce do uzgodnienia.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | ##### Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 370,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010815-08-040 | Demontaż listew przyściennych Charakterystyka Robót: drewnianych | m | 150,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) | m2 | 370,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 370,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2019-01-050 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianacho szerokości do 20 cm (Orgbud W-wa) - cokolik Charakterystyka Robót: przygotowanie pod cokół przypodłogowy | m2 | 15,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1112-0502-050 | Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym Polacet, bez warstwy izolacyjnej z cokolikiem 10 cm z polimeryzacją ( konserwacja ) - wykladzina typu Tarkett Granit - kolorystyka i aranżacja do uzgodnienia . Charakterystyka Robót: z cokołem | m2 | 385,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1112-09-050 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 385,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0901-08-040 | Montaż listwy przymykowej p/a w stolarce drzwiowej z docięciem drzwi do sal dydaktycznych | m | 5,00 |