zamówienie na: Realizację wytycznych p.poż

zamawiający: Zespół Szkół nr 8

tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

nr sprawy: 01/2014

szacunkowa wartość: poniżej 14 000 Euro

termin składania ofert: 15 czerwca  2014

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM
( o wartości od kwoty 3000 euro  do kwoty 14 000 euro)
( na podst. Art.4 pkt.8 ustawy dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
u Pzp-tekst jedn. z 2010r Dz.U. nr 113. poz. 759 z późniejszymi zmianami).

1.   Nazwa oraz adres zamawiającego:
	Zespół Szkół nr 8

85-360 Bydgoszcz
	 ul. Pijarów 4
2.   Opis przedmiotu zamówienia:
	Wydzielenie przeciwpożarowe części korytarzy  poprzez:

- wykonanie drzwi przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz dymoszczelnych EI S 30

- Wzór kształt ram musi nawiązywać do obecnych drzwi
3.   Termin wykonania zamówienia:	 
	20.08.2014r
4.   Kryterium oceny oferty – wartość zamówienia uwzględniająca wszystkie niezbędne  
	  prace i materiały oraz najkorzystniejsza oferta cenowa
5.   Osoby uprawnione do kontaktu:
	Beata Kuśpa  fax 52 3796901 tel 52 3796901
6.   Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
    	 upływa 15 czerwca  2014 r o godz. 12.00 
7.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta 
     	  w przypadku braku środków finansowych na realizację zadania.
8.  Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy złożyć pisemnie:
      	w sekretariacie Zespołu Szkół nr 8

1.	Klasa EI  30 – prawe, wewnętrzne  - 1 szt.

1650

900

2050 światło

2455

panel

2.   Klasa EI  60

Ilość pozycji: 1. Ilość konstrukcji: 1

Całkowita powierzchnia: 17,8 m2.

Całkowity obwód: 30,6 m.

Kolor profili: Biały RAL=9016.

Kolor okuć: Biały RAL=9016

Szyby: Pyrostop EI 60;Pyrostop EI 30