Załącznik do siwz oznaczonej

nr sprawy ZS12/2/2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: zawodowych, warsztatów, stanowiska badawczego, w ramach projektu „Zawodowe horyzonty 5”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy nw. pakiety.

- Pakiet I – pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych, tj.:

| Lp. | Dane techniczne /opis | Liczba sztuk | Jed. miary |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amperomierz magnetoelektryczny analogowy 15A, tablicowy, montowany na szynę TH 35, klasy 1 (patrz lp. 3) | 2 | szt. |
| 2 | Automat schodowy 230VAC | 8 | szt. |
| 3 | Bocznik do amperomierza z lp. 1, 15A/60mV, klasy 1 | 2 | szt. |
| 4 | Czujka ruchu 230VAC | 8 | szt. |
| 5 | Czujnik zmierzchowy 230VAC | 8 | szt. |
| 6 | Dławik sieciowy rdzeniowy trójfazowy - L=1,2mH/In=12A | 3 | szt. |
| 7 | Dławik sieciowy rdzeniowy trójfazowy L= 1,8mH/In=8A | 1 | szt. |
| 8 | Dzwonek 230VAC | 8 | szt. |
| 9 | Gniazdo stałe 5-bolców 16A/400V natynkowe | 10 | szt. |
| 10 | Gniazdo stałe 5-bolców 32A/400V natynkowe | 10 | szt. |
| 11 | Gniazdo wtyczkowe 10A/230V natynkowe 2P+PE | 20 | szt. |
| 12 | Jednofazowy analogowy licznik energii elektrycznej 230VAC, 10/40A wraz z tablicą podlicznikową | 16 | szt. |
| 13 | Kanały elektroinstalacyjne komplet: 15x25x2000+2 łączniki kątowe, 15x32x2000+2 łączniki kątowe, 18x20x2000+2 łączniki kątowe | 100 | kom. |
| 14 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA 1,5/10 (OPAKOWANIE 100 SZTUK) | 150 | op. |
| 15 | KOŃCÓWKA TYPU KROKODYLEK DO 2,5 mm2 | 200 | szt. |
| 16 | Korytka instalacyjne komplet: 11x15x2000+2 łączniki kątowe, 11x20x2000+2 łączniki kątowe, 15x17x2000+2 łączniki kątowe, 15x25x2000+2 łączniki kątowe | 50 | kom. |
| 17 | Lampka sygnalizacyjna jebnobiegunowa 230V na szynę TH 35 różne kolory (35 czer, 70 ziel, 25 żół) | 130 | szt. |
| 18 | LISTWA ZACISKOWA WIELOTOROWA (min.12) „N” DO 4 mm2 | 20 | szt. |
| 19 | LISTWA ZACISKOWA WIELOTOROWA (min.12) „PE” DO 4 mm2 | 20 | szt. |
| 20 | Łącznik dwubiegunowy 10A/230V natynkowy | 20 | szt. |
| 21 | Łącznik jednobiegunowy 10A/230V natynkowy | 20 | szt. |
| 22 | Łącznik jednobiegunowy monostabilny (dzwonkowy) 10A/230V natynkowy | 20 | szt. |
| 23 | Łącznik przyciskowy monostabilny 1z+1r (1NO+1NC) 16A/230VAC na szynę TH 35 z możliwością pracy monostabilnej i bistabilnej | 16 | szt. |
| 24 | NAKŁADKA-STYKI POMOCNICZE DO STYCZNIKA JEDNOFAZOWEGO NO + NC z lp. 65 | 80 | szt. |
| 25 | NAKŁADKA-STYKI POMOCNICZE DO STYCZNIKA TRÓJFAZOWEGO 2NO+2NC z lp. 66 | 20 | szt. |
| 26 | Oprawa oświetleniowa dwużarówkowa 230VAC 2x40W | 16 | szt. |
| 27 | Oprawa oświetleniowa halogenowa natynkowa wraz z trans. 230VAC/12VAC/100W i żarówką halogenową | 8 | szt. |
| 28 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa z zapłonem elektronicznym 230VAC 1x18W długość rury ok. 500mm | 8 | szt. |
| 29 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa z zapłonnikiem 230VAC 1x18W długość rury ok. 500mm | 8 | szt. |
| 30 | Potencjometr liniowy, R=5kΩ o mocy 2W, 10 obrotów (patrz lp. 63) | 3 | szt. |
| 31 | Przekaźnik czasowy 230VAC z 2 separowanymi zestykami przełączalnymi na szynę TH 35 | 8 | szt. |
| 32 | Przekaźnik czasowy z opóźnieniem włączenia230 ACV opóźnienie 0-10 s In=10 A | 6 | szt. |
| 33 | Przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia230 ACV opóźnienie 0-10 s In=10 A | 6 | szt. |
| 34 | Przekaźnik elektromagnetyczny In od 6A, Un ≥ 230VAC z czterema zestykami przełączalnymi wraz z gniazdem wtykowym na szynę TH-35 z obejmą | 12 | szt. |
| 35 | Przekaźnik impulsowy bistabilny 10A/230V na szynę TH 35 | 20 | szt. |
| 36 | Przekaźnik kontroli napięcia 3 fazowyU = 3 x 400/ 230 ACV+ N, I = 10 A, asymetria 55 V | 10 | szt. |
| 37 | Przekaźnik termiczny do montażu ze stycznikiem z lp. 67, In = 10A, prąd nastawiany od 4A do 6A, zestyki: 1NO + 1NC | 1 | szt. |
| 38 | Przekaźnik termiczny do montażu ze stycznikiem z lp. 67, In = 10A, prąd nastawiany od 6A do 10A, zestyki: 1NO + 1NC | 1 | szt. |
| 39 | Przekaźnik zaniku fazy + kolejności 3 fazowy U= 3x400/230VAC+N, I=10A, asymetria 55 V | 10 | szt. |
| 40 | Przekaźniki przełączania faz Uwej = 3 x 230 V + N, Uwyj = 230 V; In = 16 A; próg zadziałania: dolny regulowany 150 - 210 V górny regulowany 230 - 260 V; histereza 5 V; błąd pomiaru napięcia +- 1%; czas przełączenia 0,5 - 1s; sygnalizacja pracy; sygnalizacja wybranej fazy | 5 | szt. |
| 41 | Przekaźnik czasowy gwiazda/trójkąt 230VAC opóźnienie 0-10s In=10 A | 10 | szt. |
| 42 | Przekładnik napięciowy 230V/230V 30 VA | 6 | szt. |
| 43 | Przekładnik prądowy 30/1 A/A (z uzwojeniem pierwotnym lub zakładane na przewód) | 6 | szt. |
| 44 | Przełącznik schodowy krańcowy 10A/230V natynkowy | 20 | szt. |
| 45 | Przełącznik schodowy pośredni (krzyżowy) 10A/230V natynkowy | 20 | szt. |
| 46 | Przełącznik szeregowy świecznikowy 10A/230V natynkowy | 40 | szt. |
| 47 | Przełącznik z jednym zestykiem zwiernym, In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej, uruchamianie ręczne przez obrót | 2 | szt. |
| 48 | PRZEWÓD: LINKA 1,5 mm2, 400 mb –CZARNY, 400 mb – NIEBIESKI, 400 mb – CZERWONY, 400 mb – BRĄZ, 200 mb – ŻÓŁTO-ZIEL | 1800 | mb |
| 49 | Przycisk rozwierny samopowrotny (1 NC) podświetlany LED-em czerwonym, In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej | 2 | szt. |
| 50 | Przycisk rozwierny samopowrotny (1NC), In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej | 3 | szt. |
| 51 | Przycisk zwierny samopowrotny (1NO), In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej | 1 | szt. |
| 52 | Przycisk sterowniczy jednobiegunowy (1NO) bistabilny, In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej | 3 | szt. |
| 53 | PRZYCISK STEROWNICZY SAMOPOWROTNY NA SZYNĘ TH35 NO+NC 230V | 100 | szt. |
| 54 | Przycisk sterowniczy samopowrotny (1NO), In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej | 3 | szt. |
| 55 | Przycisk sterowniczy samopowrotny z 2 niezależnymi zestykami NO z zespolonym mechanizmem uruchamiającym niezależnie 2 zestyki, (ZWIĘKSZ - ZMNIEJSZ) montaż do płyty czołowej, podświetlany, In od 4A, Un ≥ 230VAC | 1 | szt. |
| 56 | Przycisk sterowniczy zwierny samopowrotny (1NO) podświetlany LED-em zielonym, In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej | 2 | szt. |
| 57 | Przycisk sterowniczy rozwierny samopowrotny (1NC) podświetlany LED-em czerwonym, In od 4A, Un ≥ 230VAC, montaż do płyty czołowej | 1 | szt. |
| 58 | Puszka rozgałęźna z zaciskami, 5-torowa dla Cu do 4mm2, min. wymiary 100x100x45 | 60 | szt. |
| 59 | Rozdzielnica modułowa 1x12 natynkowa (z szyną TH35 oraz listwami zaciskowymi: PE + min. 2 izolowane) | 30 | szt. |
| 60 | Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa (z szyną TH35 oraz listwami zaciskowymi: PE + min. 2 izolowane) | 30 | szt. |
| 61 | Rurki elektroinstalacyjne wraz mocowaniem: f16x2m+2 łączniki+5 uchwytów, f18x2m+2 łączniki+5 uchwytów, f20x2m+2 łączniki+5 uchwytów, f16x2m+2 łączniki+5 uchwytów | 100 | kom. |
| 62 | SILNIK INDUKCYJNY JEDNOFAZOWY Z KONDENSATOREM PRACY; Pn minimum = 0,18 kW; 230V 50Hz ŁAPOWY | 12 | szt. |
| 63 | Skala potencjometru z lp. 30 | 3 | szt. |
| 64 | Stelaże montażowe z szynami TH35 według rysunku nr 1 | 10 | szt. |
| 65 | STYCZNIK JEDNOFAZOWY min. 7A, cewka 230V AC, min. 1NO+1NZ, na szynę TH35 (patrz lp. 24) | 20 | szt. |
| 66 | STYCZNIK TRÓJFAZOWYmin. 7A , cewka 230V AC + 1NO (zestyk pomocniczy),na szynę TH35 (patrz lp. 25) | 80 | szt. |
| 67 | Stycznik trójfazowy Imax = 12A, AC-3,napięcie cewki 230V, Pmax = 5,5kW, na szynę TH35, z dwoma zestykami NO (patrz lp. 37,38) | 2 | szt. |
| 68 | Szyna łączeniowa 1-fazowa, 12 torowa, 1x12mm2 | 50 | szt. |
| 69 | Szyna łączeniowa 3-fazowa, 12 torowa, 3x12mm2 | 50 | szt. |
| 70 | Szyna TH 35 perforowana 1m | 20 | szt. |
| 71 | Transformator 1-faz. 230/230 250VA | 10 | szt. |
| 72 | Transformator 1-faz. 230/24 250VA | 10 | szt. |
| 73 | Transformator 1-faz. 400/230 250VA gotowy do montażu na powierzchni płaskiej | 2 | szt. |
| 74 | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, dwubiegowa z regulacją obrotów, przełącznikiem kierunków obrotów, dwoma akumulatorami, ładowarką i walizką | 14 | szt. |
| 75 | Woltomierz magnetoelektryczny analogowy, tablicowy o zakresie 500V, montowany na szynę TH-35 klasy 1 | 2 | szt. |
| 76 | Wtyczka przenośna trójfazowa 5-bolców 16A/400V | 25 | szt. |
| 77 | Wtyczka przenośna trójfazowa 5-bolców 32A/400V | 15 | szt. |
| 78 | Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy B2, 230 VAC, na szynę TH 35 | 20 | szt. |
| 79 | Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy C3, 230 VAC, na szynę TH 35 | 20 | szt. |
| 80 | Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy B6, 230 VAC, na szynę TH 35 | 50 | szt. |
| 81 | Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy C6, 230 VAC, na szynę TH 35 | 10 | szt. |
| 82 | Wyłącznik instalacyjny 1-biegunowy B10, 230 VAC, na szynę TH 35 | 50 | szt. |
| 83 | Wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy B6, 230 VAC, na szynę TH 35 | 5 | szt. |
| 84 | Wyłącznik instalacyjny 3-biegunowy B6, 230 VAC, na szynę TH 35 | 10 | szt. |
| 85 | Wyłącznik instalacyjny 3-biegunowy C6, 230 VAC, na szynę TH 35 | 10 | szt. |
| 86 | Wyłącznik instalacyjny 3-biegunowy B10, 230 VAC, na szynę TH 35 | 25 | szt. |
| 87 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy In = 25 A, ΔIn = 0,03 A | 40 | szt. |
| 88 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy In=25A, ΔIn=0,03 A | 20 | szt. |
| 89 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-biegunowy In = 25A, ΔIn = 0,3 A | 10 | szt. |
| 90 | Wyłącznik silnikowy 2-biegunowy 0,4-0,63A napięcie pracy 230VAC | 20 | szt. |
| 91 | Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy 0,63-1A napięcie pracy 400VAC | 20 | szt. |
| 92 | Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy, Un = 690V, In = 10A, z wyzwalaczem przeciążeniowym od 6,3 do 10A, na szynę TH 35, Irm = 140A | 1 | szt. |
| 93 | Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy, Un = 690V, In = 1A, z wyzwalaczem przeciążeniowym od 0,63 do 1A, na szynę TH35, Irm = 14A | 1 | szt. |
| 94 | Zestaw żarówek energooszczędnych o różnych temperaturach barwowych 2x(230VAC, 10W, E27, 2500K) i 2x(230VAC, 10W, E27, 6500K) | 1 | kom. |
| 95 | Złącza instalacyjne skrętne 1,5 mm2 multicolor (30 nieb. 30 czar. 30 brąz. 10 żół-ziel) | 500 | szt. |
| 96 | Złącza instalacyjne skrętne 2,5 mm2 multicolor (30 nieb. 30 czar. 30 brąz. 10 żół-ziel) | 100 | szt. |
| 97 | Złącza instalacyjne skrętne 4 mm2 multicolor (30 nieb. 30 czar. 30 brąz. 10 żół-ziel) | 100 | szt. |

Rys. nr 1 do poz. 64

- Pakiet II – pomoce dydaktyczne do pracowni warsztatów,

| L.p. | Nazwa | Ilość (szt.) | Parametry/opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miernik parametrów instalacji elektrycznej | 9 | Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L zgodnie z PN-EN 61557 Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p zakres pomiarowy zgodny z PN-EN 61557-5 Pomiar rezystywności gruntu Wskazania kolejności faz Sprawdzanie kierunku obrotów silnika. Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V) typu AC, A, B. Pomiar rezystancji izolacji zakres pomiarowy zgodny z PN-EN 61557-2 Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji Pomiar natężenia oświetlenia ANALIZA I REJESTRACJA PARAMETRÓW SIECI JEDNOFAZOWEJ: Pomiar napięcia ULN: 0...500 V. Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0...65,0 Hz. Pomiar częstotliwości dla napięć 50...500 V w zakresie 45,0...65,0 Hz. Pomiar cosφ: 0,00...1,00. Pomiar i rejestracja w układzie 1-fazowym. Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S • zakres napięć: 0…500 V • zakres prądów: 0...100 A • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz Pomiar harmonicznych napięcia Bezpieczeństwo elektryczne: rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557, kategoria pomiarowa: IV 300V wg PN-EN 61010-1, stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54. Pozostałe dane techniczne: Zasilanie miernika: akumulator Ni-MH. Ładowarka do akumulatorów Ni-MH. |
| 2 | SILNIK INDUKCYJNY JEDNOFAZOWY ŁAPOWY | 10 | 4-biegunowy, Pn minimum = 0,37 kW; 230V 50Hz |
| 3 | SILNIK TRÓJFAZOWY INDUKCYJNY ŁAPOWY | 5 | Pn minimum = 0,55 kW; U = 400V/ 690 V (cewka na 400 V); 4 biegunowy |
| 4 | zabezpieczenie silników | 3 | Funkcje zabezpieczeniowe Przeciążeniowe - model cieplny: pomiar wartości skutecznej w zakresie od 10 do 250Hz zakres nastaw prądu znamionowego silnika od 0,37 do 80A (bezpośrednie) stałe czasowe wyznaczane na podstawie nastawionego czasu wyłączenia przy prądzie 6xIn Asymetria lub zanik zasilania i praca niepełnofazowa Wydłużony rozruch Zablokowany wirnik Temperaturowe (z czujnikami PTC) Zabezpieczenia: Podprądowe, zwłoczne Zwarciowe Ziemnozwarciowe Funkcja samorozruchu po zaniku napięcia na szynach rozdzielni Ograniczenie liczby następujących po sobie rozruchów Pomiary Prądy fazowe Obciążenie cieplne Prąd ziemnozwarciowy |
| 5 | zabezpieczenie transformatorów | 3 | Funkcje zabezpieczeniowe Zabezpieczenie różnicowe: dopasowanie amplitudy i fazy filtracja składowej zerowej dla wybranych uzwojeń blokada od prądu magnesowania (2-ga harmoniczna) blokada od przewzbudzenia (5-ta harmoniczna) dyskryminator nasycenia Ograniczone ziemnozwarciowe, oddzielne dla każdej ze stron chronionego obiektu Nadprądowe: zależne lub niezależne, 3 stopniowe, oddzielne dla prądów fazowych i Io Pomiary Io w oparciu o wartości obliczane lub mierzone Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne (dla 2 stron) Zabezpieczenie częstotliwościowe Przewzbudzenie U/f Pomiary Prądy różnicowe i hamujące Prądy fazowe (osobno każda z faz i każda ze stron chronionego obiektu) Prąd doziemny – oddzielnie dla każdej ze stron chronionego obiektu Przesunięcia kątowe między prądami poszczególnych faz Przesunięcia kątowe między tymi samymi fazami każdej ze stron chronionego obiektu Napięcie |
| 6 | zabezpieczenie szyn zbiorczych | 3 | Funkcje zabezpieczeniowe Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane Zabezpieczenie kontroli sumy CZ Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa (wyłączenie 1/3 fazowe) Zabezpieczenie martwej strefy (krótka strefa pomiędzy otwartym wyłącznikiem, a przekładnikiem prądowym) Bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe: fazowe (2 stopnie) oraz doziemne (2 stopnie) Asymetria prądowa (2 stopnie) Kontrola obwodów prądowych i napięciowych Pomiary Prądy różnicowe i hamowania na fazę oraz strefę/system Prąd różnicowy na fazę dla kontroli sumy Prądy fazowe L1, L2, L3 Składowe prądów Napięcia Częstotliwość |
| 7 | Licznik energii do pomiaru pośredniego lub półpośredniego | 4 | Pomiar mocy czynnej, mocy pozornej, energii, współczynnika mocy, napięcia i prądu stałego i przemiennego, rezystancji; interfejs RS-232, zasilanie bateryjne, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD Odczyt wartości skutecznej napięć i prądów przemiennych. Jednoczesny odczyt mocy, wartości współczynnika mocy, napięcia i prądu z automatycznym doborem zakresu. Pomiar prądu poprzez sprzężenie bezpośrednie, cęgową sondę indukcyjną lub przekształtnik prądowy. Pamięć wartości bieżącej i szczytowej. Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny zapewniający wysoką dokładność, efektywność i trwałość przyrządu. Wbudowany wskaźnik przepełnienia i rozładowania baterii. Zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego. Zakres pomiarowy od 1W do 99,99KW w trybie bezpośrednim Zakres pomiarowy od 1W do 999,9KW w trybie pośrednim indukcyjny transformatorowy Pomiar współczynnika mocy od 0,01 do 1,00 Częstotliwość 10Hz do 999Hz Prąd stały przemienny od 0,001 do 20A Napięcie stałe przemienne 0,1V do 600V |
| 8 | Przystawka cęgowa | 2 | 20A AC/DC - 100mV/A 80A AC/DC - 10mV/A Zasilanie: bateria 9V 6F22 |
| 9 | Miernik do pomiaru wibracji | 1 | Ręczny pomiar drgań, ocena stanu łożysk i pomiar temperatury w punkcie. Zastosowanie: diagnostka zapobiegawcza. Przyrząd cyfrowy, kompaktowy, przenośny. |
| 10 | Analizator sieci | 5 | Trójfazowy 50/60 HZ, wartość skuteczna True RMS, LCD, Izolowane wejście pradowe, 4-Kwadrantowy, zasilanie 230 VAC, Moc Max okresowa, pomiary THD (U ,A), Moc 15-minutowa, |
| 11 | Enkoder do pomiaru prędkości obrotowej | 2 | wyjście - 50 impulsów na obrót rodzaj wyjścia - uniwersalne ( Push pull / Line Driver ) sygnały wyjściowe - kanały A, /A, B, /B, 0, /0, napięcie zasilania - 5...30 VDC Podłączenie - kabel 2m maksymalna prędkość - 6000 obr/min Stopień ochrony - IP 65 |
| 12 | Sterownik do enkodera | 2 | Sterownik do enkodera z poz. 11 |
| 13 | Oscyloskop cyfrowy | 3 | próbkowanie realne 1GS (próbkowanie współdzielone) ilość kanałów: 2 pasmo 70MHz ekran LCD 7" pamięć próbek 2M pamięć rekordera 2500 przebiegów czułość pionowa od 2mV/div do 10V/div rozdzielczość przetwornika AC 8bit max napięcie wejściowe 400V pp wyzwalanie: zboczem, impulsem, video, szybkością zbocza, naprzemienne źródło wyzwalania: kanał, wejście EXT, EXT/5, linia zasilania 20 pamięci przebiegów oraz 20 pamięci ustawień pomiary kursorowe funkcje matematyczne: + , - , * , FFT-analiza widma (okna Hanninga, Hamminga, Blackmana, Prostokątne) fzpis na pamięć typu flash komunikacja z komputerem poprzez USB lub RS232, funkcje zaawansowane: Maskowanie przebiegów, filtry cyfrowe, rekorder przynajmniej 4 rodzaje kolorystyk ekranu Oprogramowanie niezbędne do podłączenia oscyloskopu z komputerem kabel do podłączenia z komputerem kabel zasilający sondy oscyloskopowe 2 sztuki menu w języku polskim instrukcja obsługi w języku polskim |
| 14 | Generator funkcyjny z wyjściem mocy | 3 | generacja podstawowych przebiegów takich jak: sinus, trójkąt,prostokąt, impuls przemiatanie logarytmiczne, liniowe, regulacja szybkości przemiatania pasmo od 0.1Hz do 3MHz, wyjście mocy od 0,1Hz do 100kHz amplituda 1mV - 20Vpp, wyjście mocy do 50Vpp 1App symetria 20%-80% wskaźnik przeciążenia dla wyjścia mocy pomiar częstotliwości 0.1Hz - 40MHz przewody podłączeniowe kabel zasilający instrukcja obsługi w języku polskim |
| 15 | Cyfrowy miernik RLC | 5 | wyświetlacz ciekłokrystaliczny dwójny 4 i 1/2 + 3 cyfry (maksymalne wskazanie 20000/1000), automatyczna lub ręczna zmiana zakresu pomiarowego, dokładność podstawowa 0,5% (dla ¦Z¦) i 0,7% (dla L, C) zakres pomiaru rezystancji od 1 mΩ do 10 MΩ, zakres pomiaru pojemności od 0,1 pF do 10 mF, zakres pomiaru indukcyjności od 0,1 μH do 1000 H, częstotliwości pomiarowe: 120 Hz i 1 kHz, wskazanie D (stratności) i Q (dobroci) wskazanie wartości względnej (REL), pamięć wartości: maksymalnej/minimalnej/średniej, automatyczna kalibracja pomiar w obwodzie zastępczym szeregowym / równoległym, interfejs RS-232C lub USB funkcja automatyczne wyłączenie zasilania, obudowa w osłonie gumowej, zasilanie bateryjne lub sieciowe (Opcja) certyfikat kalibracji z numerem fabrycznym wydany przez producenta instrukcja obsługi w języku polskim Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie wraz przewodem połączeniowy ,Futerał, zasilacz sieciowy (opcja), przewody pomiarowe. |
| 16 | Wielofunkcyjny cyfrowy miernik mocy | 2 | wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, jednoczesny odczyt wielu parametrów minimum 3 funkcje pomiarowe: WATT (moc czynna), VA (moc pozorna), Cos(fi), Whr (energia w watogodzinach), DCA, DCV (napięcie i prąd stały), ACA, ACV (napięcie i prąd przemienny), Hz (częstotliwość), OHM (rezystancja) tryb sprzężenia mierzonego prądu: bezpośredni, indukcyjny (sonda cęgowa), transformatorowy (przekładnik prądowy) interfejs RS-232C lub USB automatyczny lub ręczny dobór zakresu dokładność pomiaru ninimum ± (1.5% + 1 cyfra) w zaleśności od mierzonej wartości zasilanie bateryjne lub sieciowe pamięć wartości bieżącej i szczytowej. wbudowany wskaźnik przepełnienia i rozładowania baterii. obudowa z tworzywa sztucznego z ruchomym uchwytem podstawką. Zakresy pomiarowe: moc czynna (W) tryb bezpośredni 1W ÷ 99.99KW moc czynna (W) tryb indukcyjny lub transformatorowy 1W do 99.99KW moc pozorna (VA) tryb bezpośredni 0,01VA ÷ 9999VA współczynnik mocy cos(fi) 0,01 ÷ 1,00 częstotliwość (Hz) 10Hz - 999Hz energia (Whr - watogodziny) 0,001 Whr-999,9 kWhr prąd stały i przemienny (A) - sprzężenie bezpośrednie 0,01 A ÷ 20,00 A prąd stały i przemienny (A) - sprzężenie indukcyjne (sonda cęgowa) 1A ÷ 1000A Prąd przemienny (A)- sprzężenie transformatorowe (przekładnik prądowy) przekładnik 100/5A: 0,1 ÷ 100,0A; przekładnik 100/5A: 1 ÷ 1000A napięcie stałe i przemienne (V) 0,1-600V instrukcja obsługi w języku polskim Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie wraz przewodem połączeniowy ,Futerał, zasilacz sieciowy (opcja), przewody pomiarowe, instrukcja obsługi w języku polskim |
| 17 | Falownik 3 fazowy | 1 | moc: 0,75KW prąd znamionowy minimum 2,2 A Zasilanie 400V 50/60 Hz (3 fazowy) częstotliwość wyjściowa: 0 - 200 Hz stopień ochrony IP20 zintegrowany interfejs RS485 protokołem ModBus przeciążalność 160% wejście cyfrowe typu NPN/PNP minimum 2 wejść cyfrowych i 2 wejścia analogowe (0-10V, 0-20mA) minimum 2 wyjścia cyfrowe i 2 wyjścia analogowe (0-10V, 0-20mA) funkcja automatyczne wzmocnienie momentu funkcje ochronne silnika. sterowanie wektorowe wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy EMC wbudowany regulator PID panel sterowniczy (chyba, że jest wbudowany w urządzenie) Instrukcja w języku polskim |
| 18 | Soft start układ łagodnego rozruchu | 2 | • moc silnika (max): 1,5 kW • prąd znamionowy: 3,9 A • napięcie zasilające: 200 - 600VAC • napięcie sterujące: 24VDC lub 110 - 240VAC • komunikacja: RS485 (opcja) • wejścia sterujące: 2 wejścia • wyjście alarmowe: 2 przekaźniki • montaż: naścienny; na szynie DIN • stopień ochrony: IP10 lub IP20 • czas rozruchu: 1 - 20 sek. • czas zatrzymania: 0 - 20 sek. • instrukcja w języku polskim (opcjonalnie j. angielski) |
| 19 | Uniwersalny cyfrowy miernik laboratoryjny | 3 | odczyt cyfrowy maks. 40000 80-segmentowa skala analogowa, odświeżanie 20 x sek. pełny zestaw wskaźników ekranowych i automatyczny wskaźnik polaryzacji pełne menu wyświetlane na ekranie (wybierane przyciskami funkcyjnymi) ręczne lub automatyczne przełączanie zakresów interfejs USB ze złączem optycznym i oprogramowaniem na CD (sterowanie multimetrem z PC oraz odbiór wyników z multimetru) podświetlenie wskaźnika zasilanie z baterii lub sieciowe pasek do przenoszenia i podstawka z regulowanym kątem ustawienia funkcja DATA HOLD - pamięć wybranego odczytu akustyczny test ciągłości i diod (funkcja LVΩ) częstościomierz od 0,01Hz do 4MHz pomiar pojemności od 1pF do 10mF pomiar napięcia stałego od 40 mV do 1000V pomiar napięcia zmiennego od 400mV do 750V przy częstotliwości od 40Hz do 100KHz pomiar prądu stałego 4mA do 10A pomiar prądu zmiennego 4mA do 10A 750V przy częstotliwości od 40Hz do 100KHz pomiar rezystancji od 0,1 OHM do 40M OHM pomiar temperatury od -100 st. C do 1000 st. C wypełnienie od 1% do 80% test ciągłości rezystancja progowa 50 Ohm test diod, prąd testowy 1,1mA , nap. obw. otwartego 3,3V pomiar wartości minimalnej i maksymalnej pomiar względny zasilanie bateryjne opcjonalnie sieciowe pamięć wyników - funkcja STORE i RECALL funkcja delay hold izolowane gniazda i bezpieczne przewody pomiarowe, krokodylki sonda temperaturowa kabel połączeniowy z komputerem wraz z niezbędnym oprogramowaniem instrukcja w języku polskim |
| 20 | Pirometr (pomiar temperatury) | 1 | Parametry mierzone: temperatura (°C; °F) Zakres pomiarowy: pirometr: -59,9 ... +999,9°C Rozdzielczość: 0,1 (-9,9 ... +199,9°C) 1°C w pozostałym zakresie Dokładność: pirometr: ±2°C lub ±2% odczytu sonda: ±1°C lub ±1% odczytu Rozdzielczość optyczna: 50:1 Emisyjność: regulowana, od 0,1 do 1 domyślnie 0,95 Wskaźnik laserowy: Tak |
| 21 | Hamulec wiroprądowy (obciążenie silnika) | 1 | Moment hamujący 20 Nm, chłodzony powietrzem. |
| 22 | Miernik do pomiaru impedancji pętli zwarcia i pomiarów parametrów wyłączników różnicowoprądowych (z certyfikatem legalizacji) | 2 | Pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach 400V/50Hz, pomiar impedancji pętli bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. Pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500mA, pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD, pomiar IA oraz tA. |
| 23 | Falownik trójfazowy 3 kW | 1 | falownik wektorowy, zasilanie: 3x400 VAC, (45 do 60)Hz, wyjscie: 3x400VAC, (0 do 400) Hz, moc falownika 3 kW |

- Pakiet III – stanowisko badawcze, spełniające nw. wymagania:

Silnik prądu stałego sterowany cyfrowym regulatorem prędkości sprzężony  mechanicznie 
z silnikiem indukcyjnym klatkowym zasilanym  przemiennikiem  częstotliwości. Schemat blokowy stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego

Specyfikacja stanowiska badawczego:

- Silnik prądu stałego od 0,55  do 1 kW, 3000 obr/min sprzężony z enkoderem.

- Silnik asynchroniczny klatkowy 0,55  do 1 kW, 2800 obr/min, 400/690 V, f = 50 Hz

- W pełni cyfrowy regulator silnika prądu stałego

    - Konfiguracja obwodów mocy: czteroćwiartkowy z odzyskiem energii, dwa w pełni sterowalne trójfazowe mostki tyrystorowe,

    - Znamionowy prąd twornika: 15A  Przeciążalność dla wartości 15 ÷ 450A: 200% przez 10s, 150% przez 30s

    - Napięcie twornika: Utw = 1,2 Uac

    - Napięcie zasilające Uac: 220 ÷ 500V (±10%) 50/60Hz

    - Prąd obwodu wzbudzenia Iwzb: 4A

    - Napięcie obwodu wzbudzenia Uwzb: Uwzb = 0,9 Uac

    - Temperatura otoczenia: 0 ÷ 45°C

    - Zabezpieczenia:

      - od przepięć,

      - od chwilowych przeciążeń,

      - od przeciążeń w czasie nawrotu,

      - od zakłóceń w obwodzie wzbudzenia,

      - od zakłóceń w obwodzie sprzężenia zwrotnego prędkościowego,

      - od przegrzania silnika,

      - od nadmiernego nagrzania radiatorów,

      - od zakłóceń przełączania tyrystorów,

      - wykrywanie zera prędkości,

      - układ wspomagający przełączanie tyrystorów,

      - wykrywanie stanów logiki układu,

      - przed utknięciem silnika

    - Wejścia/Wyjścia:

      - 5 wejść analogowych 12-bitowych, w tym: jedno dla zadawania prędkości           (-10V/0/+10V) i cztery programowalne

      - 3 wyjścia analogowe 10-bitowe, w tym: jedno wyjście prądu twornika                    (-10V/0/+10V lub 0 ÷ 10V) i dwa programowalne

      - 9 wejść cyfrowych max 24VDC, w tym: po jednym do zatrzymania napędu, do zatrzymania wybiegiem, do podawania sygnału awarii zewnętrznej i do rozruchu napędu, pozostałe programowalne

      - 3 konfigurowalne wyjścia cyfrowe 24V (max 30), 100mA, zabezpieczone od zwarć

    - Napięcie odniesienia dla sterowania wejść i wyjść: +10VDC, -10VDC, +24VDC

    - Wyposażenie dodatkowe: płytka sprzężenia zwrotnego, enkoder

- Przemiennik częstotliwości odpowiednio dobrany do silnika asynchronicznego klatkowego :

    - Moc od 0,55 – 1 kW

    - Przeciążalność dla aplikacji ze stałym momentem – 150 % przez 60 s

    - Częstotliwość wyjściowa: 0 – 240 Hz

    - Częstotliwość kluczowania dla aplikacji ze stałym momentem: 3 – 6 KHz

    - Temperatura otoczenia dla aplikacji ze stałym momentem 0 – 45 0C

    - Wilgotność względna powietrza: do 85% przy 40.C

    - Stopień ochrony: IP20

    - Parametry wejść/wyjść:

      - 7 wejść cyfrowych

      - 2 wejścia / wyjścia cyfrowe konfigurowalne

      - 1 wyjście przekaźnikowe:  250V 4A max, 24V 4A max

      - 2 wejścia analogowe: 0-10 V;  0 - 10 V/ 4-20m4

      - 1 wyjście analogowe konfigurowalne: 0 – 10 V

      - wejście cyfrowe: 24 VDC

      - wyjście cyfrowe: 24 VDC

      - wejścia/wyjścia analogowe: 0 - 10V lub 4 – 20 mA

      - wejścia dla pomiaru temperatury silnika

    - Normy

      - certyfikat UL/CUL wg norm USA i Kanady VL 508 C

      - certyfikat CE na zgodność z EN 50178

      - spełnia normy dotyczące ochrony przeciwzakłóceniowej

        - EN 50082-1 (1992) lub 50082-2 (1994)

        - EN 50081-2 (1995)

        - EN 61800-3+A11 (2000)

    - Wyposażenie opcjonalne

      - układ hamowania

      - moduł RS 232 / 485

      - panel operatorski 6901

- Silnik prądu stałego oraz silnik indukcyjny zamontowane na wspólnej  podstawie, sprzężone mechanicznie układzie zestawu maszynowego.

- Regulator silnika prądu stałego oraz przemiennik częstotliwości  umieszczone na wspólnej ramie montażowej wraz z modułem zasilania i zabezpieczeń , zgodnie z układem napędowym (silniki, regulator silnika DC, przemiennik częstotliwości).

- Zestaw elementów umożliwiający zadawanie prędkości oraz momentu obrotowego.

- Zestaw elementów umożliwiający zadawanie momentu obciążenia

- Regulator silnika prądu stałego posiada zdolność zwrotu energii do sieci  zasilającej.

- Przemiennik częstotliwości posiada zdolność rozpraszania energii hamowania za pomocą specjalnego modułu hamowania.

- Wyprowadzone sygnały analogowe prądów, prędkości obrotowej  umożliwiające zdejmowanie oscylogramów.

- Możliwość sterowania zdalnego z komputera PC za pośrednictwem  interfejsu RS232/485. Szczegółowo zdefiniowany i opisany protokół  transmisji.

- Oprogramowanie na komputer PC umożliwiające podgląd On-Line  parametrów podczas prowadzenia badań

- Oprogramowanie na komputer PC umożliwiające konfigurowanie struktury  wewnętrznej regulatorów.

- Szczegółowa dokumentacja techniczna zestawu w języku polskim.

- Zgodność z normami bezpieczeństwa, deklaracja CE.

- Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek nazwy własne, to świadczą one o jakości urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie.