OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

( o wartości od kwoty 3000 euro  do kwoty 14 000 euro)

( na podst. Art.4 pkt.8 ustawy dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

u Pzp-tekst jedn. z 2010r Dz.U. nr 113. poz. 759 z późniejszymi zmianami.

- Nazwa oraz adres zamawiającego;

Zespół  Szkół  nr 18

85-873 Bydgoszcz

ul. Hutnicza 89

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i montaż instalacji elektrycznej Zespole Szkół nr 18

  - Zakup i montaż lamp oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej ( montaż i zakup lamp oświetlenia awaryjnego muszą spełniać wymagania polskich norm dotyczących tych urządzeń).

  - Dokonanie pomiarów LUKSÓW oświetlenia w trybie awaryjnym ( lampy awaryjnego mają zapewnić co najmniej jeden LUKS światła na drodze ewakuacyjnej, mierząc w każdym miejscu w/w drogi)

- Termin wykonania zamówienia:

30.08.2011r

- Kryterium oceny oferty – wartość oferty – 100%

5. Osoby uprawnione do kontaktu:

Agata Nowakowska , tel. 52 361 03 91

- Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

upływa 12 sierpnia 2011 r o godz, 12.00

- Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy złożyć pisemnie                           w sekretariacie Zespołu Szkół nr 18, faksem na nr 52 361 03 91                     lub elektronicznie na adres: zsnr18@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

- Cena jako jedyne kryterium oceny ofert.

Bydgoszcz, 4.08.2011r