ZAPYTANIE OFERTOWE
(o wartości od kwoty 3 000 euro do kwoty 14 000 euro)

( na podst. Art.4 pkt.8 ustawy dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych u Pzp-tekst jedn. Z 2010 Dz.U. nr 113. Poz.759 z późniejszymi zmianami)

Zespół Szkół nr 18 w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
 ogrodzenia terenu szkoły.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zespół Szkół nr 18

85-873 Bydgoszcz, ul. Hutnicza 89

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe istniejącego, technicznie zużytego ogrodzenia (w tym demontaż      m. in. betonowej podmurówki, stalowych słupków, pozostałości siatki ogrodzeniowej. Materiały pochodzące z rozbiórki w zakresie złomu (słupki i ogrodzenie) pozostają           w gestii szkoły. Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu i pozostałego materiału z rozbiórki.

- Wycinka kolidujących z inwestycją drzew (po uzyskaniu odpowiedniej zgody), krzewów oraz wyrównanie terenu.

- Wykonanie ogrodzenia wyodrębnionej części terenu Zespołu Szkół nr 18 z paneli z drutu ocynkowanego, kolor zielony na podmurówce wysokości min. 30 cm:

- wysokość ogrodzenia 160 – 163 cm

- wymiar oczka – 50 x 200 mm, średnica drutu od 6 – 8 mm,

- trwałe słupki ogrodzenia 60x40x2 wbetonowane na głębokość  min. 50 cm,

- dwie  bramy otwierane dwuskrzydłowo, zamykane na klamkę (zasuwkę) z wkładką patentową lub kłódką o średnicy kabłąka minimum 8 mm (min. 3 klucze):

-    2 x 2,00 mb,

-    2 x 2,00 mb,
wykonane w ramach o profilu zamkniętym wypełnione jak ogrodzenie, malowane 
w kolorze ogrodzenia,

- całkowita długość ogrodzenia około 300 mb, w tym około 8  mb bramy.

- Prace inne, niezbędne do wykonywania prac wymienionych w pkt. 2.3, na podstawie oględzin.

- Materiały i sprzęt potrzebny do realizacji ogrodzenia, o którym mowa w pkt. od 2.1 do 2.4.

- Odpowiednie zabezpieczenie terenu prac.

- Termin realizacji zamówienia:  2 miesiące od podpisania umowy.

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%.

- Warunki płatności: należność zostanie uiszczona przelewem na wskazany przez Wykonawcę konto w terminie do 30 dni od daty odbioru prac przez Zamawiającego.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
w sprawie oględzin oraz dokonania pomiarów prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły tel. 52 361 03 91 – Krystyna Marcinkowska.

- Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe:

upływa w dniu  12.08.2013r do godz.  10 00 – liczy się data wpływu do zamawiającego.

- Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć pisemnie w sekretariacie 
Zespołu Szkół nr 18, faksem nr 52 361 03 91 lub elektronicznie na  adres: zsnr18@bip.oswiata.bydgoszcz.pl .

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.

- Obowiązkowe informacje w treści oferty – obowiązkowy wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione Załącznik nr 1 do zapytania o cenę:
1)  nazwa i adres wykonawcy,

2)  prowadzenie działalności w zakresie wykonania robót budowlanych określonych w 
      zapytaniu ofertowym,

3) posiadanie doświadczenia – zrealizowane wykonania w ciągu ostatnich 3 lat,  zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
4)  cena netto i brutto za wykonanie zamówienia,
5)  kosztorys prac,
6)  potwierdzenie terminu realizacji zamówienia,
7)  wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym,
8)  oświadczenie o oględzinach i wizji lokalnej przedmiotu prac.

Krystyna Marcinkowska						Dorota Stolarska

…………………………………………..				          …………………………………..
Zapytanie sporządziła					              Dyrektor szkoły

Załącznik nr 1
do Zapytania o cenę

………………………………….      …………………………..
							      Miejscowość                                                data

……………………………………………………………………
		Wykonawca

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia                                  oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na wykonanie ogrodzenia terenu:

- za cenę netto: ………………………………….. zł,

- za cenę brutto: …………………………………. zł,

- w terminie: od                 do                   2013r.,

- na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Załącznikiem do  niniejszej oferty jest kosztorys prac (podpisany).

Oświadczamy że:
1.   Zapoznaliśmy się z przedmiotem prac, dokonaliśmy obmiaru, oględzin i wizji lokalnej.
2.   Potwierdzamy, że nasza oferta przewiduje realizacje całego zakresu prac wyszczególnionego w punkcie 2 Zapytania o cenę wraz z materiałami i kosztami sprzętu i narzędzi.

…………………………………………………………
         podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych