Przedmiar robót

Zespół Szkół nr 30

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja : 85-149  Bydgoszcz  ul. Jesionowa  nr 3

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. remont sali gimnastycznej – roboty malarskie, cyklinowanie parkietu z polakierowaniem i roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Demontaż drabinek gimnastycznych podwójnych o wys. 3m | szt | 10,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021611-06-050 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6 m. | m2 | 155,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 420,76 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)-sufit | m2 | 155,76 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) -ściany - ANALOGIA preparat gruntujący CERPLAST | m2 | 265,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-04-050 | Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach | m2 | 265,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-06-050 | Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach | m2 | 155,76 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". | m2 | 420,76 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021503-0601-050 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych,bez szpachlowania. | m2 | 265,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-1401-020 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych | szt | 16,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW0 | Montaż drabinek gimnastycznych podwójnych 3m | szt | 10,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 6,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-03-050 | Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 | m2 | 6,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-04-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - WZMOCNIONE | m2 | 6,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0814-02-050 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczułek o grubości 19-22 mm mocowanych na gwoździach | m2 | 48,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0815-08-040 | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego | m | 53,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0816-03-050 | Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 | m2 | 155,76 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021111-08-050 | Lakierowanie posadzek i parkietów,lakierem Capon - jednokrotnie | m2 | 155,76 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021111-08-050 | Lakierowanie parkietów,lakierem Domalux trzykrotnie | m2 | 155,76 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW-11-090 | Wymalowanie linii boiskowych | kpl | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011306-01-050 | Demontaż konstrukcji stalowych - zabudowa grzejników centralnego ogrzewania | m2 | 33,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW -111-090 | Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania | kpl | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020520-06-020 | Demontaż grzejnika z rur żebrowych stalowych o długości do 2 m. - faviera | szt | 16,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020512-01-020 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm - dwuzlączka i zawór na kpl. | szt | 16,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020506-01-040 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 15 mm - podejścia do grzejników i odpowietrzenia do grzejników | m | 70,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-02-040 | Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 20 mm | m | 70,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150422-0101-090 | Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm | kpl | 16,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-11-020 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm | szt | 16,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0412-02-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - ZESTAW ODCINAJĄCY PROSTY G 1/2" x 3/4" z nyplami P14 | szt | 16,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0412-07-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm | szt | 4,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15U0309-07-020 | Zawory do regulacji C.o. termostatyczne grzejnikowe,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 16,00 |