## Arkusz1
Zamawiający informuje, ze dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy autorów książek, producentów materiałów, nazw własnych pomocy dydaktycznych itp. oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów, urządzeń, autorów publikacji służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów, pomocy dydaktycznych, urządzeń, wyrobów oraz zakresów tematycznych książek i opracowań. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane.
CZĘŚĆ 1
Doposażenie pracowni matematycznej
1 | Matematyczne eksperymenty z objętością -Zestaw dydaktyczny umożliwiający uczniom badanie pojemności brył | Zawartość zestawu: - 10 brył porównawczych z ruchomą podstawą (wys. 10 cm) z tworzywa - 7 menzurek pomiarowych (10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) z tworzywa - 10 zlewek (po 2 sztuki: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) z tworzywa - 10 łyżeczek z tworzywa - 1 duży pojemnik o poj. 6 litrów (wym. 29,3 x 19,4 x 17,5 cm ) z tworzywa - 9 barwników spożywczych (po 3 w kolorach) - pudełko zamykane do przechowywania | komplet | 2
2 | Duża kostka do gry - 10 cm - kropki 1-6 | Kostka trwałego tworzywa. Bok kostki 10 -15 cm. kropki 1-6 na ścianach | sztuka | 4
3 | Duża kostka do gry - liczby 1-12 | Kostka z trwałego tworzywa. Bok kostki 10 -15 cm. liczby 1-12 na ścianach | sztuka | 4
4 | Bryły 15 cm - przezroczyste z ruchomymi osiami, 10 brył | Zawartość zestawu: - 10 brył o wys. min. 15 cm, - przezroczyste z ruchomymi osiami, - wewnątrz brył zamocowane ruchome sznurki, - wykonane z mocnego tworzywa. | komplet | 3
5 | Bryły 15 cm - przezroczyste z płaszczyznami, 10 brył | Zawartość zestawu: - 10 brył o wys. min.15 cm - przezroczyste z płaszczyznami, - wewnątrz brył zamocowane płytki wyznaczające płaszczyzny, - wykonane z mocnego tworzywa | komplet | 3
6 | Bryły obrotowe | Bryły o wysokości ok.18 cm . Wykonane z pleksi /przeźroczystej/ z przekątnymi, wysokościami W skład zestawu wchodzą: - Walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - Walec z płaszczyznami - Stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością - Stożek z płaszczyznami - Kula z płaszczyznami i przekątnymi - Kula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością. | komplet | 3
7 | Bryły wpisane | 6 sztuk brył o wysokości ok. 18 cm wykonane z przeźroczystej plexi. W skład wchodzą następujące bryły: - Ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą - Ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą - Ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą - Graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta - Graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta - Graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta | komplet | 3
8 | Bryły ścięte | 7 sztuk brył o wysokości ok 18 cm wykonane z przeźroczystej plexi. W skład wchodzą: - Ostrosłup ścięty o podstawie kwadratu - Stożek z ukośną płaszczyzną przecięcia - Graniastosłup ścięty o podstawie kwadratu - Ostrosłup ścięty o podstawie trójkąta - Walec z ukośną płaszczyzną przecięcia - Stożek ścięty wzdłuż wysokości - Półkula | komplet | 3
9 | Wielościany ukośne` | 6 sztuk brył o wysokości ok 18 cm wykonane z przeźroczystej plexi. W skład zestawu wchodzą następujące bryły: - Graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku - Graniastosłup pochyły o podstawie trójkąta - Graniastosłup prosty o podstawie trapezu - Graniastosłup prosty o podstawie prostokąta - Ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy - Ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedna z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy | komplet | 3
10 | Tworzymy siatki graniastosłupów i ostrosłupów - demonstracyjne | 27 figur z folii magnetycznej, kwadrat o boku 10 cm, prostokąt o wym. 10 x 20 cm, możliwość wykonania 10 siatek następujących brył: sześcian - czworościan - graniastosłup/ostrosłup o podstawie kwadratu, trójkąta równobocznego, pięciokąta i sześciokąta | komplet | 2
11 | Pentomino - zestaw grupowy, 6 kompletów | Zestaw - 6 kompletów pentomina (po 12 elementów każdy) - figury wykonane z tworzywa sztucznego o grubości 3 – 5mm w 6 kolorach (łącznie 72 figury) - zamykane pudełko do przechowywania. | komplet | 6
12 | Pentomino - karty pracy 1 | 15 dwustronnym kart z tworzywa trawłego | sztuka | 3
13 | Pentomino - karty pracy 2 | 15 dwustronnym kart z tworzywa trawłego | sztuka | 3
14 | Pentomino - karty pracy 3 | 15 dwustronnym kart z tworzywa trawłego | sztuka | 3
15 | Pentomino - karty pracy 4 | 15 dwustronnym kart z tworzywa trawłego | sztuka | 3
16 | Cała klasa uczy się z tangramem | Zawartość: - tangram magnetyczny w 3 kolorach (kwadrat tangramu o boku 20 cm), - 24 komplety tangramów z tworzywa spakowane w 6 plastikowych pudełek (kwadrat tangramu o boku 10 cm), - 24 dwustronne karty zadaniowe w pudełku (wym. 14 x 17 cm), - zamykane pudełko do przechowywania. | komplet | 6
17 | Prostokątny układ współrzędnych - magnetyczny | Nakładka na tablicę - układ współrzędnych - rozmiar planszy: 80 cm x 96 cm, - z folii laminowanej, - magnetyczna. |  | 3
18 | Walizka pełna kostek - 162 sztuki | 162 kostek w 14 rodzajach, zamykana walizka z wkładką z tworzywa sztucznego | komplet | 5
19 | Szablony do kreślenia krzywych | Zestaw składa się z szablonów do rysowanie krzywych na tablicy szkolnej. Wykonanie z trwałego materiału. | komplet | 3
20 | Młynek do brył obrotowych | Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek służy do demonstracji powstawania brył obrotowych. Skład zestawu: – stelaż z ramieniem do mocowania ramek – osłona – zasilacz – komplet plastikowych ramek – 16 sztuk. | zestaw | 2
21 | Zestaw do budowy cieni | Zawartość zestawu: 20 sześcianów o boku 4cm, 4 dłuższe i 4 krótsze prostopadłościany 6 trójkątów równobocznych 4 trójkąty równoramienne 20 laminowanych kart ze wzorami figur 1 czysta (pusta) karta na utworzony własnoręcznie indywidualny wzór 2 plastikowe ścianki narożne 2 klipsy do zabezpieczenia wzorów kart wszystko umieszczone w drewnianym pudełku o wym. 31.5 x 23.5 x 12.5 cm z przesuwaną przykrywką. | komplet | 3
22 | Nakładka suchościeralna | Nakładka na tablicę - kratka rozmiar planszy: 80 cm x 96 cm na odwrocie - dwie taśmy magnetyczne o szer. 40 - 60 mm | sztuka | 3
23 | Przyrząd do nauki o funkcjach trygonometrycznych | Przyrząd do nauki o funkcjach trygonometrycznych przy jego pomocy można odczytać: współrzędne dowolnego punktu okregu, wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta, zmiany miar kata w stopnich na grady i odwrotnie, wzory redukcyjne. Wymiary - 590 x 590 x 80 mm Wykonany z trwałego materiału | zestaw | 2
24 | Pakiet do prawdopodobieństwa | Skład zestawu wchodzą: karty do gry - 1 talia 52 kart kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt. kulki czerwone - 3 szt. kulki niebieskie - 3 szt. pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt. pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt. kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt. kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt. model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek); | zestaw | 6
25 | Tablica tryptyk, biała, suchościeralna | Tablica tryptyk, biała, suchościeralna z naniesioną kratką wymiary: 100x170 // 340 cm kratka: lewe i prawe skrzydło po otwarciu | sztuka | 4
26 | Kalkulator dla uczniów | Kalkulator: - 8 - 10 pozycyjny wyświetlacz, - wyposażony w podstawowe funkcje matematyczne wraz z pierwiastkowaniem, - zasilanie bateria słoneczna, bateryjne, - wymiary (długość 120-160mm, szerokość: 100 - 140mm, wysokość 10-40 mm) | sztuka | 90
27 | Gablota informacyjna suchościeralna magnetyczna 120x90 | Gablota wykonana z proﬁlu aluminiowego o wymiarach 120x90cm Drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy, tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną. Powierzchnia suchościeralna, magnetyczna, biała. Drzwiczki otwierane do góry. W zestawie: elementy mocujące, kluczyk imbusowy. | sztuka | 6
28 | Pionki i kostki do gier dydaktycznych | Pionki i kostki do gier dydaktycznych - wykonane z plastiku | komplet | 20
29 | Tablice matematyczne | Książka edukacyjna. Maturalne tablice matematyczne. Wzory według aktualnych wytycznych CKE. Opracowanie Zbiorowe Wydawnictwo: ELITMAT | szt. | 90
30 | Maturalne karty pracy. Zakres podstawowy i rozszerzony | Książka edukacyjna. MATeMAtyka 1 - 50 szt MATeMAtyka 2 - 50 szt Książka edukacyjna. Autorzy: Dorota Ponczek, Karolina Wej Wydawnictwo: Nowa Era | szt | 100
31 | Twierdzenia i dowody. Zadania z rozwiązaniami do liceów i techników | Książka edukacyjna. Autorzy: Ryszard Pagacz, Janusz Karkut, Tomasz Szwed Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro | szt | 30
32 | 450 figur transparentnych ( Tangram ) | Zestaw róznokolorowych kształtów geometrycznych wykonanych z wysokiej jakości przeźroczystego plastiku. - 450 szt. w 15 kolorach - zamykane pudełko do przechowywania. | zestaw | 10
33 | Przyrząd do rysowania figur symetrycznych | Przyrząd: - wykonany z tworzywa sztucznego, - przyrząd-lustro | szt | 18
34 | Przyrząd do rysowania figur podobnych dla ucznia | Zawartość: płaskowniki perforowane różnych długości, kątomierz 360 stopni, linki elastyczne, śruby i nakrętki | szt | 18
35 | Zestaw 22 gier matematycznych | Gra edukacyjna. Wydawnictwo: NOWIK. Autor: Anna Płońska | zestaw | 24
36 | Regał na biblioteczkę matematyczną | szafka oszklona o wym. 900x400x2000 mm, kolor buk/dąb, wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. min 18 mm, obrzeża oklejone PCV, ściana tylna z płyty lakierowanej MDF, drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych, zamykane na zamek patentowy | sztuka | 2
37 | Zbiory zadań do matematyki. | Ksiązki edukacyjne. 1. Zadania i problemy matematyczne Zbiór 270 oryginalnych zadań z rozwiązaniami i nie tylko. Materiał dla uczniów szkół średnich Autorzy: Mateusz Wróbel, Tomasz Szwed Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro (16szt.) 2. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro (7szt.) 3. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2 Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro (7szt.) | szt. | 30
38 | Praktyczny przewodnik po Matematyce dla nauczyciela. | Książka edukacyjna. Autor: Tomasz Grębski Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro | szt | 6
CZĘŚĆ 2
Doposażenie do pracowni geograficznej
1 | Kalkulator dla uczniów | Kalkulator: - 8 - 10 pozycyjny wyświetlacz, - wyposażony w podstawowe funkcje matematyczne wraz z pierwiastkowaniem, - zasilanie bateria słoneczna, bateryjne, - wymiary (długość 120-160mm, szerokość: 100 - 140mm, wysokość 10-40 mm) | sztuka | 10
2 | Stacja pogodowa | Zakres pomiarowy prędkości wiatru 0 do 160 km/h Rozdzielczość 1°C, 1%, 0,1 hPa Zasilanie stacji głównej 3x bateria AA, należy zamówić oddzielnie Zasilanie czujnika Akumulator Wymiary (stacja bazowa) 230 x 145 x 33 mm Kierunek wiatru 360 ° Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz 0 do +50 °C Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz 10 do 99 % Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza 300 do 1100 hPa Podziałka wskazania opadów 0,3 mm Waga (stacja) 490 g Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej -40 do +65 °C Zakres pomiarowy - opady 0 do 9999 mm Waga (nadajnik) 1035 g Wymiary czujnika (czujników) 388 x 750 x 340 mm Częstotliwość radiowa 868 MHz Dokładność Wilgotność powietrza ±5%, opady ± 10%, ± 1 m/s, ± 3 hPa Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz 10 do 99 % Zasięg maksymalny 100 m Interwały pomiarowe 48 s | sztuka | 1
3 | Planetarium z napędem | Dane techniczne: – metoda projekcji – optyczna – lokalizacja projekcji – 35o N – źródło światła – białe światło LED – parametry ustawcze – data, godzina, dzień i miesiąc – obszar projekcyjny – 1,8 x 2,2m z odległości 2m – wyłącznik czasowy oświetlenia – po 30 lub 60 minutach (może być wybrane), lub 120 minutach samoczynnie – zasilanie – 4,5V DC (3×1,5V AA/LR6) | sztuka | 1
4 | Gleba – zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy | Zestaw 20 doświadczeń z niezbędnym wyposażeniem laboratoryjnym (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Do zestawu dołączone karty pracy | sztuka | 1
5 | Taśma miernicza | Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy | sztuka | 4
6 | Globus fizyczny uczniowski (średnica 22 cm) | Globus fizyczny o średnicy 22 cm. Wersja polska. | sztuka | 16
7 | Pakiet klasowy pięciu gnomonów z matrycami do nanoszenia obserwacji Gnomon – pakiet 5 | Pakiet klasowy pięciu gnomonów (zakończonych oble, a nie ostro) z matrycami do nanoszenia obserwacji (do powielania) na drewnianych podstawach. | sztuka | 2
8 | Termometr zaokienny | Plastikowy termometr zaokienny, zakres pomiaru temperatury od -40° do + 50° C, wym. 40 x 6,3 x 1 cm. | sztuka | 3
9 | Kompas kartograficzny | Kompas z igłą zawieszoną w płynie, wtopiony w przezroczystą linijkę. Średnica samego kompasu: 5 cm. | sztuka | 16
10 | Deszczomierz | Deszczomierz ze skalą w milimetrach, z pokrywką na czas przenoszenia. Wymiary: 16 x 8 cm | sztuka | 1
11 | Barometr | Barometr tradycyjny - mechaniczny - aneroid, z uchwytem do zawieszenia. Średnica minimum 12cm. Zakres od 960 hPa do 1060hPa. | sztuka | 1
12 | Wiatromierz | Elektroniczny wiatromierz z wyświetlaczem LCD, zakres pomiaru prędkości wiatru: 0.3 - 45 m/s, dokładność pomiaru ± 3% rdg ± 0.1, pomiar w: m/s, ft/min, km/h, mph, węzły, Prędkość wiatru (rozdzielczość): 0.001 m/s, pomiar bieżący / średni, podświetlenie ekranu, automatyczne / ręczne wyłączanie, wskaźnik baterii, funkcja zatrzymywania danych, waga netto produktu: 295 g, wym. 22 x 6,5 x 3 cm. | sztuka | 1
13 | Higrometr | Elektroniczny higrometr i termometr z czujnikiem termoparą na kablu o dł. 1 m., wym. całkowite 19,3 x 8,8 x 2,7 cm, wyświetlacz LCD o wym. 9 x 6,5 cm, zakres pomiaru temperatury wewnątrz: od -10 ℃ do 50 ℃, zakres pomiaru temperatury na zewnątrz: od -50 ℃ do 70 ℃, dokładność pomiaru temperatury: 0,1 ° C, zakres pomiaru wilgotności: od 20% RH do 99% RH (gdy wilgotność spadnie poniżej 20% RH, wyświetla 10% RH). | sztuka | 1
14 | Zestaw skał i minerałów | Próbki 56 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku. Wymiary pudełka: 36x21x3,5cm. | sztuka | 1
15 | Skamieniałości – zestaw edukacyjny | Drewniana skrzyneczka zawierająca oryginalne skamieniałości (21szt.) w tekturowych pudełeczkach o wymiarach 4x4cm, 5x5cm. Skamieniałości opisane (nazwa, lokalizacja, wiek). Wymiary drewnianej skrzyneczki: 27,5cm x 21cm x 5cm. W skład zestawu wchodzą: amonit, koralowiec, skamieniałe drewno, natica, ortoceras, liliowiec, productella, rhynchonella, murex, turitella, primipilaria, jeżowiec, atrypa, stromatolit, ząb rekina, ząb mozazaura, spirifer, kość trąbowca, clavatula, schizophoria, terebratula. | sztuka | 1
16 | Zestaw do testowania minerałów | Zestaw do testowania minerałów w skład którego wchodzą: buteleczka z kroplomierzem, magnes, płytki do wykonywania rys (szklana, czarna, biała), gwóźdź, lupa. | sztuka | 16
17 | Skala twardości Mosha – zestaw edukacyjny | Kolekcja luźnych okazów odpowiadająca tradycyjnej skali twardości minerałów Mohsa - okazy wielkości 25-30 mm (oprócz diamentu) - spis: talk, gips, kalcyt, fluoryt, apatyt, skaleń, kwarc, topaz, korund, diament | sztuka | 1
18 | Saperka | Saperka składana o wymiarach 22 x 5,5 cm w pokrowcu. | sztuka | 8
19 | Plan Bydgoszczy | Szczegółowy laminowany plan Bydgoszczy w skali 1:20 000. Swoim zasięgiem obejmuje miasto w pełnych granicach administracyjnych. Plan zawiera m. in. szczegółową sieć ulic, ulice jednokierunkowe, sygnalizację świetlną, parkingi, stacje benzynowe, numerację dróg krajowych i wojewódzkich, linie tramwajowe i autobusowe wraz z przystankami, apteki całodobowe, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, zabytki, szlaki turystyczne.Na odwrocie znajduje się plan centrum miasta w skali 1:10 000, skorowidz ulic oraz informator adresowy. | sztuka | 16
20 | Szkolny atlas geograficzny | Atlas geograficzny dla szkół ponadpodstawowych Nowa Era | sztuka | 16
21 | Lornetka | Dane techniczne: -powiększenie: 10x -średnica obiektywów: 32 mm -odległość od oka: 15 mm -rodzaj pryzmatów: dachowe (BK7) -liniowe pole widzenia: 95 m @ 1000 m Wymiary: 143 x 115 x 40 mm | sztuka | 4
22 | GPS | Ogólne wymiary fizyczne 5,4 × 10,3 × 3,3 cm. Masa 141,7 g z bateriami. Klasa wodoszczelności IPX7 Bateria2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe Typ wyświetlacza Odblaskowo-przezroczysty ekran TFT 2,2"; 65 tys. kolorów Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.3,5 × 4,4 cm; przekątna 2,2 cala (5,6 cm) Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.240 x 320 pikseli Czas działania baterii Do 25 godzin Pamięć/historia 3,7 GB, w tym fabrycznie załadowane mapy Bardzo czuły odbiornik Interfejs USB Mapy i pamięć Możliwość dodawania map Mapa bazowa Obsługa kart danych Karta microSD™ (do nabycia osobno) Waypointy/ulubione/pozycje2000 Trasy200 Wykres śladu 10 000 punktów, 200 zapisanych tras Fabrycznie załadowane mapy — Mapa Garmin Topo Active Eastern Europe Czujniki Wysokościomierz barometryczny Kompas Funkcje dla zajęć na powietrzu Pomiar powierzchni Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach) Obsługa funkcji geocache (wersja cyfrowa) Zgodność z własnymi mapami Informacje o położeniu słońca i księżyca | sztuka | 4
23 | Miernik do określania pH gleby | Dane technicze:Wymiary sondy: (L x Ø) 195 x 5 mm Zakres pomiarowy pH: 3,5 do 9,0 Wskaźnik wilgotności gleby: 5 pozycji Wskaźnik intensywności słońca: 9 pozycji | sztuka | 8
24 | Tellurium z napędem ręcznym | Model układu Słońce-Ziemia-Księżyc. Tarcza opisana w języku polskim. Pomoc posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne. Wym.: 42,5 x 22 x 29,5 cm | sztuka | 1
25 | Atlas samochodowy Polski | Samochodowy atlas Polski w skali 1:300 000, w atlasie zaznaczono: kontrole radarowe, czarne punkty, najciekawsze zabytki, nową numeracja dróg, plany przejazdowe 20 miast. Miękka okładka, oprawa na sprężynę. Atlas ten zawiera przeglądową mapę Polski (w skali 1:1000000). | sztuka | 16
26 | Mapa turystyczna Tatr | Cechy mapy: skala 1: 55 000 (1 cm – 550 m), zgodność z GPS – współrzędne geograficzne w układzie WGS-84. Na mapie m.in.: szlaki piesze i czasy przejść, nartostrady i trasy zjazdowe, schroniska górskie i młodzieżowe, kempingi, pola namiotowe, parkingi, postoje busów i dorożek, przystanki autobusowe, cieniowanie plastycznie pokazujące ukształtowanie terenu, informator krajoznawczy, informacje praktyczne. Dodatkowo: samochodowa mapa okolic Tatr w skali 1: 225 000, plany miast: Zakopanego, Szczyrbskiego Jeziora, Starego i Nowego Smokowca, Tatrzańskiej Łomnicy. | sztuka | 8
27 | Mapa konturowa Świata | Ścienna mapa szkolna zawierająca konturowe obrysy granic administracyjnych państwa oraz sieć hydrograficzną Świata. Skala: 1 : 25 000 000 Format: 160 x 120 cm Oprawa: - laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie - oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym | sztuka | 1
28 | Mapa konturowa Polski | Dwustronna, ścienna mapa szkolna w skali 1:750 000 przedstawiająca ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne oraz najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce. Dane techniczne szerokość 140 cm wysokość 100 cm skala 1:750 000 rodzaj oprawy drewniane półwałki, zawieszka ze sznurka rodzaj laminatu strukturalny | sztuka | 1
29 | Lupa szklana z rączką | Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Duża średnica soczewki: 110 mm. | sztuka | 16
30 | Rodzaje ukształtowania powierzchni Ziemi – zestaw klasowy | Modele z tworzywa sztucznego, nie pomalowane, reprezentujące powierzchnie z wulkanami, lodowcami, uskokami i pofałdowaną (góry fałdowe, g. zrębowe, g. wulkaniczne, lodowce górskie). Wielkość każdego modelu: 12x12 cm. W skład zestawu wchodzi 5 kompletów modeli (razem 20 szt.) do pracy w grupach + instrukcja. | sztuka | 1
31 | Igła magnetyczna | Igła magnetyczna zawieszona na podstawie ze wspornikiem, poruszająca się swobodnie wokół osi, z jedną połową w kolorze czerwonym, na 2-częściowej podstawie o średnicy 10 cm (powyżej 6,5 cm). | sztuka | 8
32 | Klinometr | Kompaktowy klinometr z uchwytem i okienkiem do odczytu z boku obudowy. Wszystkie kąty podawane są w stopniach z dodatkową informacją "plus/minus" informującą o pochyłości. Średnica przyrządu: 14 cm. | sztuka | 4
33 | Rocznik statystyczny | Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018 | sztuka | 8
34 | Rocznik statystyczny | Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018 | sztuka | 8
35 | Mapa polityczna świata | Solidna, dwustronnie laminowana mapa ścienna. Po jednej stronie znajduje się mapa polityczna świata, na odwrocie – mapa krajobrazowa. Mapa oprawiona w metalowe listewki i gotowa do powieszenia na ścianie. Strona pierwsza - mapa polityczna: wszystkie państwa świata oraz terytoria zależne stolice państw i terytoriów zależnych najważniejsze miasta flagi wszystkich państw wraz z informacją o położeniu państwa na mapie delikatna, plastyczna rzeźba terenu oraz dna morskiego Strona druga - mapa krajobrazowa: od lasów tropikalnych przez stepy i pustynie po tundrę i obszary wiecznie pokryte lodem – krajobrazy Ziemi w połączeniu z plastyczną rzeźbą terenu oraz dna morskiego tworzą niezwykle obrazową prezentację naszej planety opisy pasm górskich, nizin, wyżyn i innych regionów fizyczno-geograficznych najważniejsze szczyty, przełęcze i przylądki opisy oceanów, mórz, jezior, rzek i innych elementów hydrograficznych dodatkowe mapy pokazujące obszary podbiegunowe | sztuka | 1
CZĘŚĆ 3
Doposażenie do pracowni biologicznej
1 | Kalkulator dla uczniów | Kalkulator: - 8 - 10 pozycyjny wyświetlacz, - wyposażony w podstawowe funkcje matematyczne wraz z pierwiastkowaniem, - zasilanie bateria słoneczna, bateryjne, - wymiary (długość 120-160mm, szerokość: 100 - 140mm, wysokość 10-40 mm) | sztuka | 10
2 | Mikroskop optyczny z kamerą + akumulator | Parametry kamery w mikroskopie:sensor: 1/2" CMOS rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 Mpix)kolor: 24-bit czułość: 1.8v@550μm/lux/s, ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms, SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB, zakres dynamiczny: 62 dB, złącze USB 2.0 Plug&Play zapis w formatach jpg, bmp, avi, Funkcje oprogramowania: polska wersja językowa, zapisywanie sekwencji video zapisywanie statycznych obrazów, pomiar odległości pomiar kątów, pomiary pól powierzchni wielokątów pomiary promienia okręgu, wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie (do tego celu należy dokupić szkiełko przedmiotowe mikrometryczne 0,01 mm), możliwość wydruku z podziałką lub bez ,wymagania systemowe: Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (wersje 64 bitowe)Źródło oświetlenia: LED Rozstaw źrenic: 48-75 mm Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x, Regulacja ostrości: mikro / makro,Oświetlenie: przechodzące Stolik mikroskopowy: 142 x 132 mm, Głowica: binokularowa z kamerą Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy, Mechanizm przesuwu preparatu: na dwa preparaty, zakres ruchu 75x40 mm, z noniuszem, Pokrętła regulacji ostrosci: ,dwustronne, współosiowe Kondensor: Abbego N.A. 1,25, klasa optyki: achromatyczna , Powiększenia mikroskopu: 40 x 100 x 400 x 1000 x , Powiększenie okularu: 10 x, Pole widzenia okularów: 18 mm Zasilanie mikroskopu: AC akumulator Okres gwarancji: 24 mies. | komplet | 1
3 | Tacki, deski do krojenia | Deska do krojenia, giętka, 28x36 cm , ma antypoślizgową powierzchnię. Wykonana z tworzywa polipropylenowego. W komplecie 2 sztuki, Długość: 28 cm Szerokość: 36 cm, Grubość: 1 mm | szt | 5
4 | Okulary ochronne | Oprawka wykonana z trwałego tworzywa oraz szybka pokryta powłoką odporną na zarysowania. Waga: 60 g, Wysokość: 15,5 cm, Szerokość: 13,1 cm, Głębokość / Grubość: 5,7 cm | szt | 30
5 | Mały sejf/zabezpieczona szafa do przechowywania odczynników chemicznych | świetlna i dźwiękowa sygnalizacja, ALERT SIGNAL system cichego domykania SILENT CLICK możliwość ustawienia indywidualnego, osobistego kodu, do 3000 cykli otwierania sejfu na jednym komplecie baterii blokadzia po trzech nieudanych próbach wpisania kodu, korpus wykonany z litej stali o grubości 1,5 mm, drzwi - grubość 3 mm, możliwość zamocowania w ścianie.Rozmiar zewnętrzny: 310 mm x 200 mm x 200 mm Rozmiar wewnętrzny: 300 mm x 200 mm x 190 mm | szt | 1
6 | Rękawiczki lateksowe/ winylowe | Rękawiczki winylowe w rozmiarze M, Produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi. Rękawice posiadają atest do kontaktu z żywnością -. Środek pudrujący,Powierzchnia zewnętrzna: gładka, Opakowanie: 100 szt. | zestaw | 1
7 | Lampa biurowa LED z lupą | właściwości techniczne: ilość źródeł światła: 60 diod LED, moc soczewki: ok. 5 dioptrii, maks. Moc źródła światła: ok. 6,3 W pobór mocy na diodę LED: ok. 0,1 W, żywotność diody: ok. 25000 h, temperatura barwowa (kolor światła): ok. 6500 K, strumień świetlny: ok. 600 lm, kolor światła: zimna biel , długość przewodu zasilającego: ok. 2 m, napięcie robocze: 230 V~ 50 Hz, rozmiary- maks. Wysokość całkowita ok. 75 cm, Materiał wykonania :metal, szkło | szt | 1
8 | Fartuchy laboratoryjne | Kolor: Biały, Długość: Około 110 cm, Materiał: 100 % bawełna Rodzaj Zapięcia: napy, Kieszenie: Naszywane 2 dolne oraz 1 górna po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej | szt | 30
9 | Mikroskop cyfrowy | Cechy: Zasilanie poprzez port USB , 8 wbudowanych diod LED w kolorze białym z możliwością płynnej regulacji jasności Robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Pomiar wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek, Kompatybilność z systemami Windows i Mac OS Mikroskop cyfrowy USB ze statywem. Powiększenie: 20–400x. Kamera: 1,3 Mpx.Gwarancja: na cale zycie. Materiał układu optycznego: szkło, Regulacja ostrości ręczna, 0-150 mm. Plastikowe ochronne osłony obiektywów. Oprogramowanie do edycji obrazu. Instrukcja obsługi i dożywotnia gwarancja | szt | 1
10 | Waga laboratoryjna/ elektroniczna | WAGA LABORATORYJNA - 500 G / 0,01 G - LCD - POKRYWA Kompaktowa waga precyzyjna marki Steinberg Systems powstała z myślą o użytku w laboratoriach. Wynik pomiaru odczytasz na wyświetlaczu LCD z funkcją podświetlenia (wysokość cyfr 15 mm). Komfort użytkowania modelu SBS-LW-500 zwiększają ponadto praktyczne opcje m.in. zerowania, zliczania oraz wyboru jednostek (g, ct, tl, lb, oz, kg). Zdejmowana pokrywa , . W zestawie znajdują się baterie | szt | 2
11 | Ciśnieniomierz | Funkcja głosowa, regulacja głośności – 3 poziomy,Automatyczny, pomiar na ramieniu, Wykrywanie arytmii,Duży, czytelny wyświetlacz LCD,Funkcja samokontroli mankietu,Funkcja wykrywania ruchu, Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO,Średnia wyników z 3 ostatnich pomiarów,Wyświetlanie daty/godziny,Automatyczne wyłączanie po 1 minucie,Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii,Dokładność ± 3 mmHg,, Mankiet uniwersalny (22-40 cm),Zasilanie zewnętrznym zasilaczem lub 4x baterie AAA Podłączenie pod ładowarkę USB Rozdzielczość pomiaru: 1 mmHg, Dokładność: Ciśnienie w granicach ± 3 mmHg / tętno ± 5% odczytu. | szt | 3
12 | glukometr | Glukometr z paskami testowym: metoda pomiaru – biosensoryczna, automatyczny wyrzut paska ,pamięć 450 pomiarów wraz z datą i godziną, zmiana jednostek pomiaru – mg/dl i mmol/l, zakres pomiaru - 20-600 mg/dl (1,1-33,3mmol/l), wielkość kropli krwi – 0,7 µl, czas pomiaru – 7 s, zastosowany enzym – GOD, źródło zasilania: bateria CR2032, oszczędność energii: automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności, automatyczne wykrywanie obecności paska testowego, automatyczne wykrywanie pobierania próbki krwi, automatyczne odliczanie czasu trwania pomiaru. Zawartość zestawu:glukometr 10 pasków testowych, 10 sterylnych lancetów, nakłuwacz, przezroczysta nakładka do badań AST, 1 poziom płynu kontrolnego , 1 baterię litową CR 2032, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, etui | szt | 1
13 | Lupy- zestaw | 4 szt. średnicy 75 mm powiększenie x3 4 szt. średnicy 65 mm powiększenie x3 4 szt. średnicy 50 mm powiększenie x3 Cechy: Szklane soczewki Oprawa metalowa Długości rączek 88 mm Długość całkowita odpowiednio 178mm, 156mm, 142mm | zestaw | 1
14 | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, Rozmiar: 24x32 mm, Ilość w opakowaniu: 100 szt. | komplet | 1
15 | Mikrotom uczniowski | Mikrotom służy do cięcia cienkich skrawków tkanek przy przygotowywaniu preparatów do obserwacji w mikroskopach biologicznych.bez ryzyka skaleczenia się. Posiada wymienne ostrze. | szt | 1
16 | Zestaw przyrządów laboratoryjnych 5-elemenowy | Zestaw 5 najbardziej podręcznych przyrządów laboratoryjnych: łapa do probówek, pęseta, szczypce do tygli, szczotka do mycia probówek, łyżko-szpatułka. | zestaw | 10
17 | Wielki zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego | Skład zestawu: Bibuła filtracyjna, krążki…100 szt. Okulary wentylowane…2 szt., Stojak do probówek 6+6…1 szt., Stojak nad palnik…1 szt., Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym...1 szt., Szczypce do tygli z łukiem…1szt., Gruszka gumowa…1 szt., Korki gumowe 13/16/24 mm… 10 szt. Tryskawka PE, 250 ml…1szt., Korki gumowe 9/11,5/20 mm…10 szt., Korki gumowe 27/31/32 mm…2 szt., Palnik spirytusowy z knotem…1 szt., Lejek PE…2 szt., Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem…1 szt., Probówka szklana (borokrzemianowa) I…10 szt., Probówka szklana (borokrzemianowa) II…10 szt. Tygiel porcelanowy…1 szt., Kolba okrągłodenna 100 ml…1 szt. Zlewka szklana miarowa 400 ml…1 szt., • Termometr szklany -10..+110 oC…1 szt., Pipeta wielomiarowa 5 ml…1 szt. Zakraplacz szklany, poj. 125 ml…3 szt., Cylinder miarowy 50 ml…1 szt., Cylinder miarowy 100 ml…1 szt., Cylinder miarowy 250 ml…1 szt., Zlewka szklana miarowa 250 ml…2 szt., Zlewka szklana miarowa 100 ml…2 szt., Kolba stożkowa 250ml…2 szt. Bagietka szklana…3 szt., Szkiełko zegarkowe 75 mm….3 szt. Szalka Petriego 100mm…2 szt., Szalka Petriego 80 mm…2 szt. Pipeta Pasteura 3ml…3 szt., Łyżko-szpatułka…2 szt., Pęseta…1 szt., Łapa do probówek…2 szt., Parownica porcelanowa…1 szt. Szczotka do probówek…2 szt. | zestaw | 2
18 | Fiolka 75 mm z korkiem- 12 sztukF | Fiolka z tworzywa sztucznego z korkiem. Wytrzymuje kwasy, zasady i rozpuszczalniki codziennego użytku i w temperaturze pokojowej. Wymiary: 12 x 75 mm. | zestaw | 2
19 | Korek z otworem do probówki | Korek gumowy, Średnica górna: 16,5 mm, Średnica dolna: 12,5 mm, Wysokość: 20 mm, Średnica otworu: 3 mm, Materiał: guma naturalna, Odpornosć na temperaturę: -20ºC + 70ºC | szt | 10
20 | Rurki szklane gięte | Komplet 6 różnych rurek ze szkła borokrzemianowego o zewnętrznej średnicy 6 mm, wygiętych, w tym również dwustronnie, bez korka. | szt | 10
21 | Drewniane uchwyty do probówek, | wykonana z drewna , dł. 18 cm | szt | 10
22 | Pipety Pasteura- zestaw | Pipeta Pasteura wykonana z polietylenu o pojemności 3 ml, z podziałką co 0,5 ml - karton 500 sztuk. | zestaw | 1
23 | Zestaw preparacyjny 20- elementowy | Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, pędzelek. | zestaw | 5
24 | Zestaw do badania gleby | Pakiet przeznaczony do profesjonalnego oznaczania pH gleby (metoda kolorymetryczna), umożliwia wykonanie 30 testów. każdy test znajduje się w oddzielnej saszetce , | zestaw | 2
25 | Zestaw do wykrywania i badania właściwości cukrów | Zawartość: 4x zlewka wysoka 250 ml - 8x probówka okrągłodenna - stojak na 6 probówek (plastikowy z ociekaczem) - bagietka szklana 250 mm - palnik spirytusowy szklany 150 ml - dwustronny stojak do palnika alkoholowego - 2x drewniana łapa do probówek - stojak na 6 probówek (plastikowy z ociekaczem) - 500x pipeta Pasteura PE 3 ml niesterylna - 12x szalka Petriego PS sterylna 90 mm - szpatułka dwustronna typ Chattaway (dł. 220 mm, stal nierdzewna) - paski wskaźnikowe pH 1-14 (100 sztuk) - rękawice lateksowe bezpudrowe (rozmiar M, 100 sztuk) - 4x okulary ochronne (uczniowskie) - chemikalia (glukoza 100g, sacharoza 100 g, skrobia 100 g, azotan (V) srebra 25 g, amoniak 250 ml, siarczan (VI) miedzi (II) hydrat stały 250 g, wodorotlenek sodu 1 kg) - karty z opisem doświadczeń - pojemnik Gratnells z pokrywką | zestaw | 1
26 | Zestaw do wykrywania i badania właściwości białek | W skład wyrobu wchodzą: zlewka wysoka – 2 szt.,bagietka szklana – 1 szt.,próbówka – 20 szt.,palnik spirytusowy szklany ze stojakiem – 1 szt.,łapa do próbówek (drewniana) – 2 szt.,stojak na próbówki – 1 szt.,pipeta wielomiarowa szklana – 1 szt.,gruszka do pipety – 1 szt.,pipeta Pasteura – 10 szt.,szpatułka – 1 szt.,wodorotlenek sodu, 1kg – 1 szt.,octan ołowiu, 100 g – 1 szt.,siarczan (VI) miedzi (II), 250g – 1 szt.,denaturat 0,5l – 1 szt.,woda destylowana 0,5l – 1 szt.,rękawice laboratoryjne – 20 szt.,instrukcja z opisami wybranych doświadczeń. Całość dostarczana w trwałym kuferku z tworzywa sztucznego. | zestaw | 1
27 | Wskaźniki pH | Do kompletu bloczku papierków dołączona jest kolorowa skala porównawcza, dzięki której bez problemu można określić poziom pH., 1 pasek po przerwaniu może starczyć nawet na 3 pomiary czy w sumie cały tester (tzn. 80 pasków) umożliwia wykonanie 240 pomiarów., Wymiary pojedynczego paska: 53mm x 10mm, Pomiar pH: 1.0 - 14,0 pH, Ilość pomiarów (standard): min. 80, czas pomiaru: czas poniżej 5 sek. | zestaw | 1
28 | Komplet pędzelków | końcówki „w szpic” i płaskie, produkt z włosia naturalnego liczba sztuk w opakowaniu: 6, posiadają znak CE | komplet | 2
29 | Ksylitol | Substancja słodząca ksylitol 100%, 500 g, Kraj pochodzenia: Finlandia | szt | 1
30 | Kamyczki wrzenne | Kamyczki wrzenne, opakowanie poj. 100 ml. Zapakowane w pojemnik na substancje stałe do SSC.Wielkości od ok. 3 - 5 mm. Materiał naturalny. Pochodzenia wulkanicznego. | szt | 2
31 | Alkohol etylowy 95% | Alkohol etylowy (etanol) C2H5OH - w temperaturze pokojowej jest bezbarwną, łatwopalną cieczą o swoistym zapachu i piekącym smaku, Termin ważności 3-5 lat, poj. 100ml | szt | 1
32 | Rodamina B | Rodamina B 5g do barwienia w biol. | szt | 1
33 | Fluoresceina - 5g | pomarańczowy proszek, Rodzaj opakowania- słoik z tworzywa sztucznego, waga 5g, Termin ważności minimum 24 miesiące | szt | 1
34 | Zapachy do mydeł i świec | Rozpuszczalne w olejach.Dawkowanie 2-5 kropel na 100g mydła/100g parafiny., Pojemność 3 x 8ml. | zestaw | 2
35 | Barwniki mydło z gratisem | Barwniki do mydeł:, różne kolory, niemigrujące, wodorozpuszczalne., 8-10 ml Dawkowanie 2-5 kropel na 100g mydła. | zestaw | 2
36 | Baza mydło | Baza mydlana glicerynowa przeźroczysta, transparentna 1kg , wyprodukowana na bazie roślinnej. | szt | 2
37 | Zestaw odczynników do nauki biologii i przyrody | Skład zestawu: Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy Błękit metylenowy roztwór 100 ml, Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g, Chlorek sodu 100 g, Drożdże suszone 8 g, Glukoza 50 g, Indofenol roztwór 50 ml, Jodyna 20g, Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g, Kwas azotowy ok. 54% 100 ml, Kwas solny ok. 35% 100 ml, Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml, Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml, Odczynnik Haynesa 50 ml, Olej roślinny 100 ml, Płyn Lugola 50 ml Rzeżucha 30 g, Sacharoza 100 g, Siarczan miedzi 5 hydrat 50 Skrobia ziemniaczana 100 g, Sudan III roztwór 50 ml Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g, Woda destylowana 1 l, Woda utleniona 3% 100 g, Wodorotlenek sodu 100 g, Wodorotlenek wapnia 100 g | zestaw | 2
38 | ERYTROL | Kraj pochodzenia: Chiny, waga- 1kg | szt | 1
39 | fruktoza | Słoik plastikowy, 750 g, Wyprodukowano w USA | szt | 1
40 | stewia | SŁODZIK STEWIA W KRYSZTAŁKACH 1:1 200G | szt | 1
41 | Wapno ogrodnicze | Typ nawozu - Wapień standardowy,40,0 % CaO - tlenek wapnia całkowity, Liczba zobojętnienia - min. 42, granulowane, Reaktywność 100%, waga- 5kg | szt | 1
42 | WĘGLAN WAPNIA 98% SPOŻYWCZY E170 - 1 KG | Czystość: Spożywcza, Wzór chemiczny: CaCO₃zawartość składnika głównego: Min. 98%, Charakterystyka: Proszek Opakowanie: 1 kilogram | szt | 1
43 | DEKSTRYNA ŻÓŁTA | Drobny proszek o żółtej barwie, Opakowanie 1 kg, | szt | 1
44 | KWAS ASKORBINOWY SPOŻYWCZY WITAMINA C E300 - 500G | Postać: biały ziarnisty proszekMasa netto: 500g (0,5kg) | szt | 1
45 | Proste klucze do oznaczania roślin | Autor- Rutkowski Lucjan, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, Miejsce wydania: Warszawa, Stron: 816, Format: 12.0x20.0cm, Oprawa: miękka | szt | 4
46 | Model szkieletu człowieka | Naturalnej wielkości model medyczny,w zestawie duży plakat anatomiczny z nazwami poszczególnych części ciała.Czaszkę można z łatwością otworzyć Żuchwa ilustrująca aparat żujący ruchomyZestaw zawiera również zęby zamienne Odpinane ręce i nogi Najważniejsze stawy (łokieć, ręka, kolano) są ruchomeModel jest zmywalny, trwały i nietłukący się Materiał: PVC, jakościowy drut i połączenia śrubowe W zestawie oczko do powieszenia i możliwość postawienia szkieletu na kółkach Wymiary ze stojakiem na kółkach: 181 cmWaga: 10 kg Kolor: biały | szt | 1
47 | Modele serca | dwuczęściowy model nieco pomniejszony względem naturalnej wielkości, zamontowana na przenośnej podstawce z tworzywa sztucznego.Wymiary: 19 x 12 x 12 cm, waga: 0,5 kg | szt | 1
48 | Model skóry człowieka | Schemat blokowy budowy ludzkiej skóry.70-krotnie powiększony przekrój przez skórę z włosami, gruczołami potowymi i łojowymi, receptorami, nerwami i naczyniami.Model wykonany z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu-PVC) o wlaściwościach termoplastycznych. | szt | 1
49 | Szkielety wybranych Kręgowców Ryba, | Numeryczne oznaczenia naniesione na szkielety, w połączeniu z opisem, ułatwiają identyfikację poszczególnych elementów. Dodatkowa osłona wykonana z pleksi chroni model przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. | szt | 1
50 | Szkielet Żaba | Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie dodatkowa osłona wykonana z pleksi, Wymiary:14.5cm x 11cm x 8cm | szt | 1
51 | Szkielet Ptak | Naturalny szkielet zwierząt umieszczony na podstawie, Dodatkowa osłona wykonana z pleksi , Wymiary: 17,5cm x 12,5cm x 19cm lub: 18 x 14 x 20 cm | szt | 1
52 | Model Sekcja żaby | Model jest wielkości naturalnej (dł. 20,3 cm) i można go używać wielokrotnie, myć. . Załączona karta pracy, instrukcja , kluczu sprawdzający. Model wykonany jest z tworzywa - składa się z 22 części. | szt | 6
53 | Zestaw preparatów mikroskopowych-tkanki człowieka | Preparaty biologiczne 30 szt. , Lista preparatów: 1. Tkanka łączna, 2. Chrząstka szklista, 3. Chrząstka elastyczna.4. Rdzeń kręgowy, C.S.5. Claviclt, S.S.6. Istota zbita kości, 7. Mięśnie gładkie , 8. Mięśnie szkieletowe, 9. Ścięgno królika 10. Płaski nabłonek, 11. Nabłonek płaski 12. Nabłonek warstwowy,13. Nabłonek migawkowy,14. Skóra , torebki włosowe 15. Skóra, torebki włosowe, 16. Płuco, 17. Naczynia włosowate płuc, 18.Naczynia włosowate płuc, 19.Tętnica i żyła,20.Krew człowieka, rozmaz., 21.Węzeł limfatyczny, Sec. 22. Gruczoł tarczycy23.Ścianka żołądka,24.Jelito cienkie, . 25.Wątroba, 26.Mięsień sercowy, 27.Jądro28. Jajnik, 29. Nerka 30. Ludzki chromosom | zestaw | 1
54 | Zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka zmienione chorobowo | Preparaty do użycia z mikroskopem optycznym , w plastikowych pudełkach z przegródkami,wym. szkiełka 75 x 25 mm,, wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm. 10 preparatów - spis:gruźlica (prosówka) wątroby,pylica węglowa płuc,malaria (zaatakowana krew),niedotlenienie płuca,rak jądra, amyloid (degeneracja wątroby - skrobiawica),grypowe zapalenie płuc,wola tarczycy,okrężnica (przewlekłe zapalenie),rak przerzutowy wątroby. | zestaw | 1
55 | Cyfrowy obraz preparatów z zakresu Histologii i Antropologii, Zoologi, Cytologii i Genetyki, Zarazków i Chorych Organów | Płyta CD z cyfrowymi obrazami preparatów z zakresu Histologii i Antropologii, Zoologi, Cytologii i Genetyki, Zarazków i Chorych Organów.Zawiera 700 kolorowych obrazków w powiększeniu.Wymagania systemowe: PC Pentium, WINDOWS 95/98 lub NT, przynajmniej 16 MB RAM, karta graficzna VGA (65000 kolorów). Program będzie działa także na PowerMac G4 (lub nowszym) z symulacją WINDOWS. | szt | 1
56 | Atlas anatomiczny | Autor: Joanna Mazurek, Wydawnictwo SBM, Oprawa: Miękka lub twarda , Rok wydania: 2019, Ilość stron: 160 | szt | 18
57 | Przewodnik do rozpoznawania drzew | Autor: Jean-Denis Godet, Wydawnictwo: Delta W-Z Oficyna Wydawnicza, Rok wydania: 2017, Oprawa: miękka, Liczba stron: 255, Format: 13.0 x 20.0 cm, Ponad 1300 doskonałych barwnych zdjęć, 114 gatunków drzew i krzewów krajowych oraz zadomowionych | szt | 5
58 | Przewodnik do rozpoznawania grzybów | Przewodnik. Grzyby. Łatwe rozpoznawanie grzybów na podstawie zdjęć i rysunków, Karin Montag, Wydawnictwo Delta W-Z, Oprawa miękka, Ilość stron 224 | szt | 5
59 | Naszyjniki z DNA. Zestaw zawiera komplet materiałów i odczynników do wykonania 25 naszyjników | komplet materiałów i odczynników do wykonania 25 naszyjników.. ZAWIERA: 65 ml buforu do izolacji, 65 ml denaturatu, 25 wymazówek, 25 przezroczystych, stojących probówek, 25 szklanych fiolek, 25 metalowych kapturków, 25 pipet pasterowskich, silikonowe zatyczki, sznurek. Waga 1 kg Wymiary 35 × 26 × 10 cm | zestaw | 2
60 | Zeastaw Słodki świat enzymów | Zestaw zawiera: ilustrowany przewodnik dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, płytę CD, 120 μl enzymu amylaza Termamyl, 24 ml enzymu laktaza, 20 ml enzymu nwertaza, 20 g skrobi, 2 x 1 g glukozy,10 g laktozy, 2 x 2,5 g sacharozy w probówce 50 ml, 1 butelka jodyny, 2 butelki z 1 g alginianu sodu, 15 g chlorku wapnia, 100 pasków diagnostycznych do wykrywania glukozy, 10 płytek plastikowych z 25 dołkami, 10 pipet pasterowskich o pojemności 1 ml, 5 strzykawek o pojemności 10 ml 1 probówka o poj. 50 ml z podziałką, butelka o poj. 125 ml na roztwór jodyny, 1 łyżeczka 5 plastikowych kubeczków, 5 plastikowych kieliszków, 5 sitek, 5 mieszadełek, wata bawełniana Waga 1 kg, Wymiary 35 × 26 × 10 cm | zestaw | 2
61 | Mikroskop z wyświetlaczem LCD | Mikroskop cyfrowy. Powiększenie 50–2000x Typ: cyfrowe, optyczne/z układem wielosoczewkowym, biologiczne, Głowica: wyświetlacz LCD/monitor PC,Powiększenie, x: 50–2000, Soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40x, Rewolwer: 3 obiektywy, Stolik, mm: krzyżowy ze skalą Verniera, Oświetlenie: LED, Regulacja jasności: tak, Zasilanie: kabel USB; 220 V / 50 Hz, Sakwa: tak, Filtry: 6 szt., megapiksele: 5 (interpolacja do 8), Sensor: 3,5, Nagrywanie wideo: tak, Szybkość klatek: do 10 kl./s @ 320x240, Lokalizacja kamery: tubus okularu (nie okular)Format obrazu: *.jpeg, Interfejs komputera: mini-USB, Wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit i 64-bit), Format plików wideo: 3gp, Umiejscowienie źródła oświetlenia: łączone, Metoda badania: metoda jasnego pola Zestaw do eksperymentów w komplecie: tak, Futerał w komplecie: takMaksymalna rozdzielczość: 3264x2448, | szt | 16
62 | Zestawy preparatów biologicznych - Tkanki ludzkie | Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm.Zestaw zawiera 20 preparatów:: Rozmaz krwi ludzkiej (z ust), Mięśnie poprzecznie prążkowane, przekrój poprzeczny, Mózg (przekrój poprzeczny), Tkanka wątroby, Nabłonek wielowarstwowy płaski, przekrój, Komórka nabłonkowa z jamy ustnej, cała Tkanka tłuszczowa, przekrój, Chrząstka szklista, przekrój, Tkanka chrzęstna włóknista, przekrój, Jelito, przekrój poprzeczny, Żyła, przekrój, Tarczyca, przekrój Nadnercze, przekrój, Jelito grube, przekrój poprzeczny, Okrężnica, przekrój, Nerka, przekrój poprzeczny, Śledziona, przekrój, Trzustka, przekrój, Żołądek, przekrój, Jądro, przekrój poprzeczny | zestaw | 1
63 | Taca laboratoryjna, chemoodporna (mała i duża) | tace (kuwety) laboratoryjne, chemoodporne; 370x300x75. - 15 sztuk taca (kuweta) laboratoryjna, chemoodporna, 450x350x75- 15 sztuk, wykonana z propylenu | szt | 15
64 | Butelka z nakrętką 100 ml | BUTELKA SZKLANA Z ALUMINIOWĄ ZAKRĘTKĄ LABORATORYJNA Z ATESTEM 100 ml, średnica butelki: 44 mm, wysokość butelki: 112 mm | szt | 10
65 | Butelka z nakrętką 500 ml | Butla wykonana ze szkła boro 3.3, przystosowana jest do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140st.C, pojemność 500ml | szt | 10
66 | łyżeczka laboratoryjna | Łyżeczka dwustronna, metalowa ze stali nierdzewnej polerowane. Posiada dwie różnej wielkości łyżki o wymiarach wymiary 23x16 mm i 16x11 mm, dł.całkowita 160 mm | szt | 5
67 | Taca do wysiewu nasion | Tacki z organicznych materiałów,wymiary tacy: 30x20cm wymiary kostek: 35x35xh30mm, ilość kostek: 24szt.wartość pH: 5.8 | szt | 3
68 | Doniczka 1l | Doniczka o powierzchni uszlachetnionej łagodnie falującymi pionowymi żłobieniami, uformowanymi na wzór pustynnego piachu, zawiera podstawke , kolor szary kamienny Objętość: 1 l, - Wysokość: 12 cm, - Średnica: 12,9 cm Producent: Prosperplast | szt | 10
69 | Ziemia do kwiatów 50 l | Pojemność (w l),-50, Waga (w kg)-19.5, Poziom pH- 5,5 - 6,5 Miejsce stosowania-Dom, balkon, taras, ogród, Przeznaczenie Uniwersalne,Skład: Torf wysoki, torf pośredni, torf niski, piasek drenażowy, kora sosnowa mielona kompostowana, nawóz | szt | 5
70 | Łopatka | Szerokość głowicy (w cm): 5.6, Długość uchwytu (w cm): 11.5 Szerokość (w cm): 5.6, Materiał wykonania głowicy: Stal Materiał wykonania uchwytu: Plastik, Uniwersalna łopatka ogrodowa do pikowania, sadzenia i przesadzania roślin | szt | 3
71 | Naczynie do kiełkowania | trzy duże szalki do zasinia różnych rodzajów ziaren, posiada pokrywę, syfony odpływowe, wentylatory, zbiornik do wody | szt | 2
72 | lignina | wata celulozowa Matocell w zwoju 150g.​chłonna, do absorbcji płynów, wydzielin, ​nie powoduje podrażnień skóry ani reakcji alergicznych, ​rolka 150g, producent Matopat | szt | 10
73 | Model DNA | kolorowy model helisy DNA składający się z 22 par nukleotydów, czyli prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. Model samosprawdzalny, Wys. 45 cm | szt | 1
74 | Szkilet jaszczurki | Szkielet jaszczurki zatopiony w pleksi : 16,5 x 8 x 2 cm, waga 310g, materiał: akryl | szt | 1
75 | Szkielet szczura | Szkielet szczura zatopiony w akrylu obrazuje cechy układu kostnego ssaków. Okaz posiada oznaczenia numeryczne charakterystycznych elementów szkieletu wraz z ich opisem. Model w tekturowym opakowaniu.o wym.: 20 x 9 x 4 cm; waga 345 g, materiał: akryl | szt | 1
76 | Szkielet węża | Naturalny szkielet węża umieszczony w pleksi, dołączony opis w języku polskim.Wymiary pleksi: 13,5x9x2,5 cm. | szt | 1
77 | Szkielet nietoperza | Naturalny, preparowany szkielet nietoperza zatopiony w przezroczystym akrylu. Poszczególne części budowy anatomicznej szkieletu ponumerowane, - akrylowy blok ze szkieletem (wym. 13,5 x 9 x 2,5 cm) autentyczny, preparowany szkielet, bezpieczna obserwacja 360° | szt | 1
78 | Model adenowirusa | Model adenowirusa wdużym powiększeniu. Cechy:mocne tworzywo,wym. 20 x 15 x 8 cm | szt | 1
79 | Model wirusa HIV | Model wirusa HIV wykonany z PVC.- wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm | szt | 1
80 | Model bakteriofaga | Model bakteriofaga wykonany z PVC.- wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm | szt | 1
81 | Model komórki roślinnej magnetyczny | 26 elementów składowych komórki ,13 podpisów w języku polskim ,wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej ,karty pracy do kopiowania. | szt | 1
82 | tablica korkowa | tablica korkowa 100x120 , drewniana rama , | szt | 2
83 | Model komórki zwierzęcej magnetyczny | 26 elementów składowych komórki ,13 podpisów w języku polskim ,wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej ,karty pracy do kopiowania. | szt | 1
84 | Multimedialny atlas anatomiczny | Tajemnice ciała Multimedialny atlas anatomiczny(Multimedia)z elementami fizjologii, histologii, cytologii i genetyki, Wydanie: Warszawa, 2014 Wydawca: Nowa Era, Typ oprawy: kartonowa | szt | 1
85 | Model kwiatu z zalążnią | Model kwiatu brzoskwini w przekroju podłużnym w 5-krotnym powiększeniu Większość elementów można zdemontować, co pozwala na analizę budowy krok po kroku. Za pomocą modelu można wskazać :szypułkę, dno kwiatowe, oś kwiatową, działki kielicha, płatki korony, słupek, nitkę pręcika, pręcik, szyjkę i znamię. Dodatkowo przekrój podłużny przez zalążnię słupka ukazuje zalążki, a przekrój pręcika pozwala zobaczyć pyłek, pylnik i łącznik.Wymiary: 29 x 16 x 9 cm | szt | 1
86 | Model raka skóry | Model pokazuje zewnętrzne zmiany skórne w poszczególnych stadiach rozwoju nowotworu, po bokach modelu zaznaczony stopień wniknięcia w warstwy skórne według skali Clarka (I-V) i Breslowa (w mm). Na podstawie umieszczone 5 oryginalnych, kolorowych zdjęć obrazujących różne postaci czerniaka złośliwego.Wymiary:wys. 14 x szer. 10 x głęb. 11,5 cm Masa:0,2 kg | szt | 1
87 | Mikroskopowa analiza grup krwi (układ AB0 / układ Rh) | oznaczanie grupy krwi (układ ABO/antygen Rh) i mikroskopowe zliczanie różnych elementów morfotycznych krwi | szt | 1
88 | Mikroskopowa analiza grup krwi (układ AB0 / układ Rh), opakowanie uzupełniające | Zestaw uzupełniający do mikroskopowej analizy grup krwi według układu AB0/Rh. | szt | 1
89 | Stetoskop | Charakterystyka:jednostronna główka, pierścień izolujący możliwość słuchania niskich i wysokich tonów, wężyk typu "Y", miękkie oliwki. Zestaw zawiera:zapasową membranę oliwki douszne | szt | 5
90 | spirometr | spirometr przenośny, test w czasie rzeczywistym połączenie Bluetooth (BLE) z tabletem lub smartfonem za pomocą dedykowanej aplikacji iSpirometry bardzo wysoka dokładność (dokładność objętości: ± 3% lub 50 ml, dokładność przepływu: ± 5% lub 200 ml / s), aplikacja iSpirometry również w języku polskim, | szt | 1
91 | Okulary fasetkowe | wyposażone w prawy i lewy model oka, z których każdy złożony jest z ok. 25, ułożonych mozaikowo soczewek (podobnie jak u mrówki), Dwa wzory formatu DIN A 5 i 1 świeca, obszerne objaśnienia z informacjami dodatkowymi | szt | 1
92 | osłonki na doniczki | 1. Osłonka na doniczkę z juty , Szerokość: 16,5 cm, Wysokość: 11cm,- 5 sztuk 2. doniczka -osłonka ceramiczna.Wymiary: wysokość 10 cm średnica doniczki 12 cm, otwór doniczki 11 cm, średnica podstawy 9 cm, kolor miętowy, - 5 sztuk 3.doniczka -osłonka ceramiczna. Wymiary:wysokość 13 cm średnica 14 cm, grubość rantu około 5mm, podstawa doniczki 10,5 cm, kolor srebrny - 5 sztuk | szt | 15
93 | kompletny zestaw do własnej uprawy roślin: mandarynka, muchołówka, cytryna…. | Kompletny zestaw do własnej uprawy: cytryny,- 1szt kawy - 1szt, mandarynki -1szt, muchołówki- 1szt, papryczki chilli 1szt. Każdy zestaw zawiera , ziemię do wysiewu nasion i do uprawy, , 2 doniczki (do nasioni do sadzonk) nasiona hydrożel, perlit, pałeczka nawozowa, drenaż (keramzyt) podstawka pod doniczkę, opis uprawy | szt | 5
94 | Drewniana skrzynka na zioła lub kwiaty | Skrzynka zbijana z grubych listewek - sklejki (z drzewa liściastego) o grubości ok. 1cm,Dno skrzynki wykonane z płyty MDF.Wymiary skrzynki zewnętrzne:40 cm - długość, 14 cm - szerokość, 12 cm - wysokość, Wymiary 1 szt komory wewnętrzne:12 cm - długość, 12 cm - szerokość, 11 cm - wysokość | szt | 4
95 | kwietnik na kwiaty | Konstrukcja sztywna z trzema półkami - skrzynkami . Stojak składany, Wykonany z litego drewna sosnowego , naturalny kolor, o widocznym usłojeniu drewna oraz pęknięciach, Wysokość 80 cm , szerokość 34 cm Dodatkowo tabliczka z farba kredową na napis Utrzyma 6 doniczek, Wymiary wewnętrzne półki : szerokość 30 cm , głębokość 17 cm , wysokość 3 cm | szt | 1
96 | 2x Mini Szklarenka Inspekt 47x16cm | ZESTAW DO WYSIEWU NASION Duo Mini Szklarenki Inspekty Zielone MS1 46x17 cm - 2 szt, Krążki Torfowe pęczniejące 36 mm - 40 szt, Zestaw zawiera dwie miniszklarenki.Wymiary : długość 47 cm, szerokość 16 cm, wysokość z pokrywą 14 cm, wysokość pokrywy 6,5 cmMiniszklarenka zawiera 3 wielodoniczki 3x2 pola, łącznie 18 doniczek o wymiarach szerokość 4,5 cm długość 6 cm wysokość 6 cm.. Opakowanie zawiera 20 szt krążków torfowych o średnicy 36 mmZestaw zawiera dwa opakowania - 40 krążków. | szt | 2
97 | Doniczki rozsadowe kwadratowe | a doniczka produkcyjna,twardy plastik , wymiary doniczki - 8x8 cm (dokładnie 79 mm x 79 mm),wysokość - 7,5 cm, pojemność - około 0,3 litra,kolor - czarny 100 sztuk. | szt | 1
98 | Doniczki rozsadowe okrągłe | doniczki produkcyjne czarne 10cm - 0,4l - 100szt, Doniczka produkcyjna czarna 10cm, Wymiary:Średnica - 10cm, Wysokość - 7,4cm, Średnica podstawy - 7,3cm, Pojemność - 0,4l | szt | 1
99 | bezkręgowce- zestaw preparatów | ﻿Zestaw preparatów zapakowanych w pudełko﻿.Skład zestawu 1. Organizm jednokomórkowy, 2. Pantofelek, 3. Stułbia (Hydra), 4. Stułbia, gameta męska, 5. Stułbia, gameta żeńska 6. Wirki (Turbellaria), wybarwione jelito, 7. Glista (Ascaris), samiec, 8. Glista (Ascaris), samica, 9. Mitoza komórek glisty końskiej, 10. Skrzele małża, 11. Rozwielitka (Daphnia), 12. Komar, samica, 13. Komar, aparat gębowy samicy, 14. Komar, aparat gębowy samca, 15. Motyl, aparat gębowy, 16. Pszczoła miodna, aparat gębowy, 17. Szarańcza wędrowna (Locusta Migratoria), jądro, p.pp., 18. Oko złożone owada, przekrój 19. Mucha domowa, 20. Muszka owocowa (Drosophila) 21. Odnóże grzebne owada, 22. Odnóże kroczne owada 23. Odnóże pływne owada, 24. Odnóże skoczne owada 25. Odnóże z koszyczkiem z pyłkiem | szt | 1
100 | pasożyty- praeparaty mikroskopowe | 10 preparatów w plastikowych pudełkach z przegródkami, wym. szkiełka 75 x 25 mm,wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm, spis:tasiemiec (człon),tasiemiec (jaja),włosień kręty (larwy w mięśniach),świdrowce (w rozmazie krwi),zarodziec malarii (w rozmazie krwi),pierwotniaki Kokcydia w wątrobie królika, motylica wątrobowa,przywry (osobniki męskie i żeńskie), cysta torbielowa bąblowca (stadium tasiemca),glista. | szt | 0
101 | APARAT DO DOŚWIADCZEŃ Z FOTOSYNTEZY | Aparat w postaci połączonej rurki kapilarnej, wygiętej i kalibrowanej oraz strzykawek do ściągania i pomiaru wydzielonego gazu (tlenu) przez roślinę wodną Całość zamocowana na tablicy o wym. 22 x 15 cm z tylną podpórką do stawiania. Wymiary całkowite pomocy: 30x22x15 cm | szt | 2
102 | Zestaw dotyczący fizjologii zmysłów | Zestaw dotyczący fizjologii zmysłów Wszystkie niezbędne sprzęty są umieszczone w poręcznej walizce.Zawartość: walizka z piankowymi wkładami, urządzenie do badania zjawiska słyszenia kierunkowego, rura rezonansowa, cyrkiel Webera, włos czuciowy, sonda do badania czucia powierzchniowego, zestaw przezroczystych kart z tworzywa sztucznego do doświadczeń ze złudzeniami geometryczno-optycznymi (4 sztuki), karta do testu na istnienie plamki ślepej, okulary, nieprzepuszczające światła, z nakładkami, 2 pryzmaty odwracające do okularów, silnik, regulowany, razem z ładowarką, zestaw tarcz z wzorami (3 sztuki) opis doświadczenia na płycie CD (jako plik pdf) | szt | 1
103 | Model funkcjonalny stawu kolanowego | Model składa się z kości udowej, kikuta kości strzałkowej i kości piszczelowej, łąkotki, ścięgna mięśnia czworogłowego z rzepką i więzadłami stawowymi.Wymiary:wys. 34 x szer. 12 x głęb. 12 cm, Model na podstawie | szt | 1
104 | Pozyskiwanie DNA z wątroby cielęcej, zestaw dla całej klasy | Zestaw zawiera ilość materiału do przeprowadzenia 15 eksperymentów w grupach po 2-3 uczniów.. Zawartość: 100 ml buforu ekstrakcyjnego (buforu do lizy), 80 ml reagentów DNA (roztwór precypitacyjny), 15 płaskodennych rurek z tworzywa sztucznego à 50 ml, 15 stożkowych rurek z tworzywa sztucznego à 15 ml (Falcon), 5 lejków z 15 filtrami papierowymi, 15 pałeczek drewnianych do nawijania DNA podręcznik dla nauczycieli wraz z materiałem zawierającym informacje dodatkowe do kopiowania dla uczniów | szt | 2
105 | Laboratorium fluorescencyjne do hodowli bakterii bioluminescencyjnych | Kompletnie wyposażone mini laboratorium w kompaktowym zestawie, który zawiera wszystko do urządzenia własnej małej hodowli bakterii bioluminescencyjnych, wystarcza dla 10 grup uczniów po 3 osoby. | szt | 1
CZĘŚĆ 4
Doposażenie do pracowni chemicznej
1 | Kalkulator dla uczniów | Kalkulator: - 8 - 10 pozycyjny wyświetlacz, - wyposażony w podstawowe funkcje matematyczne wraz z pierwiastkowaniem, - zasilanie bateria słoneczna, bateryjne, - wymiary (długość 120-160mm, szerokość: 100 - 140mm, wysokość 10-40 mm) | sztuka | 10
2 | Taca na sprzęt laboratoryjny | Duża taca na sprzęt laboratoryjny, wykonana z tworzywa Wymiary tacy ok 40x30x3,5cm | szt | 15
3 | Rękawiczki lateksowe | Rękawice lateksowe, rozmiar M | 100 szt | 10
4 | Fartuchy laboratoryjne | fartuch laboratoryjny długi, zapinany na guziki, materiał: bawełna, kieszenie; różne rozmiary, uniwersalne | szt | 30
5 | metale i ich stopy | Rodzaje metali i ich stopy - 12 próbek, w drewnianej skrzynce | szt | 2
6 | kolekcja rud metali | 15 próbek ważniejszych rud o wielkości ok. 2,5 x 2,5 cm | szt | 2
7 | kolekcja aminokwasów | zestaw do budowy modeli, 7 modeli aminokwasów; Włącznie z dodatkowymi częściami do wytworzenia wiązań peptydowych i wodorowych, by odtworzyć łańcuch polipeptydowy i część harmonijki beta | szt | 2
8 | elektrolizer - zestaw do elektrolizy | Przyrząd do elektrolizy wody, złożony z podstawy energetycznej, naczynia szklanego oraz słupków montażowych z kompletem elektrod. elektroda stalowa - 2 szt. (19 x 100 mm) elektroda miedziana - 2 szt. (19 x 100 mm) elektroda ołowiana - 2 szt. (19 x 100 mm) elektroda węglowa - 2 szt. (fi 6 x 100 mm) Wymiary podstawy: 125 x 205 x 120 mm Naczynie szklane: Ø 75 x 85 mm | szt | 1
9 | modele atomów - zestaw max | Zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). Wersja rozbudowana zawiera 370 różnych kulek oraz 185 łączników - łącznie 555 elementów. Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego. Wymiary: 34cm x 24cm x 8cm | szt | 15
10 | Czasza grzejna | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy, pojemność: 250ml Pobór: 150W. Wymiar: 220x165 mm | szt | 1
11 | Kolby stożkowe | Kolba ze szkła borokrzemowego, stożkowa Erlenmeyera, ze skalą, wąska szyja, 300ml | szt | 30
12 | Kolby stożkowe | Kolba ze szkła borokrzemowego, stożkowa Erlenmeyera, ze skalą, szeroka szyja, 300ml | szt | 30
13 | podnośnik do probówek | Podnośnik mechaniczny do zastosowań laboratoryjnych. Stolik i podstawa wykonane z aluminium, lakierowane proszkowo. 200x200 mm | szt | 2
14 | waga laboratoryjna | Waga elektroniczna 500g / 0,1g Wyświetlacz cyfrowy dwurzędowy LCD Zasilanie bateryjne funkcja dodawania, tary i kalibracji Maksymalne obciążenie 500g Dokładność 0.1g, Wymiary ok 23x16x4 cm szalka 15x15 | szt | 10
15 | rozdzielacz | Rozdzielacz cylindryczny szklany ze szklanym kranem i szlifem, korek z PP, pojemność 500ml | szt | 15
16 | Tryskawka z PP | wykonana z PP, pojemność 250ml | szt | 30
17 | Magnes podkowiasty o długości 10 cm ze zworą. | Magnes podkowiasty o długości 10 cm ze zworą. | szt | 3
18 | Model atomu - zestaw klasowy "Empirio" | 8 modeli atomu dla uczniów, 1 zestaw dla nauczyciela oraz plan zajęć z wykorzystaniem zestawu | szt | 1
19 | modele do budowy cząsteczek | Zestaw dydaktyczny pozwala budować struktury chemiczne.Zestaw kulek (imitujących atomy) i łączników z tworzywa sztucznego. | szt | 2
20 | Potas metaliczny (K) | AH.000012; 10g | szt | 1
21 | azotan V srebra | czysty, 50g | szt | 1
22 | azotan V srebra | roztwór cz.d.a. (r-r 0,1M) mianowany, 500ml | szt | 1
23 | chlorek sodu | czysty, krystaliczny, 500g | szt | 2
24 | woda bromowa | pojemność 500ml | szt | 2
25 | jodek potasu | opakowanie 100g | szt | 1
26 | tlenek fosforu V | opakowanie 100g | szt | 1
27 | fenoloftaleina | Fenoloftaleina (r-r alkohol. 1%), 500ml | szt | 3
28 | wskaźnik uniwersalny | Wskaźnik uniwersalny pH 1-12 100 ml | szt | 3
29 | oranż metylowy | Oranż metylowy r-r 0,1% 250ml | szt | 3
30 | papierki wskaźnikowe uniwersalne | Uniwersalne paski wskaźnikowe czteropolowe, zakres pomiaru PH 1-14, 100 szt. | szt | 30
31 | heksan | 500ml | szt | 2
32 | benzyna ekstrakcyjna | 500ml | szt | 10
33 | Alkohol etylowy 95% cz. | 500ml | szt | 4
34 | kwas etanowy (octowy) | 1000ml, 99,5% | szt | 1
35 | kwas mrówkowy | 1000ml, 85% | szt | 1
36 | benzen | 500ml | szt | 1
37 | n-propanol | 250ml | szt | 1
38 | glicerol | 500ml | szt | 1
39 | skrobia | 500g | szt | 1
40 | celuloza | wata bawełniano wiskozowa 100g | szt | 1
41 | fruktoza | 250g | szt | 1
42 | kartusz LPG | Jednorazowy pojemnik z gazem propan-butan 230g/410ml z gwintem; Skład: 30% propanu, 70% butanu | szt | 5
CZĘŚĆ 5
Doposażenie do pracowni fizycznej
1 | Kalkulator dla uczniów | Kalkulator: - 8 - 10 pozycyjny wyświetlacz, - wyposażony w podstawowe funkcje matematyczne wraz z pierwiastkowaniem, - zasilanie bateria słoneczna, bateryjne, - wymiary (długość 120-160mm, szerokość: 100 - 140mm, wysokość 10-40 mm) | sztuka | 10
2 | Klosz próżniowy z dzwonkiem elektrycznym | Metalowa podstawa o wysokości ok. 13 cm posiada żeliwny cokół o średnicy 17 cm i gładki stolik o średnicy 22 cm. Między nimi znajduje się króciec do podłączenia węża próżniowego oraz zawór odcinający stolik z kloszem od węża,szklany klosz posiada objętość ok. 6 dm3 (wymiary zewnętrzne 20 cm średnicy i 26 cm wysokości plus szyjka na korek z manometrem), manometr o średnicy 4 cm, wciśnięty w gumowy korek dopasowany do szyi klosza posiada dwie skale podciśnienia względem atmosferycznego w zakresach od do -0,1 MPa co 0,01 Mpa (czerwona, wewnętrzna) oraz do -760 mm Hg co 20 mm Hg (czarna, zewnętrza), elektryczny dzwonek zasilany bateriami, na drewnianej podstawce umieszczona jest płytka ze szkła organicznego, do której przymocowano elektromagnes z przerywaczem, przyciągający zworę, zakończoną kulką, która uderza czaszę dzwonka. Z tyłu znajduje się pojemnik na ogniwa zasilające, smar uszczelniający. | sztuka | 1
3 | Model demonstracyjny - załamanie wiązki światła | przezroczystego z przodu, walcowatego pojemnika z wodą i skalą (360 stopni) na tylnej ściance, wykonanego z tworzywa sztucznego o średnicy 16 cm, oraz ruchomego ramienia z laserem włączanym przyciskiem. Całość na podstawie. | komplet | 1
4 | Zestaw mierników | Zestaw 4 mierników w walizce 1. Miernik temperatury i wilgotności -10/+50*C, 10-99%, 3-cyfrowy wyświetlacz, automatyczne podświetlenie, pomiar wilgotności względnej, temperatura powietrza wyświetlana w °C lub °F, bateria 2. Cyfrowy miernik światła Luxometr, wyświetlacz LCD z podświetleniem, pomiar natężenia światła do 200 tys. luksów, pomiar i rejestrowanie danych, pomiar wartości najwyższej i najniższej, bateria, instrukcja. 3. Anemometr Miernik Wiatru z termometrem, wyświetlacz LCD z czujnikiem oświetlenia, różnorodność mierzonych jednostek, jak km/h, m/s, wyświetlanie temperatury w °C lub °F, 72mm wentylator z przewodem 120cm, obliczanie wartości średniej i najwyższej, bateria, poślizgową, która ułatwia obsługę urządzenia w trudnych warunkach. Kolorowe 4. Miernik poziomu dźwięku 30-130 dBA, automatyczne podświetlenie, szybkie (125 milisekund) oraz powolne (1 milisekunda) sekwencje pomiarów, poziom dźwięku w jednostkach Dba, pomiar wartości minimum i maksimum, bateria Zestaw 4 mierników w walizce 1. Miernik temperatury i wilgotności -10/+50*C, 10-99%, 3-cyfrowy wyświetlacz, automatyczne podświetlenie, pomiar wilgotności względnej, temperatura powietrza wyświetlana w °C lub °F, bateria 2. Cyfrowy miernik światła Luxometr, wyświetlacz LCD z podświetleniem, pomiar natężenia światła do 200 tys. luksów, pomiar i rejestrowanie danych, pomiar wartości najwyższej i najniższej, bateria, instrukcja. 3. Anemometr Miernik Wiatru z termometrem, wyświetlacz LCD z czujnikiem oświetlenia, różnorodność mierzonych jednostek, jak km/h, m/s, wyświetlanie temperatury w °C lub °F, 72mm wentylator z przewodem 120cm, obliczanie wartości średniej i najwyższej, bateria, poślizgową, która ułatwia obsługę urządzenia w trudnych warunkach. Kolorowe 4. Miernik poziomu dźwięku 30-130 dBA, automatyczne podświetlenie, szybkie (125 milisekund) oraz powolne (1 milisekunda) sekwencje pomiarów, poziom dźwięku w jednostkach Dba, pomiar wartości minimum i maksimum, bateria | komplet | 1
5 | Platforma obrotowa wraz z hantelkami oraz kołem żyroskopowym | Platforma składa się z nieruchomego, niskiego stojaka o pięciu poziomych nogach, na których znajduje się poziome łożysko oraz części obrotowej. Ta z kolei posiada na samym dole kolisty Platforma składa się z nieruchomego, niskiego stojaka o pięciu poziomych nogach, na których znajduje się poziome łożysko oraz części obrotowej. Ta z kolei posiada na samym dole kolisty podnóżek o średnicy 45 cm wykonany z blachy ryflowanej i centralnego słupka o wysokości 45 cm i średnicy 4 cm, z antypoślizgowym siedziskiem o średnicy 33 cm. Wysokość całej platformy to 55 cm, dwie hantle o masie 4 kg każda, długość każdej z nich to 26 cm, przybliżona średnica sześciokątnego łba to 14 cm, zaś uchwyt ma długość 10 cm. | komplet | 1
6 | ZESTAW MODELI – ENERGIE ODNAWIALNE | W skład zestawu wchodzą m.in.: odwracalne ogniwo paliwowe na podstawie, podwójne pojemniki na podstawie oznaczone H2 i O2 do magazynowania wodoru i tlenu wytwarzanych w procesie elektrolizy, rurki i przewody połączeniowe, śmigło na podstawce, turbina wiatrowa, pojemnik na baterie oraz ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna). | zestaw | 1
7 | Przewody | cztery czarne przewody o długości 50 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm | komplet | 4
8 | Przewody | cztery czerwone przewody o długości 50 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm | komplet | 4
9 | Przewody | cztery czerwone przewody o długości 50 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm | komplet | 4
10 | Zestaw do elektrolizy | gniazda bananowe 4 mm na plastikowej podstawie o wymiarach 13 cm na 20 cm i wysokości 2,5 cm, na podstawie włącznik oraz żarówka 6,2 V, plastikowe bezbarwne naczynie na elektrolit o średnicy ok. 7 cm i wysokość ok. 8 cm, zestaw czterech par elektrod: okrągłych grafitowych (średnicy 6,5 mm, długości 11 cm), oraz płaskich: miedzianych, cynkowych i ołowianych (wymiarów 2 cm szerokości na 10 cm długości), dwa pręty zakończone z jednej strony wtykiem bananowym | zestaw | 1
11 | Żarówki na podstawce i wyłącznik | dwie podstawki z żarówkami oraz wyłącznik nożowy | zestaw | 15
12 | System modułowy NeuLog Moduł USB | NeuLog: Moduł USB, kabel USB |  | 1
13 | System modułowy NeuLog Moduł Bateria | Moduł baterii posiada indykację LED włączenia i klawisz dotykowy |  | 1
14 | System modułowy NeuLog Moduł komunikacyjny | dwa radiowe moduły komunikacyjne RF, częstotliwość 2.4 GHz DSSS - prędkość transmisji 1 MB/s - maksymalny zasięg 30m |  | 1
15 | System modułowy NeuLog Graficzny moduł wyświetlający | Wyświetlacz graficzny posiada własne oprogramowanie, dzięki czemu zapewnia możliwość przetwarzania i analizy danych bez użycia komputera i sieci |  | 1
16 | System modułowy NeuLog Czujnik napięcia | Czujnik napięcia dokonuje pomiaru napięcia różnych elementów oporowych pojemnościowych czy indukcyjnych, jak również ogniw baterii fotowoltaicznych oraz innych źródeł napięcia |  | 1
17 | System modułowy NeuLog Czujnik temperatury | Długość części pomiarowej termometru wynosi 180mm, średnica jego rurki ze stali nierdzewnej: 3,2mm. |  | 1
18 | System modułowy NeuLog Czujnik ruchu | Czujnik ruchu wykorzystuje fale ultradźwiękowe i ich odbicie do pomiaru czasu ich powrotu, ma trzy tryby operacyjne: odległość, prędkość, akceleracja, zakres odległość: od 0,25 do 6 m; Prędkość: +/- 10m/s; Przyspieszenie: +/- 100 m/s'2 ADC rozdzielczosć: 13 bit,Rozdzielczość: 1 mm; 0,02 m/s; 0,08 m/s2 Maks. prędk. prób. (próbka/s): 100 |  | 1
19 | System modułowy NeuLog Czujnik siły | czujnik siły jest umieszczony w blaszanej skrzynce, od strony dolnej znajduje się hak, na którym można powiesić różne odważniki |  | 1
20 | System modułowy NeuLog Cyfrowy moduł wyświetlający | podręczny moduł wyświetlający cyfrowo wyniki pomiarów czujników, |  | 1
21 | Żarówki LED | cztery energooszczędne żaróweczki, w których źródłem światła są diody elektroluminescencyjne. Żaróweczki mają trzonek E10 i przystosowane są do napięcia zasilania 3,5V. | komplet | 10
22 | Pzyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym | dwa wklęsłe zwierciadła, jedno ma otwór pozwalają pokazać różnicę pomiędzy obrazem pozornym a rzeczywistym, średnica zwierciadeł: 22cm | zestaw | 1
23 | Magnes do tablic szklanych PIONEK czarny NEODYMOWY | Magnes do tablic suchościeralnych w kształcie pionka, Wymiary pionka: wysokość: 25, podstawa: 19 mm | szt | 50
24 | Tablica pojedyncza korkowa 1700x1000 rama aluminiowa | Tablica informacyjna korkowa, rama wykonana z profilu aluminiowego UKF w kolorze srebrnym, w zestawie: elementy mocujące, wymiary tablicy: 170×100 cm, powierzchnia: korkowa o grubości 0,8 mm, eama: aluminiowa UKF, narożniki: plastikowe, w kolorze popielatym, waga: 6,00 kg | szt | 8
25 | Tablica pojedyncza korkowa 1000x800 rama aluminiowa | Tablica informacyjna korkowa, rama wykonana z profilu aluminiowego UKF w kolorze srebrnym, w zestawie: elementy mocujące, wymiary tablicy: 100×80 cm, powierzchnia: korkowa o grubości 0,8 mm, eama: aluminiowa UKF, narożniki: plastikowe, w kolorze popielatym | szt | 6
26 | Ścianka moderacyjna suchościeralno-magnetyczna | W zestawie znajdują się następujące elementy: 3 panele o wymiarze 120x180 cm, 4 nóżki o wysokości 190cm każda, 4 komplety kółek z hamulcem (1 komplet = 2 kółka), 9 kompletów uchwytów do montażu (1 komplet = 2 uchwyty) | zestaw | 5
27 | wskaźnik laserowy | Czerwony wskaźnik laserowy moc: 5mW, długość: ok 13,3 cm, waga produktu: 19g, materiał wykonania: metal, barwa światła: czerwona, zasilanie: 2 x baterie AAA 1,5V | szt | 2
28 | zasilacz | Zasilacz o skokowej regulacji napięcia (co 1V) stałego i przemiennego w zakresie od 1 do 12V i obciążeniu max. nie przekraczającym 6A. Wyposażony w termiczny wyłącznik przeciążeniowy. Wymiary: 185 x 235 x 120 mm. | szt | 1
29 | oscyloskop | Cyfrowy oscyloskop pamięciowy z kolorowym wyświetlaczem, podświetleniem tła, szerokim zakresem pasma i częstotliwością próbkowania, wyjściem VGA, dużą, wewnętrzną pamięcią, portem USB i siecią LAN, kolorowy wyświetlacz TFT o dużej rozdzielczości 800 x 600 punktów i 65536 kolorów, port USB do transmisji danych w czasie rzeczywistym lub odczytu wewnętrznej pamięci, wyjście VGA do podłączenia zewnętrznego monitora, złącze LAN do łączenia w sieć, wewnętrzna pamięć 10 mln. punktów na kanał lub 15 kształtów przebiegu, 20 automatycznych trybów pomiaru i funkcja FFT, funkcja PASS/FAIL, wyświetlacz: 20 cm (8") tranzystor TFT (800 x 600 pikseli, 65536 kolorów) wymiary 340 x 155 x 70 mm | szt | 1
30 | czujnik dźwięku | Zakres: 40-110dB, sygnał 0-1024, rozdzielczość 0,1dB, dokładność +/- 2dB | szt | 1
31 | czujnik pola magnetycznego | Zakres: +/- 10mT, rozdzielczość 0,001mT | szt | 1
32 | czujnik barometr | Zakres: 80 do 106 kPa; 0,80 do 1,00 Atm; 23,60 do 31,30 in Hg; -380 do 1950 m; 600 do 795 mm Hg, rozdzielczość 0,1 kPa; 0,01 Atm; 0,01 in Hg; 0,1 m; 0,7 mm Hg | szt | 1
33 | czujnik przyspieszenia | Zakres: Acc-x -80 do 80 m/s2;Acc-y -80 do 80 m/s2; Acc-z -80 do 80 m/s2; rozdzielczość 0,15 m/s2 | szt | 1
34 | czujnik ciśnienia | Zakres: 0 do 7 atm; o do 100 psi; 0 do 700 kPa; 0 do 7 bar, rozdzielczość 0 do 7 atm; o do 100 psi; 0 do 700 kPa; 0 do 7 bar | szt | 1
35 | Czujnik podczerwony | Zakres: -30 C do 382 C; -22 F do 719 F; rozdzielczość 0,1 C, 0,1 F | szt | 1
36 | czujnik elektrostatyczny | Zakres: +/- 5,000nC; +/- 20,000 nC; +/- 100,0 nC; +/- 500,0 nC; +/- 2,000 nC; +/- 10,000 nC; rozdzielczość 1 pC; 10 pC; 100 pC; 0,1 mV; 1mV; 1mV | szt | 1
Note on A1: Piotr: onitor