## Arkusz1
Zamawiający informuje, ze dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy autorów książek, producentów materiałów, nazw własnych pomocy dydaktycznych itp. oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów, urządzeń, autorów publikacji służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów, pomocy dydaktycznych, urządzeń, wyrobów oraz zakresów tematycznych książek i opracowań. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane.
| Nazwa wybranej pomocy dydaktycznej | Parametry i cechy pomocy dydaktycznej | jedn. miary | liczba
Część 1 Matematyka
1 | Zegar DGT do gier logicznych | Dokładna kopia zegara DGT 2010 holenderskiej firmy DGT. Kolor obudowy - czarny. Wysoka jakość wykonania. Duży, czy wyświetlacz elektroniczny, kilka opcji nastawiania czasu - dostępne 36 opcji, w tym BYO-YOMI do gry GO, możliwość ustawienia sygnału dźwiękowego, baterie - 2 paluszki. Waga 0,5 kg. Zegar posiada atest FIDE; 2-letnia gwarancja | szt | 10
2 | Książki do nauki gry GO (trzy etapy zaawansowania) | Podręczniki Kim Sung-Rae, wykładowcy na wydziale Baduk (GO) Uniwersytetu Meong-yi w Korei. Cykl Speed Baduk (poziom IV-VI i VII do IX) jest pozycją w języku angielskim. | komplet | 1
3 | Zestaw do gry GO | Plansza okleinowana bambusem 44 x 47 x 1 cm. Na odwrocie plansza 13 x 13. Komplet kamieni wykonanych z akrylu 2 x 180 szt, rozmiar (średnica x grubość) 21.7 x 9.8 mm w eleganckim gosu bambusowym. | zestaw | 10
4 | Zbiory zadań z matematyki | „Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych” z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, „Teraz matura. Arkusze maturalne” z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym Wydawnictwo Nowa Era | zestaw | 68
5 | Regał na biblioteczkę matematryczną | Regał na książki 800/400/1800, okleina orzech lub dąb sutter | szt | 1
6 | Bryły ścięte (komplet) | Zestaw czterech brył wykonanych z przeźroczystego tworywa sztucznego, z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. W skład zestawu wchodzą: ostrosłup o podstawie czworokąta, ostrosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie trójkąta, wysokość brył: od 12-17 cm, waga zestawu: 1,20 kg | zestaw | 1
7 | Bryły - wielościany foremne (komplet) | Zestaw czterech brył wykonanych z przeźroczystego tworywa sztucznego, z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. W skład zestawu wchodzą: sześcian z wpisanym ośmiościanem, sześcian z przekątnymi, czworościan z wpisanym czworośianem, czworościan z wysokościami; wysokość brył: 15 cm, waga zestawu: 1,20 kg | zestaw | 1
8 | Bryły - wielościany nieregularne (komplet) | Zestaw sześciu brył wykonanych z przeźroczystego tworywa sztucznego, z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. W skład zestawu wchodzą: graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku, graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu, graniastosłup prosty o podstawie trapezu, ostrosłup o podstawie prostokąta, ostrosłup o podstawie kwadratu, ostrosłup o podstawie trójkąta, wysokość brył: 16 cm waga zestawu: 1,70 kg | zestaw | 1
9 | Bryły wpisane (komplet) | Zestaw sześciu brył wykonanych z przeźroczystego tworywa sztucznego, z wpisanymi figurami geometrycznymi. W skład zestawu wchodzą: ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą, ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą, ostrosłup o podstawie szeeściokąta z wpisaną kulą, graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta. wysokość brył: 17, waga zestawu: 1,65 kg | zestaw | 1
10 | Bryły - wielościany regularne (komplet) | Zestaw sześciu brył wykonanych z przeźroczystego tworywa sztucznego, z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. W skład zestawu wchodzą: graniastosłup o podstawie kwadratu, graniastosłup o podstawie sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie czworokata, ostrosłup o podstawie sześciokąta, ostrosłup o podstawie trójkąta, Wysokość brył: 17 cm, Waga zestawu: 1,75 kg | zestaw | 1
11 | Bryły obrotowe | Zestaw sześciu brył wykonanych z przeźroczystego tworywa sztucznego, z zaznaczonymi wysokościami, przekątnymi i płaszczyznami przekroju. W skład zestawu wchodzą: dwa walce, dwa stożki, dwie kule, Wysokość brył: 17 cm, Waga zestawu: 1,35 kg | zestaw | 1
12 | Tablica biała z nadrukiem w kratkę | Tablica z powierzchnią o właściwościach magnetycznych, ceramiczna, z nadrukiem w kratkę; wymiary: wysokość 100cm, długość od 170cm do 180cm, w aluminiowej ramie | szt | 1
13 | Prostokątny układ współrzędnych | Nakładka suchościeralna na tablice - układ współrzednych W skład zestawu podstawowego wchodzą: tubus 120x980 mm, nakładka PCV 830x930 mm, pisaki suchościeralne 4 kolory z gąbką do wymazywania, krzywiki z tworzywa, linijka aluminiowa 50 cm, paski magnetyczne niebieskie - 3 szt., paski magnetyczne czerwone - 3 szt. kolorowe magnesy - 10 szt., trójkąty magnetyczne - 10 szt., instrukcja obsługi nakładek; Tablica suchościeralna do montażu na tablicach magnetycznych z zestawem elementów magnetycznych i komletem pisaków suchościeralnych | szt | 1
14 | Plansze matematyczne (komplet) | Zestaw plansz dydaktycznych o wymiarach 70 cm/100 cm dotyczących funkcji liniowych, kwadratowych, trygonometrycznych, wykładniczych, logarytmicznych, procentów, pierwiastkowania, potęgowania, geometrii, stereometrii. | zestaw | 1
15 | Przyrząd do ilustracji figur jednokładnych i podobnych | Pomoc dydaktyczna do budowy figur i badania ich własności. W skład kompletu wchodzą: płaskowniki perforowane różnych długości, kątomierz 360 stopni, linki elastyczne, śruby i nakrętki, Wymiary - 535 x 140 x 28 mm Ciężar - 1,10 kg | szt | 6
16 | Przyrząd do nauki o funkcjach trygonometrycznych | Pomoc dydaktyczna, przy której można odczytać: współrzędne dowolnego punktu okręgu, wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta, zmiany miar kąta w stopniach na grady i odwrotnie, wzory redukcyjne itp. Wymiary - 590 x 590 x 80 mm Ciężar - 3,20 kg | szt | 6
17 | Pakiet do rachunku prawdopodobieństwa | Pakiet zawiera elementy wykorzystywane tradycyjnie do przeprowadzania doświadczeń i zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w tym model Binostat, czyli Deskę Galtona, przeznoczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym: próby losowe, rozkład losowy, rozkład dwumianowy.Skład: karty do gry - 1 talia 52 kart, kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt., kulki czerwone - 3 szt., kulki niebieskie - 3 szt., pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt., pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt., kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt., kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt., model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek); Deska Galtona wizualizuje schemat Bernoulliego i może być demonstracją sposobu powstawania w codziennym życiu rozkładu normalnego pod wpływem drobnych losowych odchyleń. | zestaw | 6
Część 2 Chemia
1 | Fartuchy laboratoryjne różne rozmiary | fartuch z białego płótna (100% bawełna), z długimi rękawami, trzy kieszenie, guziki zapinane do kolan, 15 sztuk w rozmiarze M, 15 sztuk w rozmiarze L, 15 sztuk w rozmiarze XL | szt. | 45
2 | Papierki uniwersalne 0-14 | forma ksążeczki - 100 sztuk | szt. | 15
3 | Lejki szklane 60mm z rowkami do szybkiej filtracji | 60mm z rowkami do szybkiej filtracji | szt. | 20
4 | Wskaźniki pH papierki lakmusowe | Pudełko 100 pasków ,zakres skali 1-14 | szt. | 20
5 | Kwasomierz glebowy klasyczny typu Helliga | Typu Helliga, pozwalający na pomiary kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml , na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH | szt. | 5
6 | Zestaw przenośny do badania wody | Skład zestawu: min 100 testów dla każdego parametru badania wody: zasadowość, dwutlenek węgla, tlen rozpuszczony, twardość, pH i zasolenie, elektroniczny miernik pH. W zestawie dodatkowe niezbędne do wykonywania badań podstawowe akcesoria laboratoryjne. Zestaw w opakowaniu umożliwiającym jego przenoszenie np. walizka. | szt. | 2
7 | Zestaw do destylacji ze statywem | Zestaw do przeprowadzania doświadczeń zawiązanych z destylacją. System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego kołnierza. Zastosowanie takich elementów pozwala w łatwy, szczelny i bezpieczny sposób łączyć poszczególne szklane elementy zestawu. Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką. Wymiary pojemnika: 312 x 427 x 150 mm | szt. | 2
8 | Zestaw do ekstrakcji ze statywem | Zestaw do ekstrakcji pozwala wyizolować mniej rozpuszczalne składniki. Specjalna konstrukcja ekstraktora – Soxhlet umożliwia dostarczanie czystego rozpuszczalnika do komory ekstrakcyjnej, co pozwala na ekstrakcje mniej rozpuszczalnych składników oraz ich wzbogacenie. | szt. | 2
9 | Zestaw do wytwarzania gazu | Wykorzystując zestaw do wytwarzania gazu można uzyskać małe ilości standardowych gazów laboratoryjnych.System SVS oparty jest na łącznikach śrubowych składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego kołnierza. Zastosowanie takich elementów pozwala w łatwy, szczelny i bezpieczny sposób łączyć poszczególne szklane elementy zestawu. Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką. Wymiary pojemnika: 312 x 427 x 150 mm | szt. | 2
10 | Pehametry cyfrowy z termometrem | Urządzenie mierzy zarówno poziom pH, jak i temperaturę cieczy (metodą galwanicznej różnicy potencjałów pomiędzy kwasem, zasadą a roztworem obojętnym). Wyświetlacz wskazuje równolegle zarówno poziom pH, jak i temperaturę badanej cieczy. Miernik wyposażony w ATC (automatyczną kompensację temperatury) i wodoszczelny (stopień ochrony IP-65). Idealny do użycia zarówno w klasie, jak i w czasie zajęć terenowych. 3 1/2 -digits 11mm LCD display (max. 1999) with backlight | szt. | 10
11 | Elektrolizer z elektrodami | Naczynie zewnetrzne szklane śred. 10cm, wys 11 cm; naczynie wewnętrzne ceramiczne śred. 6,5 wys. 10 cm; pokrywa z odlewanego tworzywa z niklowymi zaciskami, 8 elektrod. | szt. | 8
12 | Elektrolizer z żarówką i przełącznikami | Elektrolizer umożliwia przeprowadzenie wielu doświadczeń związanych z elektrochemią. Na podstawce przymocowane są łapki do elektrod, gniazda do wpięcia amperomierza, przełącznik oraz żarówka. W komplecie znajduje się też naczynie, do którego wlać można elektrolit oraz cztery pary elektrod: elektrody stalowe, elektrody ołowiane, elektrody miedziane, elektrody węglowe.Wymiary podstawy: 13x 20 x 2,5 cm | szt. | 8
13 | Zakraplacz szklany | Zakraplacz szklany o pojemności 1,7 ml składający się z pipety szklanej prostej o długości 11 cm i szerokości 0,8 mm wykonanej z wysokiej jakości szkła oraz smoczka gumowego. Do wkraplania i przenoszenia niewielkich ilości cieczy i roztworów. Długość całego zakraplacza: ok. 14,5 cm. naczynie wewnętrzne ceramiczne śred. 6,5 wys. 10 cm; pokrywa z odlewanego tworzywa z niklowymi zaciskami, 8 elektrod. | szt. | 50
14 | Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne | Energia słoneczna - ogniwa fotowoltaiczne Moc oświetlenia a ogniwo fotowoltaiczne Zakrycie ogniwa fotowoltaicznego (zacienienie) Kąt padania światła a ogniwo fotowoltaiczne Poszukiwanie maksymalnej mocy ogniwa słonecznego Ogniwa wodorowe Wytwarzanie wodoru i tlenu z wody - tryb elektrolizy Wytwarzanie prądu z wodoru i tlenu - tryb ogniwa paliwowego Określanie minimalnego napięcia niezbędnego do rozpadu cząsteczek wody Polaryzacja wodorowych ogniw paliwowych W skład zestawu wchodzą m.in.: odwracalne ogniwo paliwowe na podstawie, podwójne pojemniki na podstawie oznaczone H2 i O2 do magazynowania wodoru i tlenu wytwarzanych w procesie elektrolizy, rurki i przewody połączeniowe, śmigło, pojemnik na baterie oraz ogniwo fotowoltaiczne (tzw. bateria słoneczna). Wymiary elementów: od 7 cm(wysokość pojemników) do 15,5 cm(ogniwo fotowoltaiczne). | szt. | 2
15 | Zbiór zadań maturalnych, zbiory zadań, arkusze z chemii | 1) D. Witowski, J. Witowski - Zbiór zadań z chemii wraz z odpowiedziami, tom 1,2,3,4 - nowa edycja 2021, Wydawnictwo Witowski; po 1 sztuce 2) K. Pazdro, A. Rola-Noworyta - Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników zakres rozszerzony, Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro; 1 sztuka 3) K. Kaznowski - Próbne arkusze maturalne. Poziom rozszerzony, szkoła ponadgimnazjalna, zestaw 2, 3, 4, 5 Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro; po 1 sztuce 4) G. Bieniek - Zbiór zadań z chemii zakres rozszerzony Wydawnictwo Omega 1 sztuka | komplet | 10
Część3 Mikroskopy
1 | Mikroskop z kamerą USB | Parametry techniczne mikroskopu: długość tubusu: 160 mm, głowica typu Siedentopf, binokularowa, z wbudowaną kamerą, obracana 360°, pochylenie 30°, okulary: WF10x /18 mm (2 sztuki), zakres regulacji rozstawu okularów: 48 - 75 mm, miska obiektywowa czterogniazdowa, cofnięta, obiektywy: achromatyczne DIN 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany), regulacja ostrości: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna, współosiowa), czułość i działka elementarna śruba mikro: 0,004 mm, zakres 24 mm, kondensor: jasnego pola typu Abbego, N.A. 1,2, z przysłoną irysową i gniazdem filtrów, stolik: mocowanie 1 lub 2 preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu X-Y: 75 mm x 40 mm, oświetlenie: diodowe LED 3W z regulacją natężenia, zakres temperatur pracy: 0 - 40°C, wbudowany akumulator do pracy w terenie: TAK, zasilanie: 230 V AC (sieciowe), wysokość maksymalna mikroskopu: 38 cm, waga: około 5 kg Parametry techniczne wbudowanej kamery USB: matryca: CMOS, 1/2", rozdzielczość fizyczna: 1280 x 1024 (1,3 Mpix), kolor: 24 bity, czułość: 1,8 V @ 550μm / lux / s, ekspozycja: manualna / automatyczna, SNR (stosunek sygnału do szumu, signal to noise ratio): > 45 dB, zakres dynamiczny: 62 dB złącze: USB 2.0 Plug&Play Wyposażenie: okulary WF 10x / 18mm, φ oprawy = 23 mm (2 sztuki), obiektywy achromatyczne 4x, 10, 40x, 100x (DIN), filtr kontrastowy zielony, olejek imersyjny, pokrowiec na mikroskop (przeciwkurzowy), płyta z oprogramowaniem. | szt. | 2
2 | Mikroskop optyczny dwuokularowy | Parametry techniczne - długość tubusu: 160 mm - głowica typu Siedentopf, binokularowa, obracana 360º, pochylenie 30º, okulary WF10x /18 mm - zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm - regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D - miska obiektywowa czterogniazdowa - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany) - system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna) - czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm (4µm), zakres 24 mm - kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów - stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm - oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności - zasilanie sieciowe 230 V - dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC Wyposażenie: - dwa okulary szerokopolowe typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm - obiektywy achromatyczne 4x, 10, 40x, 100x - filtr zielony - kabel zasilający - olejek imersyjny - pokrowiec przeciwkurzowy | szt. | 20
Część 4 Biologia
1 | Zestaw preparatów- bezkręgowce | W zestawie min. 5 preparatów, np. dżdżownica, wirek, mrówka | zestaw | 20
2 | Preparaty mikroskopowe biologia przekrojowo | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty zoologiczne zawierają przykłady wybranych organizmów: Pantofelek, Trzy typy bakterii, Krew żaby, rozmaz, 1-komórkowy organizm zwierzęcy, Dafnia, Wirki, Tasiemiec bąblowiec, Oko złożone owada | zestaw | 20
3 | Preparaty mikroskopowe- komórki i tkanki zwierzęce | Wysokiej jakości preparaty do użycia z mikroskopem optycznym - dostarczane w plastikowych pudełkach z przegródkami - wym. szkiełka 75 x 25 mm - wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm 25 preparatów - spis: nabłonek płaski płaza nabłonek płaski wielowarstwowy nabłonek sześcienny nabłonek jednowarstwowy walcowaty nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty nabłonek migawkowy nabłonek przejściowy tkanka włóknista (ogon szczura) tkanka siateczkowa tkanka tłuszczowa chrząstka szklista chrząstka sprężysta chrząstka włóknista kość człowieka rozwój kości (chrząstka stawu palca płodu) krew (ryba) krew (ptak) krew (ludzka) mięsień prążkowany (włókna, jądra, włókienka, prążki) mięsień gładki nie podlegający woli mięsień serca poprzecznie prążkowany mięsień i ścięgno (przekrój) komórki nerwowe (przekrój rdzenia kręgowego) nerw (przekrój poprzeczny i podłużny) zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych | zestaw | 20
4 | Preparaty mikroskopowe- bakterie | gronkowiec złocisty, zakażenia ropne pakietowiec żółty, szczep barwny paciorkowiec mlekowy, fermentujący mleko, krótkie łańcuchy laseczka sienna, rozmaz komórek żywych i przetrwalników bakterie brodawkowe wiążące azot N2 w korzeniach roślin motylkowych Zestaw 23 preparatów: pałeczka odmieńca, wywołująca procesy gnilne, pałeczka okrężnicy - bakteria jelita grubego człowieka, śrubowiec gnijącej wody, purpurowa bakteria bezsiarkowa, śrubowiec, bakterie nazębne, wymaz bakterii Gram+ i Gram-, bakterie z chleba, bakterie z sera, rozmaz bakterii z jogurtu, laseczka Bacillus cereus (ruchliwa, laseczka tlenowa, G+, przetrwalniki ciepłooporne), rozmaz laseczki chorobotwórczej dla motyli, jako preparat Bt wykorzystywanej w walce biologicznej z ich gąsienicami, włoskowiec różycy, rozmaz, bakteria octowa, tworząca z grzybami fermentujące tzw. grzybki kefirowe, trzy rodzaje bakterii, rozmaz śrubowiec, wygląd ogólny, kwasolubna bakteria glebowa w roztworze metali ciężkich, rozmaz bakterii glebowych - laseczek Megaterium, Coccus; gram-negative, Bacillis; gram-negative | zestaw | 2
5 | Preparaty mikroskopowe- genetyka | Zestaw 25 preparatów: wierzchołek wzrostu korzenia cebuli, przekrój podłużny, widać wszystkie stadia podziału mitotycznego, znamię słupka maczka kalifornijskiego, widać rosnącą łagiewkę pyłkową, mech płonnik, rodnia, wygląd zewnętrzny, koniugacja dwóch nitek skrętnicy, kopulacja boczna i utworzenie zygoty, jeżowiec, rozwój komórek jajowych, wygląd zewnętrzny zarodków do stadium pluteusa chromosomy olbrzymie ze ślinianek komara, preparat gnieciony, wybarwione chromomery, rozmaz nasienia człowieka, komórki płciowe rozgwiazdy, 10-11 milimetrowy zarodek żaby, seria przekrojów poprzecznych, zapłodnienie komórki jajowej glisty (nicienia), jądra myszy, przekrój kanalików nasiennych podczas spermatogenezy, przekrój podłużny jajnika królika, pęcherzyki Graafa w różnych stadiach wzrostu, przekrój podłużny zarodka ryby, podziały mitotyczne komórek, mejoza w gonadach szarańczy, podział mitotyczny komórki zwierzęcej (koń), chromosomy zdrowego mężczyzny, chromosomy zdrowej kobiety, rozmaz krwi człowieka mutant wygiętych skrzydeł muszki owocowej (drozofili), wygląd zewnętrzny, pojedyncza komórka nerwowa, wygląd zewnętrzny nabłonek jamy ustnej człowieka, wygląd zewnętrzny, komórki nabłonkowe liścia cebuli, komórki nabłonkowe traszki chińskiej, nabłonek jelita cienkiego, rozmaz krwi ropuchy szarej | zestaw | 2
6 | Preparaty mikroskopowe- tkanki człowieka | Komplet 25 wysokiej klasy preparatów biologicznych z zakresu anatomii, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem. Preparaty: Nabłonek płaski Nabłonek wielowarstwowy płaski Tkanka łączna zwarta, rattit Tkanka łączna luźna, rattit Mięsień szkieletowy, przekrój podłużny Mięsień szkieletowy, przekrój poprzeczny Tkanka mięśniowa gładka, pojedyncze włókna Mięsień sercowy Neuron ruchowy Ściana żołądka Jelito cienkie, przekrój poprzeczny Tętnica, przekrój Żyła, przekrój Nabłonek migawkowy, przekrój Węzeł chłonny, przekrój Jądro, przekrój Jajnik, przekrój Plemnik ludzki, wymaz Błona śluzowa jamy ustnej Krew ludzka, wymaz Krew żaby, wymaz Język, przekrój podłużny Trzustka, przekrój Tchawica, przekrój poprzeczny Płuco, przekrój | zestaw | 20
7 | Preparaty mikroskopowe- owady | Komplet 25 wysokiej klasy preparatów biologicznych z zakresu owadów, przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem.Zestaw preparatów 1. Komar (Culex) – samica 2. Komar (Culex) – samiec 3. Mucha domowa 4. Muszka owocowa 5. Głowy samicy i samca komara 6. Aparat gębowy samca komara 7. Aparat gębowy samicy komara 8. Motyl – aparat gębowy (ssawka) 9. Mucha domowa – trąbka ssąca (proboscis) 10. Pszczoła miodna – aparat gębowy 11. Odnóże owada – grzebiące 12. Odnóże muchy domowej 13. Odnóże owada – pływne 14. Odnóże owada – skoczne 15. Odnóże owada – z pyłkiem 16. Skrzydła świerszcza – aparat strydulacyjny 17. Skrzydło muchy domowej 18. Skrzydło motyla z łuskami 19. Czułki owadów – różne 20. Oko złożone owada 21. Oko krewetki (porównawczo), p.pp. 22. Rogówka oka owada (fasetki) 23. Pszczoła miodna – jajnik królowej 24. Tchawka owada 25. Konik polny - cewki Malpighiego (ukł. wydalniczy) | zestaw | 20
8 | Model szkieletu człowieka 176 cm | szkielet człowieka wyposażony w stojak i pokrowiec przeciw-kurzowy - doskonała proporcja ceny do jakości - wykonany z bardzo trwałego i zmywalnego plastiku - prawie realistyczna waga w stosunku do ludzkiego szkieletu (około 200 kości), - wielkość naturalna - 3 - częściowa czaszka - osobno montowane zęby - kończyny można w szybki i łatwy sposób zdemontować | szt. | 1
9 | Ciąża - rozwój prenatalny człowieka | Zestaw zawiera 8 modeli macicy pokazujących rozwój zarodka i płodu: 1-miesiąc ciąży - macica z embrionem, 2-miesiąc ciąży - macica z embrionem 3-miesiąc ciąży - macica z płodem 4-miesiąc ciąży (poprzeczne ułożenie płodu) 5-miesiąc ciąży (pozycja pośladkowa) 5- miesięczny płód (pozycja poprzeczna) Macica z dwoma płodami (pozycja normalna) 7- miesiąc płodu (pozycja normalna) | szt. | 1
10 | Model układu pokarmowego | Naturalnej wielkości model przedstawia cały układ pokarmowy na płaskorzeźbie. Elementy anatomiczne przedstawione na modelu:nos, jama ustna, gardło; przełyk, przewód żołądkowo-jelitowy; wątroba z pęcherzykiem żółciowym; trzustka, śledziona. Dwunastnica, wyrostek robaczkowy i odbytnica są otwarte. Model na podstawie. | szt. | 1
11 | Model mózgu człowieka | Naturalnych rozmiarów model mózgu umieszczony na podstawie. Rozcięty w linii środkowej wzdłuż płaszczyzny strzałkowej na 2 części. Model przedstawia lewą i prawą półkulę, móżdżek, pień mózgu wraz z rozmieszczeniem tętnic oraz inne szczegóły anatomiczne. Doskonała pomoc do nauki anatomii. Model mózgu jest dostarczany z odłączaną podstawą. | szt. | 1
12 | Model komórki neuronowej | Model komórki neuronowej – występującej w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki (perikarion albo soma) oraz wypustek cytoplazmatycznych: aksonu i dendrytów, za pomocą których wytwarzają połączenia z innymi neuronami, bądź komórkami efektorowymi. Połączenie między komórkami nerwowymi zwane jest synapsą. | szt. | 1
13 | Model ludzkiego oka | Sześciokrotnie powiększony model oka na podstawie. Posiada następujące ruchomo zamontowane elementy: 2 połowy naczyniówki, 2 częściowe ciało szkliste, soczewkę z ciałkiem rzęskowym, tęczówkę, rogówkę. | szt. | 1
14 | Model płuc i układu naczyniowo - sercowego człowieka | Model płuc naturalnej wielkości zamocowany na podstawie .W jego skład wchodzą następujące elementy: dwuczęściowa krtań, tchawica z drzewem oskrzelowym, dwuczęściowe serce, tętnica i żyła podobojczykowa, żyła główna, aorta, tętnica płucna, przełyk, dwa płuca ze zdejmowanymi przednimi połowami, przepona | szt. | 1
15 | Model serca człowieka | Wysokiej jakości model serca człowieka na podstawie. 3 ruchome części zamontowane na zawiasach. Pokazuje dokładną anatomię serca z komorami, zastawkami, przedsionkami, żyłami i tętnicami. | szt. | 1
16 | Model krążenia krwi w organizmie | Funkcjonalny model serca i układu krążenia. Kompletny schemat modelu ludzkiego układu krążenia w żyłach, tętnicach, naczyniach włosowatych i komorach serca. Schemat umieszczony jest na podświetlonej tablicy | szt. | 1
17 | Model funkcjonowania płuc człowieka | Bardzo prosty w użyciu model, który pozwala przedstawić ruchy płuc w trakcie oddychania. | szt. | 1
18 | Model chirurgiczny ręki ludzkiej | Chirurgiczny Model Ręki. Skala 1:1, Model 6-cio częściowy, Zastosowana naturalna kolorystyka mięśni, ścięgien, naczyń krwionośnych i nerwów ręki, charakterystyczną dla zabiegów w niedokrwieniu, Demontowane, zamienne części modelu przedstawiające typowe patologie: Zespół cieśni nadgarstka, Przykurcz Dupuytren’a, Palec kurkowy, Model umieszczony na podstawie z zaczepami dla właściwego modelu i elementów zamiennych. | szt. | 1
19 | Model czaszki ludzkiej | Czaszka dorosłego człowieka, 14 części, model zaawansowany. Model składa się z 14 części. Przekrój poziomy pokazuje jamę czaszki, wewnątrz której kolorowo oznaczono przebieg naczyń oponowych, zatoki żylne i wewnętrzną tętnicę szyjną. Przekrój strzałkowy pokazuje jamę nosową wraz z zatoką czołową i klinową. Kość skroniowa jest wyjmowana i dzielona na dwie części, co umożliwia prezentację ucha wewnętrznego. Żuchwa jest ruchoma i może być zdemontowana. widoczne korzenie zębowe wraz z kolorowo oznaczonymi naczyniami i nerwami. | szt. | 1
20 | Model skóry ludzkiej | Model pokazuje warstwy naskórka oraz trzy warstwy owłosionej skóry głowy widocznej pod mikroskopem, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. Zamontowany na podstawie w formie bloku. Uwidacznia: mieszki włosowe z gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionośne. | szt. | 1
21 | Model ucha ludzkiego | Trzy krotne powiększenie modelu ucha. W modelu tym pokazane są ucho zewnętrzne,środkowe i wewnętrzne. Zdejmowalna struktura kostna zamykająca model od góry. Błona bębenkowa z kosteczkami słuchowymi (młoteczek, kowadełko, strzemiączko) jak również labirynt ze ślimakiem i nerwem przedsionkowo-ślimakowym mogą być zdjęte. | szt. | 1
22 | Model układu moczowo - płciowego | Przekrój układu moczowo-płciowego kobiety i mężczyzny umieszczony na tablicy. | szt. | 1
23 | Model wątroby ludzkiej z pęcherzykiem | Niezwykle pomocny przekrój, który oprócz wątroby przedstawia: przewody wątrobowe prawy i lewy oraz przewód wątrobowy wspólny, pęcherzyk żółciowy z przewodem pęcherzykowym, trzustkę, dwunastnica, naczynia, przewód trzustkowy wspólny oraz jego ujście wraz z przewodem żółciowym wspólnym. | szt. | 1
24 | Model węzłów chłonnych człowieka | Model anatomiczny przedstawiający węzły chłonne (limfatyczne). | szt. | 1
25 | Fantom Sani CPR - family pack | Zestaw trzech fantomów (dorosły, dziecko,niemowlę) umożliwiających trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krażeniowo-oddechowej. Naważniejsze cechy fantomów: realistyczne odchylenie głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji, wyczuwalnymi charakterystycznymi punktami anatomicznymi (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED, indywidualną osłoną twarzy / systemem płuc (100 sztuk). | szt. | 1
26 | Witryna stojąca na model szkieletu | Przeszklona witryna 60/50/190, lite drewno lakierowane, szyby hartowane grubości 4 mm, wykonana z części z wymaganymi certyfikatami jakości. | szt. | 1
27 | Cykl rozwojowy paproci- okazy w akrylu | Naturalne okazy kolejnych faz rozwoju różnych roślin. Ich poszczególne stadia rozwoju zostały zakonserwowane i zatopione w przezroczystym akrylu. Przyroda i jej tajemnice zostają zaproszone do szkolnej klasy. Okazy można obserwować z każdej strony, bezpiecznie a jednocześnie w poczuciu nawiązania autentycznego kontaktu z żywym organizmem, zatrzymanym w czasie. | zestaw | 2
28 | Cykl rozwojowy sosny- okazy w akrylu | Cykl rozowoju sosny przedstawiony w postaci 5 elementów zatopionych w przezroczystym bloku wykonanym z akrylu. | zestaw | 2
29 | Fartuchy laboratoryjne różne rozmiary | fartuch z białego płótna (100% bawełna), z długimi rękawami, trzy kieszenie, guziki zapinane do kolan, 10 sztuk w rozmiarze M, 10 sztuk w rozmiarze L, 10 sztuk w rozmiarze XL | szt. | 30
30 | Ciśnieniomierz | Automatyczne pompowanie i spuszczanie powietrza, Fuzzy Logic, pamięć ostatniego pomiaru, wyświetlacz LCD | szt. | 20
31 | Stopery | Stoper elektroniczny wyświetla czas, godziny, minuty i sekundy oraz dni i miesiące. Sygnalizacja dźwiękowa. Dokładność: 1/100 sekundy. | szt. | 20
32 | Czerpak | Czerpak kątowy do pobierania próbek wody z powierzchni wody, pojemność 1000 ml, do drążków teleskopowych, do pobierania próbek cieczy | szt. | 2
33 | Termometr laboratoryjny | Laboratoryjny bezrtęciowy termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. | szt. | 20
34 | Kwasomierz glebowy klasyczny typu Helliga | Typu Helliga, pozwalający na pomiary kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml , na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH | szt. | 20
35 | Szczoteczki do mycia szkła | Szczotka do zlewek, probówek( średnica 20 mm), szczotka do lejków, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | szt. | 20
36 | Model korpusu człowieka | Model anatomiczny człowieka, 11 elementów, wysokość 50 cm, głowę można otworzyć. | szt. | 2
37 | Model korpusu człowieka | Model torsu (Damsko – Męski) zawiera wyeksponowany kręgosłup z wymiennymi kręgami oraz rdzeniem kręgowym. Wymienne są również piersi oraz męskie i żeńskie genitalia. Żeńskie narządy zawierają płód w macicy. Części: tors, damskie piersi, głowa, gałki oczne, kręgi kręgosłupa z nerwami, płuca (2 części), serce (2 części), wątroba, nerki, żołądek (2 części), jelita (4 części), męskie genitalia (2 części), żeńskie genitalia z płodem (3 części). Model wykonany z plastiku PVC. Zamontowany na plastikowej bazie. | szt. | 2
38 | Walizka do badania wody | Skład zestawu: min 100 testów dla każdego parametru badania wody: zasadowość, dwutlenek węgla, tlen rozpuszczony, twardość, pH i zasolenie, elektroniczny miernik pH. W zestawie dodatkowe niezbędne do wykonywania badań podstawowe akcesoria laboratoryjne. Zestaw w opakowaniu umożliwiającym jego przenoszenie np. walizka. | zestaw | 2
39 | Modele szkielet ryby, płaza, gada,ptaka, ssaka | Naturalne szkielety zatopione w przezroczystych blokach z tworzywa sztucznego | szt. | 10
40 | Łopatki do mieszania | Bagietkta szklana min. 15 cm długości zakończona z jednej strony łopatką, wykonana z białego szkła borokrzemowego, które nie wchodzi w reakcje chemiczne z mieszaniną | zestaw | 5
41 | Alkohol etylowy | Pojemność 500 ml | szt. | 2
42 | Odczynnik Fehlinga | Zastosowanie (łącznie z roztworem B) wykrywanie i oznaczanie cukrów redukujących Cukry redukujące dają czerwony osad. | szt. | 4
43 | Glukometr i testy paskowe do badania poziomu cukru | Urządzenie do monitorowania stężenia cholesterolu, glukozy oraz kwasu moczowego wraz z testami paskowymi. Aparat służy do pomiaru wskaźników z krwi. | zestaw | 20
44 | Ręczniki papierowe | Marka: Foxy Forma: Rolka Ilość warstw: 3 Nadruk: Tak Gramatura papieru: 17,8 g/m², il. Listków 340 szt. | szt. | 10
45 | Płyn do mycia naczyń | Ekologiczny płyn do mycia naczyń na bazie roślin. Pojemność 500 ml | szt. | 4
46 | Zbiór zadań maturalnych biologia- Witowski | D. Witowski, J. Witowski - Zbiór zadań z biologii wraz zopdpowiedziami - tom 1, 2, 3, nowa edycja 2021, Wydawnictwo Witowski | szt. | 20
47 | Karty pracy -Biologia Nowa Era | D. Kaczmarek, T. Otręba, R. Stencel, A. Tyc Biologia na czasie 2 Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, Wydawnictwo: Nowa Era | szt. | 20
48 | Vademecum maturalne i karty pracy z biologii Operon | Matura Vademecum 2021 Biologia zakres rozszerzony oraz Maturalne karty pracy (dwie pozycje); Wydawnictwo: OPERON | szt. | 20
49 | Arkusze maturalne Biomedica | Zbiory zadań z biologii 2020-2022 , tom 1, 2, 3, 4; Wydawnictwo Biomedica | szt. | 20
Część 5 Geografia
1 | Stacja meteorologiczna z pełnym wyposażeniem. W skład zestawu wchodzi: tradycyjna klatka meteorologiczna mała, która przeznaczona jest do osłony przyrządów pomiarowych takich jak termometry, higrometry, barometry itp. | W skład zestawu wchodzi: tradycyjna klatka meteorologiczna mała, która przeznaczona jest do osłony przyrządów pomiarowych takich jak termometry, higrometry, barometry itp. Klatka zapewnia ochronę przed promieniowaniem słonecznym oraz warunkami atmosferycznymi oraz jednocześnie gwarantuje swobodny przepływ powietrza we wnętrzu klatki; automatyczna stacja meteorologiczna służy do wykonywania bezobsługowych pomiarów elementów meteorologicznych, których wyniki prezentowane są on-line i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na kompletny Zestaw Specjalny dla Szkół składa się: klatka meteo mała, drewniana, dydaktyczna; termometr, higrometr, barometr - zegary tarczowe, analogowe;termometr ekstremalny (MIN/MAX); deszczomierz plastikowy; wskaźnik kierunku i prędkości wiatru; tabliczka informacyjna; maszt murowany aluminiowy umożliwiający instalacje klatki na wysokości około 140cm n.p.t.; automatyczna stacja meteorologiczna z pomiarem jakości powietrza i komunikatem on-line (dedykowana strona WWW) o charakterystyce: mierzone parametry: stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10, temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, opady ciekłe, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie słoneczne i UV; komunikat WWW dostępny na urządzaniach mobilnych, komputerach stacjonarnych z możliwością umieszczenia na stronie Szkoły; przykładowy komunikat on-line: LINK;zasilanie 230V; instalacja na dedykowanym maszcie stalowym lub aluminiowym na budynku lub w terenie otwartym; transmisja danych WiFi, LAN, GPRS | szt. | 1
2 | Atlas szkolny | Atlas dla szkół ponadgimnazjalnych Tytuł: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych Poziom: podstawowy i rozszerzony Wydawca: Nowa Era Liczba stron: 232 Format: 220x320 mm | szt. | 10
3 | Stojak do map | Stojak na zestaw map - aluminiowy Stojak do przechowywania maksymalnie 18 map. • wym. 91 x 50 x 120 cm | szt. | 1
4 | Tablica biała suchościeralna wymiarach 340 (170)/100 | Tablica biała suchościeralna, typu tryptyk z powierzchnią o właściwościach magnetycznych o wymiarach 340 (170)/100 | szt. | 1
5 | Zestaw skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 50 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. | zestaw | 3
6 | Minerały z typowych polskich lokalizacji | Zestaw minerałów kolekcjonerskich z Polski. Minimum 22 minerały w tekturowych pudełeczkach o wymiarach 4x4cm, 5x5cm. Minerały opisane. Wymiary drewnianej skrzyneczki: 27,5cm x 21cm x 5cm. W skład zestawu wchodzą: hematyt - Stanisławów, lollingit, arsenopiryt - Złoty Stok, arsenopiryt - Bardo Śląskie, ortoklaz, albit - Strzegom, pirotyn, magnetyt - Kowary, chalcedon chryzoprazowy - Szklary, magnetyt - Miedzianka, turkus - Pustków Wilczkowski, bornit - Ciechanowice, kalcyt - Strzegon, konichalcyt - Rędziny, chryzotyl - Wiry, sfaleryt - Olkusz, galena - Góry Sowie, stilbit - Strzegom, goethyt - Stanisławów, baryt - Lubin, galena, baryt - Stanisławów, chalkopiryt - Stanisławów, chryzokola - Ciechanowice, morion, epidot - Strzegom, arsenopiryt, piryt - Radzimowice | zestaw | 3
7 | Próbki gleb | W drewnianej, zamykanej skrzyneczce umieszczonych jest 15 próbek gleb. Każda próbka umieszczona jest w szklanym, przezroczystym, zamykanym słoju (wysokości 5,5 cm i średnicy 3 cm). Wszystkie słoje mają swoje sztywne gniazda w wypełnieniu skrzynki. Próbki gleb to: gleba rdzawa, lateryt, czarna ziemia, czerwonoziem i ryżowa. Każda z nich występuje w postaci próbki pobranej z poziomu gleby A, B i C. Dołączony spis gleb w języku polskim. | zestaw | 3
8 | Zestaw do badania gleby | Zestaw umożliwia wykonanie 25 testów (4x25) i określenie poziomu fosforu, azotu, potasu oraz pH w badanej glebie głównie metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Zawiera odczynniki i niezbędne do tego pojemniki. | zestaw | 2
9 | Węgiel i produkty jego przerobu - model | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 14 próbek różnych postaci węgla oraz produktów ich przerobu: 1 - lignit 2 - węgiel bitumiczny 3 - antracyt 4 - gaz 5 - włókno 6 - guma 7 - koks 8 - amoniak (jego związki) 9 - naftalen 10 - nawóz 11 - pestycyd 12 - lekarstwo 13 - barwnik/farba 14 - smoła węglowa | zestaw | 2
10 | Ropa naftowa i produkty jej przerobu - model | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 12 szklanych fiolek z próbkami ropy naftowej i jej pochodnych powstających w wyniku destylacji atmosferycznej i próżniowej w instalacjach CDU/VDU, tj. destylacji atmosferycznej (ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej (z ang. Vacuum Distillation Unit). Fiolki nałożone są na schemat tych kolumn/wież frakcjonujących znajdujący się wewnątrz bloku z tworzywa. W szklanych fiolkach widoczne są próbki od surowej ropy naftowej przez benzynę, naftę, lekkie i ciężkie oleje napędowe, poprzez oleje smarowe, aż po parafinę i asfalt | zestaw | 1
11 | Sejsmograf - model | Model sejsmografu do demonstracji zasad działania tego urządzenia na lekcjach szkolnych oraz wykonywania eksperymentów z zakresu symulowanych drgań i wstrząsów sejsmicznych / trzęsień skorupy ziemskiej. Dzięki zapisom i pomiarom uczniowie mogą porównywać i analizować różne zdarzenia sejsmiczne i omówić skalę Richtera. | szt. | 1
12 | Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczeń i poziomu hałasu | Zestaw przeznaczony jest do szeroko pojętych badań otaczającego nas powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia. Bogaty skład zestawu, w tym przyrządy pomiarowe, pozwalają badać takie czynniki i parametry jak: temperatury powietrza, w tym zmian dziennych (min./max) • ciśnienia atmosferycznego • światłości • wilgotności względnej • temperatury • poziom dźwięku / hałasu • wielkości opadu atmosferycznego • pH opadu atmosferycznego i in. • zawartości ozonu w powietrzu • zanieczyszczenia powietrza • zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków kwiatowych • wykrytych bakterii, zarodników drożdży, grzybów • „kwaśnych deszczy” (odczyn pH) • objętości i rozszerzalności powietrza • warunków sprzyjających powstawaniu smogu • efektu cieplarnianego • działanie dwutlenku węgla na wzrost roślin • wpływ produktów spalania siarki na rośliny zielone. | zestaw | 1
13 | Zestaw ekologiczny do badania wody | Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania 100 badań (testów) każdego wskaźnika (razem 500 testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. Pomiarów dokonuje się metodą miareczkowania. Zestaw zawiera m.in. wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na baterie (700 godzin ciągłego użytkowania; dołączone bufory do kalibracji). Zawartość zestawu umieszczona jest w specjalnej, przenośnej walizce z tworzywa sztucznego, co umożliwia swobodne dokonywanie badań zarówno w pomieszczeniach, jak i terenie. | zestaw | 1
14 | Globus fizyczny | Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa. | szt. | 8
15 | Modele dydaktyczne płyt litosfery, ukształtowania terenu | Model płyt litosfery, model ukształtowania terenu Model wykonany z tworzywa sztucznego, przedstawia płyty tektoniczne i wulkany oraz ukształtowanie terenu w przekroju. wym. 61 x 32 x 15 | szt. | 2
16 | Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń | Mapa zawiera ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln. | szt. | 2
17 | Świat – mapa fizyczna / mapa do ćwiczeń | Świat - dwustronna mapa fizyczna/do ćwiczeń 200 x 140 cm Na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna w skali 1:19 000 000, przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast; dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona mapy zawiera ćwiczeniowe wersje map (bez nazewnictwa). # skala 1:19 000 000 # oprawa: rurki PCV # wym. 200 x 140 cm. | szt. | 2
18 | Plansze dydaktyczne tematyczne | Plansze dydaktyczne tematyczne - -rzeźba powierzchni Ziemi -mapa nieba -zjawiska atmosferyczne -budowa wulkanu -profile glebowe Plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. • wym. 70 x 100 cm | szt. | 5
19 | Zestaw do eksperymentalnej demonstracji alternatywnych źródeł energii, źródeł ich wytwarzania, przmiany i magazynowania - megabox eksperymentalny | Zestaw do eksperymentalnej demonstracji alternatywnych źródeł energii, źródeł ich wytwarzania, przmiany i magazynowania. W zestawie miniturbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne i paliwowe, generator, kondensator, miernik, baterie | szt. | 1
20 | Tellurium | Popularny, ruchomy model układu Słońce-Ziemia-Księżyc wykorzystywany do wyjaśniania zjawisk astronomicznych W zestawie: zasilacz, pokrowiec ochronny, flamaster, żarówka, instrukcja, kabel o długości 5 m Średnica globu: Ø150 mm Średnica soczewki: Ø160 mm Lampa: 12V/20W Wymiary: 720 x 370 x 250 mm | szt. | 1
21 | GPS | Urządzenie podręczne GPS o wytrzymałej i wodoodpornej konstrukcji. Urządzenie nawigacyjne jest wyposażone w śrubową antenę z czterema zwojami, czuły odbiornik sygnału i obsługuje wiele systemów satelitarnych. Urządzenie wyposażone w mapy. | szt. | 8
22 | Teleskop | Tuba optyczna - refraktor achromatyczny dedykowany do zaawansowanych obserwacji wizualnych i astrofotografii. Wyposażony jest w obiektyw o średnicy 152 mm i ogniskowej 760 mm zbudowany z 4 soczewek (konstrukcja typu Petzwala). | szt. | 1
23 | Teodolit nivel ze statywem | Teodolit elektroniczny - precyzyjny, 5-sekundowy instrument pomiarowy do wyznaczania kieruneku, kąta i spadku terenu. Dwustronne wyświetlacze, jednoosiowy kompensator umożliwiający pracę w terenie o niestabilnym podłożu. Teodolit odporny na trudne warunki atmosferyczne, akumulator, libella pudełkowa pozwala precyzyjnie spoziomować instrument, ustawić go nad punktem. | szt. | 1