## Arkusz1
Zamawiający informuje, ze dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy autorów książek, producentów materiałów, nazw własnych pomocy dydaktycznych itp. oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów, urządzeń, autorów publikacji służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów, pomocy dydaktycznych, urządzeń, wyrobów oraz zakresów tematycznych książek i opracowań. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane.
Część 1
Doposażenie pracowni matematycznej
1 | Suwmiarka szkolna | Suwmiarka umożliwiająca pomiar większości kształtów od 1mm do 30cm. | komplet | 10
2 | Zestaw pojemników do porównywania objętości | Zestaw 6 różnych pojemników-brył o jednakowej wysokości 11 cm, wykonanych z przezroczystego plastiku: 2 walce, 2 prostopadłościany, 2 graniastosłupy trójkątne. Wszystkie posiadają kalibrację na ściankach pomocną w trakcie napełniania pojemników płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Połowa pojemników ma objętość 1 litra, pozostałe mają objętość 0,5 litra. | komplet | 7
3 | Bryły geometryczne - obrotowe (6 szt.) | Bryły geometryczne - obrotowe o wysokości ok. 18cm: walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością, walec z płaszczyznami, stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością, stożek z płaszczyznami, kula z płaszczyznami i przekątnymi, półkula do pisania flamastrami sucho ścieralnymi (6 sztuk brył) | komplet | 6
4 | Bryły geometryczne - bryły wpisane (6 szt.) | Bryły geometryczne - bryły wpisane o wysokości ok. 18cm: ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą, ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą, ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą, graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta, graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta, graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta. | komplet | 6
5 | Bryły geometryczne - wielościany ukośne (6 szt.) | Bryły geometryczne - wielościany ukośne o wysokości ok. 18 cm (6 szt.). | komplet | 8
6 | Bryły geometryczne - graniastosłupy i ostrosłupy (6szt.) | Bryły geometryczne - graniastosłupy i ostrosłupy o wysokości ok.. 18 cm (6szt.). | komplet | 8
7 | Bryły geometryczne - wielościany foremne (4 szt.) | Bryły geometryczne wielościany foremne: sześcian z wpisanym ośmiościanem, sześcian z zaznaczonymi przekątnymi, czworościan z wpisanym czworościanem, czworościan z zaznaczonymi wysokościami. | komplet | 4
8 | Zestaw modeli brył ściętych (7 szt.) | Bryły geometryczne - bryły ścięte: ostrosłup o podstawie czworokąta, stożek z ukośną płaszczyzną cięcia, graniastosłup o podstawie kwadratu, ostrosłup o podstawie trójkąta, walec, stożek cięty wzdłuż wysokości. Wyprodukowane z wysokiej jakości pleksi, wysokość brył - ok. 18 cm. | komplet | 6
9 | "Matematyka na planszy" - gra edukacyjna | „Matematyka na planszy” to zbiór 22 gotowych gier dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zestaw zawiera 12 plansz do gry, 74 arkusze kart do wycięcia oraz poradnik z instrukcjami. | komplet | 12
10 | "Ubongo 3D" - gra logiczna | "Ubongo 3D" - gra do ćwiczenia umiejętności związanych z geometrią przestrzenną. W skład gry wchodzą: 72 plansze (671 różnych zadań), 32 klocki (po 8 na gracza), 58 klejnotów (do zliczania punktów) + woreczek, tor rund, klepsydra, kostka i instrukcja. | komplet | 12
11 | RUMMIKUB GRA LICZBOWA | Rummikub to strategiczna gra. Polega na pozbyciu się wszystkich kostek z liczbami ze swojej tabliczki, wykładając na stół sekwencje lub ciągi minimum 3-liczbowe. | komplet | 12
12 | MANKALA - GRA LOGICZNA | Mankala jest grą logiczno-strategiczną dla 2 osób. | komplet | 16
13 | ABALONE CLASSIC Logiczna Gra Planszowa | Abalone to fascynująca gra, w której proste zasady łączą się z niezliczoną mnogością możliwości. | komplet | 12
14 | MEGA WIELKA GRA W WARCABY 185 x 185 cm | Plansza do klasycznej gry WARCABY o wymiarach 185 x 185 cm, wykonana jest z trwałego materiału. | komplet | 2
15 | "YINSH (seria GIPF project 6)" - gra logiczna | "YINSH (seria GIPF project 6)" - abstrakcyjna gra strategiczna. W skład gry wchodzą: plansza, 10 pierścieni (po 5 białych i czarnych), 51 dwustronnych żetonów, woreczek i instrukcja. | komplet | 12
16 | Książka "1000 łamigłówek, zagadek logicznych i testów IQ" | Książka rozwijająca kreatywne myślenie, rozumowanie dedukcyjne oraz umiejętność rozwiązywania zagadek. | komplet | 4
17 | Książka "Ćwicz swój mózg i zostań matematycznym geniuszem" | Książka opisująca działanie mózgu oraz największe matematyczne umysły w historii. | komplet | 4
18 | Książka "Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca" | Książka przedstawiająca zagadnienia ważne, często niezbędne, zawsze interesujące, a przede wszystkim poszerzające horyzonty czytelników zainteresowanych szeroko rozumianą matematyką. | komplet | 4
19 | Książka "Ćwicz swój umysł. Pełny program wizualny" | Podręcznik do treningu umysłowego zawierający obrazy doskonale przemawiające do wyobraźni, wykorzystujące pełną gamę kolorystyczną i tworzące spójny układ graficzny. | komplet | 4
20 | Książka "Pobudź swój umysł" | Książka oferująca intensywny program treningowy, mający pomóc w sprostaniu takim wyzwaniom, jak zapamiętywanie haseł i pinów, a także zawierająca ćwiczenia i testy, które pobudząją wszystkie obszary umysłu. | komplet | 4
21 | Przyrządy geometryczne | Komplet 6 przyrządów tablicowych (wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego) zawierający: linijkę o długości 100 cm, ekierkę 60 stopni 60cm, ekierkę 45 stopni 60cm, kątomierz 180 stopni 50cm, cyrkiel z przyssawkami i wskaźnik o długości 100 cm (wymiary tablicy: 102cm x 55cm). | komplet | 2
22 | Antyramy | ANTYRAMY 91,5x61 | komplet | 12
23 | Tablica szklana | Szklana tablica magentyczna czarna 150x100 | komplet | 1
24 | Gilotyna do papieru | Specyfikacja techniczna: długość linii cięcia: 350 mm, głębokość: 570 mm, maks. ilość obcinanych kartek (dla papieru 70 g/m²): 25, ogranicznik formatu, osłona bezpieczeństwa, wymiar stołu roboczego (S x G): 304 x 385 mm. | szt. | 2
25 | Prezenter laserowy | Bezprzewodowa technologia 2,4 GHz o zasięgu do 12 metrów: pozwala na dynamiczne przeprowadzanie prezentacji, umożliwiając swobodne poruszanie się po pomieszczeniu. | komplet | 2
Część 2
Doposażenie do pracowni biologicznej
1 | Mikroskop optyczny z kamerą + akumulator | głowica binokularowa,obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany), oświetlenie: dioda LED 3W, wbudowana kamera: zdjęcia i filmy, bogate w funkcje oprogramowanie, złącze USB 2.0 Plug&Play, zapis w formatach jpg, bmp, avi | komplet | 1
2 | Mikroskop z wyświetlaczem LCD 3,5`` z kartą | wyświetlacz LCD, karta SD widziana jest w systemie jako dysk wymienny,do podłączenia mikroskopu do komputera nie są wymagane żadne sterowniki / programy.Ppowiększenia od 50x do 500x. Dodatkowo, czterokrotny zoom cyfrowy umożliwia uzyskanie powiększenia 2000 razy. Oświetlenie diodowe typu LED (230 V) oraz regulację natężenia oświetlenia zarówno dla oświetlenia górnego jak i dolnego | komplet | 10
3 | Karty SD do mikroskopów | pojemność 1-8 GB | komplet | 10
4 | Szkiełka nakrywkowe do preparatów | 100szt w opakowaniu | komplet | 3
5 | Zestaw preparatów biologicznych | Zestaw zawiera 30 szt doskonale wykonanych i wybarwionych preparatów tkanek ludzkich. | komplet | 1
6 | Mikroskop stereoskopowy | powiększenia 20x i 40x, a z opcjonalnymi okularami 20x maksymalnie 80x., oświetlenie LED góra i dół, zasilanie akumulatorowe - minimum 12 godzin. | komplet | 10
7 | Pojemniki z pokrywkami do preparatów 2-1500 35 x 13 mm | 35x13 mm lub większe, z pokrywką | komplet | 1
8 | Pojemniki z pokrywkami do preparatów 2-1502 36 x 29 mm | 36x29 mm, z pokrywką | komplet | 1
9 | pipety | pojemność 3 ml, 50szt. w opakowaniu | komplet | 1
10 | Pojemniki z pokrywkami do preparatów 2-1506 69 x 40 mm | 69x40 mm, z pokrywką | komplet | 1
11 | Zestaw 5 pojemników do przechowywania, przezroczyste | przezroczyste pojemniki o pojemności: 1,9 litra, 1,3 litra, 500 ml oraz 900 ml (2 szt.) | komplet | 3
12 | Pojemnik przezroczysty firmy Kela (na muszle, nasiona i inne preparaty) | Pudełko zawiera sześć przegródek do przechowywania. Pokrywka na zawiasie chroni przed wysypaniem. Wymiary: 22,5x15x8 cm | komplet | 3
13 | Kolekcja minerałów i skamieniałości | Drewniana skrzyneczka zawierająca 10 minerałów i 11 skamieniałości w tekturowych pudełeczkach o wymiarach 6x6cm, 5x5cm, 4x4cm. Minerały i skamieniałości opisane: ząb rekina, turitella, amonit, liliowiec - trochity, skamieniałe drewno, belemnit, jeżowiec, koralowiec, clavatula, atrypa, natica. | komplet | 1
14 | Aparat do osmozy | prosty pojemnik do badania procesu osmozy. Zawartość: zbiornik (poj. około 600 ml), dwukolbowa rurka, foliowa membrana, gumki recepturki. Wym. 8 x 14 cm., długość rurki: 24,5 cm. | komplet | 3
15 | Lupa stojąca - 3x | stojąca lupa powiększenie 3x z podświetleniem LED | komplet | 4
16 | Funkcjonalny Model Stawu Barkowego | funkcjonalny, elastyczny model o naturalnej wielkości, do demonstracji budowy anatomicznej i mechaniki stawu barkowego. Wymiary: 16 x 12 x 20 cm | komplet | 1
17 | Funkcjonalny Model Stawu Kolanowego | funkcjonalny, elastyczny model o naturalnej wielkości, do demonstracji budowy anatomicznej i mechaniki stawu kolanowego. Wymiary: 12x12x34 cm | komplet | 1
18 | Kosteczki słuchowe | Kosteczki słuchowe, wielkość naturalna: skala 1:1 | komplet | 1
19 | Model funkcjonowania płuc - kompletny zestaw | Zestaw pozwala przeprowadzić doświadczenie obrazujące, jak płuca są napełniane i opróżniane z powietrza dzięki pracy przepony. Zawartość: słój z tworzywa (śr. 15 cm), gumowy krążek, 2 balony, instrukcja. | komplet | 2
20 | palnik spirytusowy | Wymiary: 8 x 9 cm | komplet | 1
21 | Zapałki | Paczka | komplet | 10
22 | Szkielet ręki z łopatką i obojczykiem | Kości szkieletu montowane są za pomocą drutu. Szkielet jest naturalnie elastyczny w okolicach stawów przegubowego, łokciowego i ramieniowego i nieznacznie elastyczny w oklicach kości palców. | komplet | 1
23 | Czaszka psa | czaszka psa małej rasy | komplet | 1
24 | Łapa psa | Szkielet łapy psa | komplet | 1
25 | Czaszka Szympansa | naturalna czaszka szympansa. Wymiary 15 x 12 x 14 cm | komplet | 1
26 | Serce - 5 typów | 5 typów serc kręgowców w pleksi | komplet | 1
27 | KRÓLESTWO ZWIERZĄT - KOLEKCJA OKAZÓW | 20 0kazów zwierząt zatopionych w pleksi | komplet | 1
28 | KRÓLESTWO ZWIERZĄT - MILOWE KROKI EWOLUCJI | 12 0kazów zatopionych w pleksi | komplet | 1
29 | Ziemia do kwiatów | Ziemia uniwersalna 50 l | komplet | 1
30 | Łopatka | łopatka stalowa 26 cm | komplet | 1
31 | Pszczoła rozwój i produkty | 11 okazów zatopionych w tworzywie | komplet | 1
32 | STAWONOGI zestaw 13 eksponatów | 13 okazów zatopionych w tworzywie | komplet | 1
33 | Żaba - szkielet | szkielet żaby w pleksi | komplet | 1
34 | Pustelnik | okaz pustelnika zatopiony w pleksi | komplet | 1
35 | Owady szkodniki | 10 szkodników owadzich w pleksi | komplet | 1
36 | NIETOPERZ - SZKIELET | szkielet nietoperza w pleksi | komplet | 1
37 | Pierścienice | 3 przykłady pierścienic w pleksi | komplet | 1
38 | Ryba - szkielet | szkielet ryby w pleksi | komplet | 1
39 | jodyna | pojemność 250ml | komplet | 1
40 | spirytus skażony | butelka 1l, stężenie 96- 99% | komplet | 2
41 | glukoza | 1kg | komplet | 1
42 | fruktoza | 1kg | komplet | 1
43 | ZESTAW DO WYKRYWANIA I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI: BIAŁEK | Zestaw umożliwia pracę w 4 grupach. Skład: probówki, palnik, łapy do probówek , stojak do probówek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina. | komplet | 2
44 | ZESTAW DO WYKRYWANIA I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI: CUKRÓW | Zestaw umożliwia pracę w 4 grupach Skład: zlewki, szalki, paski wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety Pasteura, łapa do probówek, palnik spirytusowy, stojak nad palnik, bagietka, łyżkoszpatułka, glukoza, sacharoza, azotan srebra, woda amoniakalna, siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, skrobia, okulary, rękawiczki. Ważne: odczynniki można wykorzystać także do innych doświadczeń, np. wykrywania aldehydów lub ketonów. | komplet | 2
45 | GLEBA – ZESTAW DOŚWIADCZALNY Z WYPOSAŻENIEM LABORATORYJNYM I KARTAMI PRACY | karty pracy do 20 doświadczeń z wykorzystaniem zestawu | komplet | 3
46 | Zestaw do badania powietrza | Zestaw przeznaczony jest do szeroko pojętych badań otaczającego nas powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia.Barometr • Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD (14 mm) • Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu (firmy Macherey-Nagel) - pakiet 12 szt. • Termometr min.-max • higrometr analogowy • Termometry szklane laboratoryjne bezrtęciowe -10..+110 st.C - 2 sztuki • Waga elektroniczna z kalkulatorem 0,1 g/max 150 g • Deszczomierze (wbijane w podłoże) - 2 sztuki • Fiolki PS z korkiem - 4 sztuki • Kolby stożkowe borokrzemianowe 200 ml z korkami - 2 sztuki • Lejki PE - 2 sztuki • Bibuły filtracyjne (sączki), 150 mm - 20 sztuk • Siarka mielona - ok. 10 g • Łyżko-szpatułka • Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) - 2 sztuki • Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany • Lupa z 3 różnymi powiększeniami - 3 sztuki • Nasiona rzeżuchy • Paski wskaźnikowe pH wielopunktowe, 100 sztuk • Cylindry miarowe (borokrzemianowe), 100 ml - 2 sztuki • Butelka plastikowa 30 ml z nakrętką • Butelka plastikowa 60 ml z nakrętką • Butelka szklana brązowa 200 ml z nakrętką do pobierania próbek • Słoik z zakrętką • Doniczki - 3 sztuki • Nasiona fasoli • Kreda • Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym - 2 sztuki • Palniki spirytusowe z knotem - 2 sztuki • Stojaki nad palnik alkoholowy - 2 sztuki • Gwoździe stalowe - 6 sztuk • Zlewki miarowe borokrzemianowe wysokie 250 ml - 2 sztuki • Bagietka szklana • Szalki Petriego szklane, 100 mm - 3 sztuki • Szczypce laboratoryjne do zlewek • Szczypce laboratoryjne uniwersalne 200 mm • Pipety Pasteura • Szkiełka podstawowe - 5 sztuk • Szkiełka zegarkowe 75 mm - 2 sztuki • Taśma samoprzylepna • Woda destylowana • Matryca milimetrowa foliowana • Matryca milimetrowa do powielania - 5 sztuk • Skala porostowa podręczna,kolorowa, foliowana • Okulary ochronne podstawowe | komplet | 2
47 | SKAMIENIAŁOŚCI – KOLEKCJA PODSTAWOWA | 15 skamieniałości | komplet | 1
48 | WODOSZCZELNY TESTER PH, ELEKTRONICZNY, Z KOMPENSACJĄ TEMPERATURY | Profesjonalny tester pH wzbogacony o funkcję automatycznej kompensacji temperatury. Wodoszczelny, elektroniczny pH-metr z elektrodą i dużym wielopoziomowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym wyświetlającym jednocześnie wynik pomiaru pH i temperatury. Można wyświetlać w stopniach C lub F. | komplet | 1
49 | Walizka Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb | 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | komplet | 2
50 | ZAKRAPLACZ SZKLANY | POJ. 1,7 ML – PAKIET 10 SZTUK | komplet | 1
51 | "Czyste ręce?" - Analiza Hemmhofa, komplet dla całej klasy | zestaw do badania bakteriologicznego czystości dłonii skuteczności środków antybakteryjnych. | komplet | 2
52 | Wskaźnik laserowy, prezenter bezprzewodowy | Łączność bezprzewodowa 2,4 Ghz, Wskaźnik laserowy, Zasięg do 15 m, Przyciski sterujące pokazem slajdów, Chowany odbiornik typu Plug and Play | komplet | 1
53 | Fototapeta na ścianę pracowni, tapeta na fizelinie. Zaczarowany las + koszt wysyłki | Fototapeta na ścianę, tapeta na fizelinie, 3D, Zaczarowany las 9093, wymiary:468x362cm, kalibrowanie: obraz wycentrowany | komplet | 1
54 | TABLICA OGŁOSZENIOWA | Rozmiar: 700x1000 mm, z bezpiecznego "szkła" akrylowego, rama aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Wersja magnetyczna. Drzwi uchylne zamykane na dwa zamki. | szt. | 1
55 | TABLICA SUCHOŚCIERALNA w ramie aluminiowej | Tablica biała, magnetyczna, suchościeralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowane.j Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Narożniki tablicy wykończone estetycznymi, plastikowymi elementami. Wymiary: 170x100cm.Tablica wykonana w technologi SLIM, bardzo lekka. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. | szt. | 1
56 | doniczki Toscana | kwadratowe z podstawką, kolor: jasnozielony/limonka, rozmiar:15x15cm lub (17x17) | komplet | 10
57 | doniczki Toscana | kwadratowe z podstawką, kolor: jasnozielony/limonka, rozmiar:19x19cm | komplet | 10
58 | Zestaw preparatów genetyka | 25 preparatów z genetyki | komplet | 1
59 | Preparaty mikroskopowe - tkanki człowieka zmienione chorobowo | 10 preparatów | komplet | 1
60 | doniczki Toscana | kwadratowe z podstawką, kolor: jasnozielony/limonka, rozmiar:25x25cm | komplet | 4
61 | Szkielet węża | szkielet węża w pleksi | szt. | 1
62 | Akwarium z szafką | 180l, oświetlenie LED MULTILUX,wysokowydajny system filtracji wody Bioflow M., regulowana grzałka 200W AquaHeat Juwel, szafka CIEMNE DREWNO, | komplet | 1
63 | Kącik badacza - ptaki | 2 lornetki (w tym jedna wbudowana w mikrofon kierunkowy) , mikrofon kierunkowy z rejestratorem dźwięku (pamięć wewnętrzna umożliwia nagranie pojedynczej kilkunastosekundowej sekwencji), | komplet | 1
64 | Preparaty mikroskopowe | 5 preparatów mitoza i mejoza | komplet | 1
65 | Rozwój prenatalny człowieka | 8 modeli, każdy umieszczony na oddzielnym statywie. Model rozwoju prenatalnego zawiera 8 stadiów z ruchomymi płodami | komplet | 1
66 | Tarantula | preparat w pleksi | szt. | 1
67 | Rzędy owadów | 10 przykładowych owadów z różnych rzędów w pleksi | komplet | 1
68 | Biedronka | 4 typy biedronek zatopione w pleksi | komplet | 1
69 | Protisty | 10 preparatów z protistami- budowa i czynności życiowe | komplet | 2
70 | lupa z rączką | lupa podręczna z podświetleniem, 4-krotnym powiększeniem i soczewkce 65 mm, zasilanie: 2 x AA 1,5 V, optyka: plastik optyczny, rączka i obudowa: z tworzywa, długość całkowita: 170 mm | komplet | 3
71 | CD-ROM. Pasożyty człowieka i choroby. | 1 płyta CD zawierająca dużą różnorodność pięknych schematów, kolorowych zdjęć, tabel, rysunków anatomicznych, zdjęć elektronowych i rentgenowskich, imponujące cykle życiowe, zdjęcia człowieka, zdjęcia krajobrazu, widoki, dane doświadczalne i wyniki | komplet | 1
72 | CD-ROM. Anatomia roślin | 1 płyta CD zawierająca dużą różnorodność pięknych schematów, kolorowych zdjęć, tabel, rysunków anatomicznych, | komplet | 1
73 | OCEAN - zestaw | zestaw zawiera 11 eksponatów: ośmiornica, argus zielony, rozgwiazda, meduza, krab pustelnik, krab skrzypek, pospolity ślimak Tryton, ślimak Giant Sundial, krewetka, małż, ogórek morski. | komplet | 1
74 | Narzędzia preparacyjne | 1 zestaw 7-częściowy zawierający: 10 par małych nożyczek, 10 par dużych nożyczek, 10 szerokich pincet, 10 drobnych pincet, 10 skalpeli, 10 zgłębników rowkowych, 10 igieł prostych | komplet | 1
75 | Termometr bezdotykowy | Termometr Bezdotykowy Na Podczerwień Elektroniczny | komplet | 1
76 | Okulary fasetkowe | Dwa wzory formatu DIN A 5 i 1 świeca, obszerne objaśnienia z informacjami dodatkowymi | komplet | 1
77 | Okulary z odwróconym widzeniem | Specjalne optyczne szkła pryzmatyczne wysokiej jakości wbudowano w obracane przesłony tak, że daje się zamienić "górę" i "dół" i "lewo" i "prawo", a do tego na każdym oku oddzielnie. | komplet | 1
78 | EDUKACYJNA E-KOSZULKA VIRTUALI-TEE | Koszulka Virtuali-Tee od Curiscope Do pobrania darmowa aplikacja Kompatybilna z większością systemów Android i IOS Rozmiar: L Materiał: 100% bawełna Można prać w pralce w temp. 30°C | komplet | 2
Część 3
Doposażenie do pracowni chemicznej
1 | Fartuch laboratoryjny biały | Fartuch wykonany z bawełny z długimi rękawami zapinany na guziki. 17 x M i 17 x L | komplet | 34
2 | Okulary ochronne - gogle | Gogle ochronne z tworzywa sztucznego z eleganckim wykończeniem. | komplet | 18
3 | Uchwyt baterii - 2x AA - 5 sztuk | miejsce na 2 baterie AA | komplet | 3
4 | Układ okresowy pierwiastków - klasowa gra w statki | Zawartość: 28 kolorowych plansz A3, 28 markerów suchościeralnych. | komplet | 1
5 | Przewodność cieplna metali | Do krążka przymocowanych jest pięć prętów wykonanych z różnych metali: aluminium, stali, mosiądzu, miedzi i niklu. Końcówki prętów mają wgłębienia do umieszczenia w nich kawałków parafiny. | komplet | 2
6 | Rękawice do gorących przedmiotów ze ściągaczem | Rękawice ochronne wykonane z frotte zakończone ściągaczem | komplet | 2
7 | Rękawiczki ochronne | rękawiczki lateksowe bezpudrowe 100 sztuk | komplet | 6
8 | Szczotki do zlewek | szczotka do mycia szkła ( zlewek, krystalizatorów itp. ). Długość całkowita: 230 mm, długość włosia 120 mm. | komplet | 3
9 | Waga laboratoryjna | Precyzyjna, elektroniczna waga kieszonkowa, w pełni przenośna o rozdzielczości 0,1 g i maks. obciążeniu 500 g. Posiada funkcję tarowania, kalibracji oraz liczenia ilości wagowo. | komplet | 15
10 | Prezenter laserowy | Logitech Wireless Presenter R400 ; typ podłączenia: USB; Zasięg: 10 m; Kontrola pokazu slajdów, wskaźnik laserowy. | szt. | 2
11 | Antyramy | ANTYRAMA PLEXI 61x91,5 91,5x61 cm RAMKA NA PLAKAT | komplet | 15
12 | Atomy do budowy cząsteczek - magnetyczne do demonstracji | Zawartość: 100 krążków "atom" w 9 kolorach (śr. 7 cm), 40 pasków "wiązanie chemiczne" w kolorze czarnym (wym. 10 x 2 cm), wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej, zamykane pudełko z tworzywa. | komplet | 1
13 | Mini zestaw SSC | Zestaw składa się z: statyw druciany 10 miejscowy - 1 sztuka, szklane probówki 15/100 mm - 10 sztuk, szalki Petriego z polistyrenu o średnicy 60 mm - 3 sztuk, pipety Pasteura z podziałką o poj. 3 ml - 5 sztuk, pipety Pasteura z kapilarą o poj. 2,5 ml - 10 sztuk, gumowe korki dostosowane do probówek - 2 sztuk, korek z otworem - 1 sztuka, słomki - 2 sztuki, łyżeczki plastikowe - 2 sztuki, podgrzewacze - 2 sztuki, zlewki z polipropylenu o poj. 50 ml ze skalą - 1 sztuki, pudełeczka na odczynniki o poj. 20-25 ml - 6 sztuk, kroplomierze z zatyczką o poj. 10 ml - 4 sztuki, klamerki plastikowe - 4 sztuk, opakowanie zestawu z rączką - 1 sztuka. | komplet | 16
14 | Łapa do probówek | Uchwyt do probówek drewniany o długości 18 cm. Maksymalna średnica probówki mieszcząca się w łapie to około 25 mm. | szt. | 16
15 | Pompka do pipety wielomiarowej | Pompka z tworzywa sztucznego pojemności ok. 10 ml. | komplet | 2
16 | Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej | Zestaw zawiera 212 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale - każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli. Wiązania symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników. | komplet | 10
17 | Lampa uv | Lampa UV - 9W. Latarka ma długość 9 cm. Posiada przydatny pasek długości 9 cm. Zasilana jest trzema bateriami AAA (nie ma w komplecie). | komplet | 5
18 | Korek gumowy z dwoma otworami | 2 otwory 17x22x25 mm | komplet | 5
19 | Walizka ekobadacza | Zawartość zestawu: Instrukcja obsugi zestawu, Zeszyt do zapisu wyników doświadczeń, Płyn Helliga, Strzykawka 5 ml, Strzykawka 10 ml, Chusteczki osuszające, Lupa powiększająca, Probówka okrągłodenna, Stojak plastikowy do probówek, Łyżeczka do poboru próbek gleby, Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga, Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich, Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami, Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników, 15/cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników, Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody. | komplet | 1
20 | Klips biurowy | Metalowy klips - szer. 32 mm - opak. 12 sztuk. | komplet | 3
21 | Myjka do oczu | APO zbudowany jest z łatwych do demontowania, czyszczenia i ponownego montowania następujących elementów: pojemnika ok. 0,25 l z PE, wanienki z sitkiem z PS, pokrywki na wanienką z PE, | komplet | 2
22 | Łyżka do spalań w wysokich temperaturach | Wykonana ze stali nierdzewnej, wytrzymuje wielorazowe spalanie. | szt. | 2
23 | Kamyczki wrzenne | opakowanie poj. 100 ml, kamyczki wielkości od ok. 3 - 5 mm. Materiał naturalny. Pochodzenia wulkanicznego. | komplet | 4
24 | Bateria płaska 9 V | bateria alkaliczna- typ: 9V block, 6LR61- napięcie [V]: 9.0- bardzo wysoka pojemność (ok. 580mAh)- wysokość [mm]: 46,4- szerokość [mm]: 25,5- głębokość [mm] | komplet | 10
25 | Bibuła jakościowa laboratoryjna miękka | 100 sztuk, koła o śr. 110 mm, grub. 6 mikronów. | komplet | 3
26 | Butelka do wytwarzania gazów | Zawartość: szklanej butelka 250 ml, kapsel o dwóch otworach, szklana rurka ze zbiorniczkiem, szklana rurka wygięta 90 st. | komplet | 4
27 | Identyfikowanie reakcji chemicznych | jednoczesna praca w 12 parach, ok. 50 testów w komplecie. Zawartość: 12x mikropłytka z tworzywa (wym. 14 x 8,5 cm - 12 wgłębień okrągłych i 1 wgłębienie podłużne) 12x mikroszpatułka 7 roztworów (po 2 zakraplacze z każdego): kwas chlorowodorowy, węglan sodu, wodorotlenek sodu, chromian potasu, chlorek wapnia, wodorosiarczyn sodu, siarczan miedzi 2x kroplomierz "substancja nieznana" | komplet | 2
28 | pH-metr przenośny | Kompaktowy miernik mikroprocesorowy w obudowie odpornej na zachlapania. Duży wyświetlacz LCD . Możliwość jednoczesnego wyświetlania pH oraz temperatury. Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. Przełącznik ° C / ° F. Prosty w kalibracji wartość może być regulowana w razie potrzeby. Wskazuje procent nachylenia (PTS) po kalibracji. Wskaźnik niskiego poziomu baterii . Zasilanie: bateria lub zasilacz. Automatyczne wyłączanie po 10 minutach nieużywania. | komplet | 1
29 | Chemiczne domino | Zawartość: 30 drewnianych tafelków (wym. 8 x 4 cm), drewniana skrzynka, instrukcja. | komplet | 8
30 | Rozdzielacz gruszkowy | Kran szklany - ze szlifem 29/32 - korek PP, 250 ml | komplet | 2
31 | Brzęczyk | blaszka platynowa z dźwiękiem | komplet | 6
32 | Minidetektor przewodnictwa z migającą diodą LED | Przyrząd służy do badania przewodnictwa elektrycznego zarówno ciał stałych, jak i ciekłych. | komplet | 2
33 | Lampka LED 5 mm | Standardowa lampka LED - 5 mm - kolor czerwony - 10 sztuk | komplet | 4
34 | Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym | Wymiary: długość pręta 35 cm, średnica łyżki 18 mm, średnica kołnierza 90 mm. | komplet | 3
35 | Moździerz porcelanowy | Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem, 100 ml | komplet | 8
36 | Wodoszczelny pH metr | Parametry: Zakres: 0,0 do 14,0 pH * Rozdzielczość pH : 0,01 pH * Dokładność pH: +/- 0,1 pH * Kalibracja pH: automatycznie, jeden lub dwa punkty * Automatyczna kompensacja temperatury pH: od 0 do 50 st. C (od 32 do 122 ° F) * Zakres temperatur: od 0 do 50 st. C (32,0 do 122,0 st. F) * Rozdzielczość temperatury: 0,1 oC / 0,1 ° F * Dokładność temperatury: ± 0,5 oC / ± 1,0 ° F * Automatyczne wyłączanie:po 8 minutach bezruchu *Zasilanie: bateryjne 3 V Li-Ion (1 szt.) - ok. 700-800 godzin użytkowania * Środowisko pracy : 0 do 50 ° C (32 do 122 ° F); RH (wilg. wzgl.) max 100% * Wymiary: 160 x 40 x 17 mm (6,3 x 1,6 x 0,7”)* Waga:65 g (2,3 uncji) bez akumulatora. | komplet | 2
37 | Szczotka do pipet | 01ml | komplet | 2
38 | Termometr bezdotykowy | Informacje o produkcie: Pomiar w zakresie: -50 do 380℃ （-58 do 716° F） Wybór stopni ℃ / F Automatyczne wyłączanie I pamięć pomiarów Celownik laserowy Włączanie/wyłączanie podświetlenia | komplet | 1
39 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe | Wymiary pojedynczego paska: 53mm x 10mm Pomiar pH: 1.0 - 14,0 pH Ilość pomiarów (standard): min. 80 | komplet | 5
40 | Mikroskop na telefon | Cechy produktu: wbudowane doświetlenie LED oraz UV zasilanie bateryjne: 3xLR1130 regulacja ostrości powiększenie 60x klips pasuje do większości modeli telefonów materiałowe etui do przechowywania mikroskopu instrukcja w języku polskim wymiary: 6x6x2,3cm waga: 30g | komplet | 15
41 | Suszarka laboratoryjna 32-stanowiskowa | Wykonana ze stali pokrytej PCV, posiada 32 bolce (odległość między bolcami to 30 mm, długość bolca to 100 mm). Wymiary suszarki: 45 x 35 cm. | komplet | 2
42 | Tablica suchościeralna | symbol: NWBNE-E 100500 wymiar: 1000x1500 mm. Tablica emaliowana, suchościeralna SCRITTO z bardzo dobrej jakości powierzchnią emaliowaną . | komplet | 1
43 | Przewody ze złączami krokodylkowymi | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. | komplet | 3
44 | Sublimacja jodu | W zestawie znajduje się szklana, zatopiona z obu końców rurka, zawierająca niewielką ilość jodu. | komplet | 2
45 | Zestaw odczynników chemicznych | Zestaw odczynników chemicznych. W skład zestawu wchodzą: miedź wióry, glin wióry, żelazo, sód, magnez wióry, cynk, cyna, ołów, jod, siarka, węgiel, fosfor czerwony, tlenek krzemu(IV) piasek tlenek żelaza(III), tlenek wapnia, tlenek miedzi(II), nadtlenek wodoru 30%, woda amoniakalna, wodorotlenek sodu, kwas solny stęż. kwas siarkowy(IV) stęż., kwas azotowy(V) stęż., chlorek wapnia, chlorek żelaza(III), chlorek sodu, jodek potasu, bromek potasu azotan(V) srebra, azotan(V) ołowiu(II) lub octan ołowiu(II), węglan amonu, węglan wapnia, wodorowęglan sodu, krzemian sodu (szkoło wodne) diwodorofosforan(V) potasu, manganian(VII) potasu, siarczan(VI) miedzi(II), siarczan(VI) magnezu, oranż metylowy proszek, fenoloftaleina proszek u. papierki wskaźnikowe 1-14, kwas mrówkowy, kwas cytrynowy, kwas octowy stęż., kwas stearynowy, kwas oleinowy, etanol 99% skażony gliceryna, jodyna, karbid, glicyna, glukoza, fruktoza, sacharoza, benzyna. | komplet | 1
46 | Bagietka szklana | pręciki szklane fi 3-4 x 200 długość | komplet | 20
47 | Kuweta laboratoryjna | Taca laboratoryjna PP - głęboka 75 mm - 380 x 305 mm | komplet | 5
48 | Mała kuweta laboratoryjna | Taca laboratoryjna PP, 37x30x7,5 cm | komplet | 20
49 | Palnik Bunsena | Mobilny palnik Bunsena z 1 kartuszem propan/butan | komplet | 1
50 | Podgrzewacze - świeczki | Podgrzewacz TEALIGHT Bezzapachowy w BIAŁYM kolorze, 100 sztuk | komplet | 4
51 | Palnik alkoholowy z trójnogiem i siatką ceramiczną | Palnik alkoholowy szklany 150 ml - trójnóg z pierścieniem 7,6 cm - siatka metalowa z ceramicznym krążkiem 12,5 cm. | komplet | 2
52 | Wymienne knoty do palnika alkoholowego | 10 knotów wymiennych - do palnika alkoholowego | komplet | 1
53 | Pipeta Pasteura | Pipeta Pasteura 2 ml z podziałką - 500 szt. | komplet | 5
54 | Pipeta Pasteura z kapilarą | Pipeta Pasteura z cienką kapilarną końcówką, bez podziałki, wykonana z polietylenu o całkowitej objętości 2,5 ml - karton 500 sztuk. | komplet | 5
55 | Mata ochronna | WYMIAR: 50 x 70 cm, 50 cm x 70 cm Grubość: ok 0,6 mm Materiał: PCV | komplet | 18
56 | Bibuła jakościowa | Bibuła jakościowa średnia 450 x 560 op=100ark. gr 65 PureLand | komplet | 3
57 | Biureta | biureta prosta kran PTFE skala nieb kl B 050ml | komplet | 2
58 | Zestaw z chłodnicą i termometrem | Skład zestawu: chłodnica Liebiga • nasadka destylacyjna • rozdzielacz cylindryczny 50 ml • kolba sercowa 50 ml • termometr od –10 do +110 °C • rurka szklana • przedłużacz destylacyjny typu fajka • nasadka gwintowana ze szlifem • korek plastikowy do rozdzielacza. | komplet | 1
59 | cylinder miarowy 25 ml | Cylinder miarowy KL B ze stopką plastikową oraz znacznikiem, skala niebieska | komplet | 10
60 | cylinder miarowy 50 ml | Cylinder miarowy KL B ze stopką plastikową oraz znacznikiem, skala niebieska | komplet | 10
61 | cylinder miarowy 250 ml | Cylinder miarowy KL B ze stopką plastikową oraz znacznikiem, skala niebieska | komplet | 5
62 | Butelka z nakrętką | butelka z nakrętką GWINT 45 00500ml | komplet | 5
63 | Kolba miarowa 25 ml | kolba miarowa kl B 0025ml | komplet | 5
64 | Kolba miarowa 50 ml | kolba miarowa kl B 0050ml | komplet | 5
65 | Kolba miarowa 200 ml | kolba miarowa kl B 0200ml | komplet | 5
66 | Kolba miarowa 500 ml | kolba miarowa kl B 0500ml | komplet | 5
67 | Kolba stożkowa 50 ml | kolba stożkowa szeroka szyja 00050 ml | komplet | 10
68 | kolba stożkowa 100 ml | kolba stożkowa szeroka szyja 00100 ml | komplet | 10
69 | kolba stożkowa 250 ml | kolba stożkowa szeroka szyja 00250 ml | komplet | 10
70 | kolba stożkowa 500 ml | kolba stożkowa szeroka szyja 00500 ml | komplet | 5
71 | kolba ze szlifem i tubusem (króćcem) bocznym | kolba próżniowa z króćcem szlif 19/26 00100ml | komplet | 5
72 | Szczotki do mycia probówek | Zestaw 5 szczotek do mycia szkła laboratoryjnego - probówek | komplet | 1
73 | Probówka szklana | Probówka szklana 15x100 mm okrągłodenna 10 szt. | komplet | 30
74 | Korek do probówek | Wykonany z gumy naturalnej w kolorze czerwonym, fi 14,5 x 10,5 H. | komplet | 30
75 | Krystalizator 500 ml | krystalizator z wylewem 00500ml 125x063 | komplet | 5
76 | Krystalizator 900 ml | krystalizator z wylewem 00900ml 150x075 | komplet | 5
77 | Krystalizator 2000 ml | krystalizator z wylewem 02000ml 180x090 | komplet | 2
78 | Modele sieci krystalicznych | model chlorku sodu składający się z 27 atomów (srebrnych i zielonych kulek) połączonych metalowymi łącznikami. Model na stałe umieszczony na drewnianej podstawie. Wysokość: 19 cm | komplet | 1
79 | Lejek plastikowy | Lejek laboratoryjny PP śr. 55 mm - długi wylot | komplet | 5
80 | Lejek plastikowy | Lejek laboratoryjny PP śr. 95 mm - długi wylot | komplet | 2
81 | Butelka z nakrętnką | butelka z nakrętką GWINT 45 00100ml | komplet | 5
82 | Łyżeczka dwustronna | łyżeczka dwustronna długość 160 metalowa | komplet | 2
83 | Parownica porcelanowa | parownica porcelanowa głęboka 140 ml | komplet | 4
84 | Modele cząsteczek wybranych związków organicznych | W skład zestawu wchodzą modele cząsteczek metanu, etenu i etynu. | komplet | 1
85 | Pipeta szklana | pipeta wielomiar CZESKA 010 (0,1) | komplet | 8
86 | Gruszka do pipet | gumowa gruszka pasująca do wszystkich pipet | komplet | 1
87 | Komplet 4 rurek szklanych | Szkło borokrzemianowe 3.3. 4 rurki o zewn. średnicy 6 mm: prosta krótka o dł. 70 mm , prosta długa o dł. 170 mm , zagięta 90 st. (dł. ramion 60 mm i 160 mm) , zagięta 90 st. (dł. obydwu ramion 60 mm). | komplet | 2
88 | Statyw na pipety | Statyw do pipet - trójkątny. Wykonany z polipropylenu. Z każdej strony można umieścić po 6 pipet. | komplet | 1
89 | Statyw laboratoryjny | Skład zestawu: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu (2 sztuki), łapa uniwersalna, łapa trójpalczasta z łącznikiem, łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne). | komplet | 1
90 | Stojak do probówek | statyw do probówek- jeż - biały 14-17 | komplet | 5
91 | Orbitale atomowe | Zestaw umożliwia budowę 14 modeli orbitali atomowych. Wysokość poszczególnych modeli orbitali: typu s - 5 cm, typu p - 9 cm, typu d - 8 cm. | komplet | 1
92 | Podnośnik | Uniwersalny statyw 15 cm x 15 cm o regulowanej wysokości | komplet | 1
93 | Książka "Znikająca łyżeczka. Dziwne opowieści chemicznej treści" | Znikająca łyżeczka. Dziwne opowieści chemicznej treści Tytuł oryginalny: The Disappearing Spoon Autor: Kean Sam Tłumaczenie: Wawrzyński Adam Wydawnictwo: Feeria Science | komplet | 2
94 | Modele sieci krystalicznych | Model kryształu diamentu. Wysokość: 26 cm | komplet | 1
95 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe lakmusowe 0-14 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe na szpuli o długości 5m. Służą do badania wartości pH roztworu w skali 0-14. | komplet | 5
96 | Wymienny kartusz do palnika | Wymienny kartusz do palnika Bunsena - 230 g (410 ml) o czasie palenia 3-5 godzin - skład: 30% propan, 70% butan | komplet | 3
97 | Stojak do podgrzewania | Stojak został wykonany w całości z grubego drutu chromowanego. Posiada cztery nóżki i jedną podstawkę na świecę typu tealight. Wymiary: - długość: 18,7 cm - szerokość: 17 cm - wysokość: 6,1 cm | komplet | 10
98 | Elektrolizer | Elektrolizer wykonany jest w formie cylindrycznego, pleksiglasowego naczynia z podniesionym dnem. Jego całkowita wysokość to ok. 12 cm, przy średnicy ok. 9 cm. W dolnej części (pod dnem) znajdują się dwa gniazda bananowe, oznaczone kolorem czerwonym (biegun dodatni zasilania) i czarnym (biegun ujemny). Połączone są one z elektrodami, przenizanymi przez gumowe koreczki o analogicznych kolorach, umieszczone na wlocie probówek z pleksiglasu z naniesionymi skalami. Stoją one odwrócone dnem do góry w elektrolizerze, podtrzymywane przez sprężynujące uchwyty w górnej części urządzenia. | komplet | 1
99 | Modele sieci krystalicznych | Model grafitu wykonany jest z 39 plastikowych, czarnych kulek połączonych łącznikami. Wysokość: 22 cm | komplet | 1
100 | Model cząsteczki | Model cząsteczki fulerenu jest wykonany z 60 czarnych plastikowych kulek połączonych plastikowymi łącznikami. | komplet | 1
101 | Wężyk | Wężyk akwarystyczny pasujący do DUŻEJ strzykawki (100 - 160 ml) | komplet | 4
102 | Mikroskop z kamerą | Źródło oświetlenia: LED. Obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x. Regulacja ostrości: mikro / makro. Oświetlenie: przechodzące. Stolik mikroskopowy: 142 x 132 mm.Głowica: okularowa z kamerą Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy. Mechanizm przesuwu preparatu: na dwa preparaty, zakres ruchu 75x40 mm, z noniuszem. Pokrętła regulacji ostrosci: dwustronne, współosiowe. | komplet | 1
103 | Szczypce | szczypce do tygli dł 300 stal nierdzewna | komplet | 2
104 | Penseta | pęseta końcówki półokrągłe stal nierdzewna dł 14cm | komplet | 4
105 | Zlewka PP | zlewka PP skala niebieska.. 0100ml | komplet | 10
106 | zlewka 50 ml | zlewka niska 00050 ml borokrzem | komplet | 20
107 | zlewka 100 ml | zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | komplet | 20
108 | zlewka 250 ml | Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | komplet | 10
109 | zlewka 500 ml | zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | komplet | 5
110 | zlewka 1000 ml | zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3. | komplet | 2
111 | Zasilacz | Lekki i poręczny zasilacz DC (prąd stały) w poręcznej kompaktowej obudowie. Napięcie wejściowe: 230 V AC (50 Hz). Napięcia wyjściowe: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 i 12 V. Max. prąd obciążenia: 3A. Wymiary 9 x 5 x 14 cm. Waga 420 g | komplet | 1
112 | Zlewka 50 ml | zlewka PP skala niebieska.. 0050ml | komplet | 10
113 | Tryskawka | tryskawka wykonana z polipropylenu, poj 500ml | komplet | 2
114 | Strzykawka | Strzykawka o pojemności 5 ml, wykonana z tworzywa sztucznego, dwuczęściowa. | komplet | 16
115 | Ostrze | Stal nierdzewna - doskonałe ostrze o dł. 38 mm - rączka daje pewny uchwyt | komplet | 1
116 | Parafina | Parafina do odlewu świec. Temperatura topnienia około 60 st. C. Waga: 1kg. | komplet | 5
117 | Knoty | Knot z blaszką woskowany 10 cm - 10 szt (ecoflores), 20 szt (alchemik) | komplet | 4
118 | Zbiór zadań | ZESTAW CHEMIA ZBIÓR ZADAŃ 2020-2022 TOM 1+2+3 BIOMEDICA | komplet | 10
119 | Badanie równowagi w układzie NO2 - N204 | Zestaw składa się z dwóch baniek szklanych połączonych szklaną rurką i wypełnionych ditlenkiem azotu. Służy on do demonstracji przesuwania stanu równowagi w układzie 2NO2 - N2O4 za pomocą ogrzewania lub chłodzenia jednej lub obu baniek. | komplet | 1
120 | PŁYTA OCIEKOWA 20 MIEJSC | PŁYTA OCIEKOWA 20 MIEJSC, 450X350MM | szt. | 1
121 | kolba płaskodenna | 250ml, kolba płaskodenna wykonana z szkłą borokrzemowego, szeroka szyja. | komplet | 4
122 | Probówka płaskodenna | probówka płask. z nakrętką 10ml 25x057mm. probówka płaskodenna z nakrętką i uszczelką silikonową, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 | komplet | 5
123 | zlewka PP | zlewka PP skala niebieska.. 0250ml | komplet | 8
124 | Baza mydło | Baza mydlana do robienia mydełek, przeźroczysta, transparentna - 1 kg | komplet | 8
125 | termometr cyfrowy | Termometr cyfrowy o zakresie -50 do 300 °C. Minimalna wartość wyświetlana 0,1 °C. | komplet | 2
126 | Rozdzielacz stożkowy z PP | Rozdzielacz stożkowy 100 ml wykonany jest z polipropylenu. Zakończony jest szczelną nakrętką. Zastosowany zawór teflonowy nie wymaga smarowania. | komplet | 2
127 | Gumowa rękawica ochronna | Gumowa rękawica ochronna służąca do przenoszenia gorących przedmiotów. | komplet | 1
128 | Symulator stanu materii | Przyrząd zbudowany na bazie głośnika, który zasilany napięciem zmiennym wywołuje drgania membrany , stymulując ruch umieszczonych wewnątrz „cząsteczek”. Układ 3-stopniowy do symulacji drgań cząstek ciała w fazie stałej, ciekłej i gazowej. Zasilanie: 10V AC Wymiary: 220 x 140 x 120 mm | komplet | 1
129 | Przewody bananowe | Przewody długości 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu. | komplet | 4
130 | Książka "Pierwiastki czyli z czego zbudowany jest wszechświat" | Autor: Challoner Jack Wydawnictwo: Publicat Język wydania: polski | komplet | 2
131 | Komplet korków gumowych | Po 5 sztuk z każdego rozmiaru/typu: nr 00 pełen, nr 1 pełen/z 1 otworem, nr 2 pełen/z 1 otworem, nr 3 pełen, nr 6 pełen/z 1 otworem, łącznie 40 sztuk. | komplet | 1
132 | Szkiełko mikroskopowe podstawowe szklane | Szkiełko podstawowe, 100 szt. | komplet | 1
133 | Zestaw doświadczalny | Słodki świat enzymów. Skład zestwau: ilustrowany przewodnik dla nauczyciela karty pracy dla uczniów płytę CD 120 μl enzymu amylaza Termamyl 24 ml enzymu laktaza 20 ml enzymu inwertaza 20 g skrobi 2 x 1 g glukozy 10 g laktozy 2 x 2,5 g sacharozy w probówce 50 ml 1 butelka jodyny 2 butelki z 1 g alginianu sodu 15 g chlorku wapnia 100 pasków diagnostycznych do wykrywania glukozy 10 płytek plastikowych z 25 dołkami 10 pipet pasterowskich o pojemności 1 ml 5 strzykawek o pojemności 10 ml 1 probówka o poj. 50 ml z podziałką 1 butelka o poj. 125 ml na roztwór jodyny 1 łyżeczka 5 plastikowych kubeczków 5 plastikowych kieliszków 5 sitek 5 mieszadełek wata bawełniana | komplet | 2
134 | Modele chemiczne | Modele orbitali atomowych. W skład zestawu wchodzą modele prezentujące kontury orbitali atomowych typu s, px, py, pz oraz modele pozwalające wyjaśnić pojęcie dotyczące hybrydyzacji sp, sp2, sp3. | komplet | 1
135 | Woda destylowana/demineralizowana | 5 litrów | komplet | 2
136 | Sudan III | Roztwór alkoholowy. Sudan - wspólna nazwa grupy syntetycznych barwników azowych barwiących substancje sudanofilowe. Sudan III - czerwony - wykorzystywany w mikroskopii do wykrywania lipidów. | komplet | 1
137 | Kroplomierz | Wąski wylew, z wkładką kroplomierza i zaślepką (czerwona) z PE-LD. 30ml. | komplet | 4
138 | Zegar z baterią owocową – zestaw doświadczalny | W skład zestawu wchodzą: • moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej z tworzywa z pokrywą oraz dwoma probówkami • elektrody: magnezowa (Mg), miedziana (Cu) – 4 szt., cynkowa (Zn) – 4 szt., węglowa (C) – 2 szt. • dioda LED • przewody – 4 szt. • gumowa rurka (czarna, szeroka, wąska) – 3 szt. • papierek lakmusowy – bloczek • wełna stalowa • lejek • szpatułka plastikowa • spinacz biurowy • klocek styropianowy • pipeta • okulary ochronne | komplet | 6
139 | Zestaw do badania gleby | Zestaw umożliwia wykonanie 25 testów (4x25) i określenie poziomu fosforu, azotu, potasu oraz pH w badanej glebie głównie metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Zawiera odczynniki i niezbędne do tego pojemniki. | komplet | 2
140 | Nanorurki, Grafen, Fuleren – zestaw 3w1 | Z elementów zestawu można skonstruować płaski model struktury grafenu, trójwymiarowy model struktury jednowarstwowych nanorurek węglowych, fuleren C60 oraz wiele innych struktur zgodnie z rysunkami zawartymi w instrukcji. Zestaw zawiera 265 modeli atomów węgla, 415 modeli wiązań | komplet | 1
141 | Model cząsteczki detergentu | Model składa się z 52 atomów i 53 łączników. | komplet | 1
142 | Latarka LED ze wskaźnikiem laserowym | Latarka LED Eco-LED + Laser Light LED FL DUO Cechy: metalowa obudowa źródło światła - 8 super-jasnych LED strumień świetlny 45lm wbudowany wskaźnik laserowy laser class II; P < = 1 mW; l = 650 nm (DIN 60825-1:2008-05) dwu funkcyjny włącznik soft-touch (latarka / wskaźnik laserowy) zasilanie - 3 baterie AAA (w zestawie) czas świecenia: ok 12 godz na 1 komplecie baterii wymiary latarki: fi28x110mm | komplet | 5
143 | Szalka Petriego 90/15 trójdzielna | Uniwersalne naczynie doświadczalne - śr. 90 mm - wys. 15 mm - 3 sztuki. | komplet | 3
144 | Probówka EPPENDORF 1,5ml | 500 sztuk. Pojemność 1,5 ml Materiał: PP, polipropylen. 500 sztuk. | komplet | 1
145 | Doświadczenia z materią - Lepkość cieczy | Eksperymenty: szybkość przepływu i lepkość cieczy, siła przyciągania między cząsteczkami cieczy - główna zasada lepkości, czynniki wpływające na szybkość spadających przedmiotów poprzez ciecze. | komplet | 1
146 | Markery do tablicy | Pisaki suchościeralne firmy SCRITTO. Komplet czterech pisaków: niebieski, czarny, czerwony i zielony. | komplet | 2
147 | Gąbka do tablicy | Gąbka do tablicy suchościeralnej i magnetycznej. | komplet | 3
148 | Magnesy okrągłe | okrągłe magnesy, do tablic magnetycznych. Ilość sztuk w zestawie: 10 Średnica magnesu: 30 mm | komplet | 2
149 | Uniwersalny zestaw wskaźników pH 0-14 | Lista odczynników (każdorazowo 100 ml roztworu): eozyna żółtawa G erytrozyna B fiolet metylowy czerwień krezolowa błękit tymolowy żółcień dwumetylowa błękit bromofenolowy czerwień Kongo oranż metylowy zieleń bromokrezolowa fluoresceina czerwień metylowa purpura bromokrezolowa błękit bromotymolowy czerwień fenolowa czerwień obojętna fenoloftaleina tymoloftaleina błękit alkaliczny żółcień alizarynowa indygo karmin Dodatkowo: 100x pasek lakmusowy 100x pasek wskaźnikowy uniwersalny kolorowa tablica pH | komplet | 1
150 | Metalowe płytki - 12 sztuk - z oznaczeniem | Komplet płytek do badania właściwości, porównywania i klasyfikowania metali - na każdej płytce wytłoczona jest litera w celu łatwej identyfikacji.Dodatkowe informacje: 12 płytek: miękkie aluminium, twarde aluminium, magnetyczna stal nierdzewna, niemagnetyczna stal nierdzewna, cynk, płytka ocynkowana, niklowane srebro, brąz, stal galwanizowana, stal, miedź, mosiądz, wym. płytki 50 x 25 mm | komplet | 1
151 | Pudełko na szkiełka mikroskopowe | Wykonane z HDPE. Przeznaczone na 50 lub 100 szkiełek mikroskopowych. | komplet | 2
152 | Pojemnik na odpady laboratoryjne, 1 L | Podręczny pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 1 litra. | komplet | 2
153 | Rurki laboratoryjne-komplet | Komplet rurek labolatoryjnych przeznaczony jest do montowania prostych układów aparatury chemicznej. W skład kompletu wchodzi 16 różnych rurek laboratoryjnych oraz 10 korków gumowych. | komplet | 2
154 | Piktogramy ostrzegawcze | Plansza naścienna - Rozmiar planszy: 100 x70 cm - Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami - Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia) | komplet | 1
155 | Lejek porcelanowy Buchnera | Lejek porcelanowy Buchnera fi 100mm | komplet | 1
156 | Molekuły, moduł II | Zawiera następujące modele atomów: siarka, kulki żółte, 6- artościowe siarka, kulki żółte, 2-wartościowe fosfor, kulki fioletowe, 5-wartościowe azot, kulki niebieskie, 5-wartościowe węgiel, kulki czarne, 4-wartościowe tlen, kulki czerwone, 2-wartościowe Ponadto w składzie: uniwersalne kulki (szare), 1-wartościowe oraz elastyczne łączniki w kolorze szarym. Wymiary: 315 x 115 x 53 mm | komplet | 1
157 | Statyw na pipety okrągły | Statyw plastikowy na pipety okrągły, na 94 pipety | komplet | 1
158 | Wieszak plastikowy | Wieszak plastikowy 5 szt. | komplet | 4
159 | Zestaw odczynników - kuchnia moleCOOLarna | Skład: 100 g alginianu sodu, 100 g mleczanu wapnia, 100 g lecytyny słonecznikowej, 100 g agaru. | komplet | 2
160 | Zapałki | Zapałki 100 mm 50 szt. FIRE FAMILY | komplet | 1
161 | Bateria AAA | Bateria alkaliczna AAA 8 szt. | komplet | 2
162 | Bateria AA | Bateria alkaliczna AA 8 szt. | komplet | 2
163 | Książka "Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych L-LIX" | Wydanie: Warszawa, 1, 2021 Copyright: 2014 Redakcja naukowa: Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Marek Orlik Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN | komplet | 2
164 | Książka "Projektowanie doświadczeń chemicznych. Dla maturzystów i nie tylko" | Autor dr inż. Rafał Szczypiński Liczba stron 234 Oprawa miękka Rok wydania 2019 | komplet | 2
165 | Aparat do osmozy | Zawartość: zbiornik (poj. około 600 ml), dwukolbowa rurka, foliowa membrana, gumki recepturki. Wym. 8 x 14 cm., długość rurki: 24,5 cm. | komplet | 1
166 | Kroplomierz szklany 60 ml z pipetą | Kroplomierz szklany 60 ml z pipetą - gumowy smoczek zdejmowany | komplet | 10
167 | smoczek uniwersalny czerwony | Smoczek z gumy do pipet, kolor czerwony. | komplet | 10
168 | Rozpuszczalność ciał stałych | Plansza naścienna - Rozmiar planszy: 100 x70 cm - Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami - Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia) | komplet | 1
169 | Zależność rozpuszczalności gazów w wodzie od temperatury | Plansza naścienna - Rozmiar planszy: 100 x70 cm - Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniami - Plansze są obustronnie foliowane (zapewnia to wieloletnią trwałość i łatwość czyszczenia) | komplet | 1
170 | Ścienny układ okresowy pierwiastków - informacje chemiczne i fizyczne | Dwustronny, 160x120. | komplet | 1
171 | Chemiczne memory - gazy i ważne tlenki | Gra składa się z 40 płytek, na których znajdują się wzory substancji, nazwy zjawisk, pojęcia oraz ich krótkie definicje. | komplet | 7
172 | Bingo chemiczne - pierwiastki i ich symbole | Zawartość: 30 plansz do bingo A5 (dwustronne), 118 kartoników "metryczka pierwiastka" (6 x 6 cm), 150 żetonów z tworzywa. | komplet | 1
173 | Stojak do plansz | Aluminiowa konstrukcja z kółkami, stabilny. | komplet | 1
174 | Książka "Podstawy obliczeń chemicznych" | "Podstawy obliczeń chemicznych" Podręcznik wraz z zadaniami dla kandydatów na studia, studentów, uczestników konkursów przedmiotowych oraz nauczycieli. Część pierwsza. Autor: Damian Mickiewicz | komplet | 2
175 | Książka "Zagadki chemiczne TUTORa" | Wydanie: Toruń, 1, 2020 Autor: Zdzisław Głowacki Wydawca: Tutor Typ oprawy: miękka Wydanie: Toruń, 1, 2020 Autor: Zdzisław Głowacki Wydawca: Tutor Typ oprawy: miękka | komplet | 2
Część 4
Doposażenie do pracowni fizycznej
1 | Statyw demonstracyjny | W skład kompletu wchodzi 17 elementów: trójkątna podstawa statywu, kolumna statywu, przedłużenie kolumny statywu, uchwyt (imadło) do przedmiotów płaskich mogący pełnić rolę dodatkowej podstawy statywu przykręcanej do krawędzi stołu, łącznik krzyżowy - 4 szt., pręt z otworem na końcu - 2 szt., uchwyt pierścieniowy, haczyk - 4 szt., podstawka stolikowa okrągła, łapa do kolb, probówek lub grubych prętów. | komplet | 2
2 | Modułowy system pomiarowy do doświadczeń i pomiarów fizycznych i matematycznych Neulog | Zestaw walizkowy do eksperymentów z czujnikami, tabletem i modułem WIFI MOD57 + 8 czujników: czujnik temperatury (długość części pomiarowej termometru wynosi 180mm, średnica jego rurki ze stali nierdzewnej: 3,2 mm Czujnik można stosować do pomiaru temperatury substancji stałych, cieczy i gazów - 320 zł), fotobramka, czujnik ciśnienia (służy m.in. do monitorowania reakcji chemicznych dotyczących gazów i dokumentujących prawo za równo Boyle'a, jak ró wnież Gay-Lussaca dotyczące gazów idealnych. Można go wykorzystać w doświadczeiach meteorologicznych), czujnik pola magnetycznego, czujnik siły, czujnik przewodnictwa skóry, czujnik UVB, czujnik do pomiaru odległości (2 link, moduł MSP11). | komplet | 1
3 | Zestaw siłomierzy | Siłomierze: 2.5N, 5N, 10N, 20N, 30N, 50N | komplet | 2
4 | Kule z haczykami | Zestaw 5 kul z różnych materiałów: drewno, aluminium, mosiądz, ołów, stal; o jednakowe średnicy - ok 25mm. | komplet | 2
5 | Zestaw odważników szczelinowych z zaczepem | Zaczep 50g, 9 odważników szczelinowych 20g, 1 odważnik szczelinowy 10g, 2 odważniki szczelinowe 5g. | komplet | 2
6 | Podstawka obrotowa z łożyskiem pod pałeczki naładowane | Zestaw składa się z jednej podstawki o wymiarach 12 cm x 9 cm i 2,1 cm wysokości, słupek oraz korytko z łożyskiem, służącym za jego oś obrotu. | komplet | 1
7 | Tor powietrzny 150 cm z dmuchawą i stoperem | Zestaw składa się z toru powietrznego o długości 150 cm, zestawu akcesoriów do jego użytkowania demonstracyjnego oraz dmuchawy zasilającej i stopera elektronicznego z bramkami optycznymi. Zestaw pozwala na wykonanie wielu doświadczeń z kinematyki i dynamiki ruchu postępowego, zarówno jednostajnego jak i zmiennego oraz ruchu harmonicznego. | komplet | 1
8 | Wolnostojąca kuweta drgań - Falownica wodna | Urządzenia po rozłożeniu (wyciągnięciu do góry elementu ze stroboskopem) posiada wymiary 32 cm szerokości, 27 cm głębokości i 68 cm wysokości. Z przodu znajduje się pionowy ekran z matowego szkła o wymiarach 28 cm na 22 cm, na który rzutowany jest obraz powierzchni wody. | komplet | 1
9 | Akcesoria do generatora Van De Graffa | Akcesoria obejmują: Pióropusz (in. miotełka elektrostatyczna) z łącznikiem,wiatraczek elektrostatyczny, żarówka neonowa, igła do rozładowywania punktowego (in. punktowy wyładowywacz), cylinder transparentny z czteroma metalizowanymi kulkami (tzw. "tańczące" kulki), wiaderko (puszka) Faradaya, pręt plexiglasowy z kulką (tzw. wahadło elektrostatyczne), grzebień. | komplet | 1
10 | Przyrząd do badania tarcia | Zestaw składa się z płyty o wymiarach 50x15 cm oraz klocka o wymiarach 12x12x3 cm. Klocek posiada dwa haczyki oraz jest obklejony z jednej strony gumą, a z drugiej papierem ściernym | komplet | 2
11 | Generator Van de Graaffa | Generator znajduje się na podstawie z pleksiglasu o wymiarach 38 cm długości i 26 cm szerokości, na której zamontowane jest koło napędowe z korbką oraz statyw, wewnątrz którego na dwóch rolkach na jego końcach założony jest pas. | komplet | 1
12 | Koło Maxwella | Zestaw zawiera przyrząd zwany kołem Maxwella. Ma on postać umieszczonej na podstawce ramy o wysokości 40 cm i szerokości 28 cm. | komplet | 1
13 | Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki | Dwulistkowe elektroskopy w kolbach Erlenmayera, 2 sztuki, Elektroskop dwulistkowy w obudowie prostopadłościennej, pałeczki: pleksiglasowa (akrylowa), szklana, nylonowa, polietylenowa, polipropylenowa (PP), z polichlorku wi-nylu (PVC) (b) oraz 4 różne szmatki do ich elektryzowania (lniana, poliestrowa, wełniana i wiskozowa), przewodzące aluminiowe wiaderko Faradaya, kulka przewodząca z haczykiem, dwa krążki aluminiowe (okładki kondensatora o zmiennej pojemności), kwadratowa płytka pleksiglasowa (dielektryk dla kondensatora oraz płytka dla elektroforu), kulka próbna na odkręcanej izolującej rączce, klatka Faradaya z przewodzącymi podstawami, neonówki, pręcik izolujący z haczykiem. | komplet | 4
14 | Kołyska Newtona | 5 stalowych kul zawieszonych na dwóch stelażach-ramkach na nylonowych żyłkach demonstruje prawa przemiany (zachowania) energii. | komplet | 1
15 | Równia pochyła - zestaw z licznikiem i fotobramkami | Pomoc dydaktyczna w postaci równi pochyłej w zestawie z licznikiem i fotobramkami umożliwia pomiar czasu, obliczanie prędkości, obliczanie przyspieszenia itp. | komplet | 1
16 | Spadkownica elektroniczna z fotobramkami i licznikiem 1,6m | Doskonały przyrząd do badania spadku swobodnego ciał. Konstrukcja oparta na solidnym profilu aluminiowym, z naniesioną podziałką milimetrową, zakończonym regulowanym trójnogiem. | komplet | 1
17 | Waga kieszonkowa elektroniczna 500g | Precyzyjna, elektroniczna waga kieszonkowa, w pełni przenośna o rozdzielczości 0,1 g i maks. obciążeniu 500 g. | komplet | 8
18 | Waga elektroniczna 2kg | Zakres ważenia wagi wynosi 0-2000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka ma średnicę 150 mm. | komplet | 1
19 | Waga elektroniczna 5kg | Zakres ważenia wagi wynosi 0-5000 g, działka odczytowa 1 g. Szalka ma średnicę 150 mm. | komplet | 1
20 | Zasilacz prądu stałego 0-30V/0-5 A | Uniwersalny zasilacz szkolny wyposażony w ciągłą regulację wyjściowego, stabilizowanego napięcia stałego w zakresie 1–30 V lub stabilizowanego natężenia prądu w zakresie 0–5 A oraz w cyfrowe wskaźniki napięcia oraz natężenia prądu wyjściowego. | komplet | 2
21 | Przewody połączeniowe bananowo-widełkowe | Przewody łączeniowe zakończone z jednej strony końcówką bananową 4mm a z drugiej widełkami o średnicy wewnętrznej 7mm. | komplet | 8
22 | Końcówki krokodylkowe z gniazdem bananowym 8 sztuk - czerwone | Przewody łączeniowe zakończone z jednej strony końcówką bananową 4mm a z drugiej widełkami o średnicy wewnętrznej 7mm. | komplet | 4
23 | Końcówki krokodylkowe z gniazdem bananowym 8 sztuk - czarne | Zestaw ośmiu krokodylków pomiarowych z gniazdem bananowym. Złącza służą do montażu na kablach pomiarowych. Gniazdo bananowe pozwala na szybki montaż i demontaż krokodylków. | komplet | 4
24 | Przewody łączeniowe o długości 50 cm z wtyczkami bananowymi (czarne) | Zestaw zawiera cztery czarne przewody o długości 50 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm. Wtyczki pozwalają na przyłączanie wielu przewodów do jednego gniazda. | komplet | 8
25 | Przewody łączeniowe o długości 50 cm z wtyczkami bananowymi (czerwone) | Zestaw zawiera cztery czerwone przewody o długości 50 cm zakończone wtyczkami bananowymi o średnicy 4 mm. Wtyczki pozwalają na przyłączanie wielu przewodów do jednego gniazda. | komplet | 8
26 | Fontanna cieplna | Szklany przyrząd o wysokości ok. 16 cm i wyglądzie klepsydry z zabarwioną cieczą dzięki ogrzaniu dolnego zbiornika rękami tworzy efektowną fontannę w zbiorniku górnym. | komplet | 4
27 | Konwerter termoelektryczny | Zestaw zawiera przyrząd, za pomocą którego w ciekawy sposób można zilustrować pierwszą zasadę termodynamiki, | komplet | 4
28 | Silnik cieplny z drutem z pamięcią kształtu | Zestaw zawiera bardzo ciekawy, prosty silnik cieplny wykorzystujący właściwości drutu z pamięcią kształtu (Nitinol). Zbudowany jest z dwóch kół zamocowanych obrotowo w uchwycie oraz pętli z Nitinolu. Zanurzenie w ciepłej wodzie mniejszego z kółek wprawia silniczek w ruch. Wymiary około 15 cm x 25 cm. | komplet | 4
29 | Detektor przewodnictwa – Przyrząd do badania przewodnictwa | Przyrząd służy do badania przewodnictwa elektrycznego ciał stałych oraz cieczy. | komplet | 4
30 | Krążek Newtona | Krążek Newtona w postaci bączka. | komplet | 2
31 | Maszyna elektrostatyczna Wimshursta | Klasyczna maszyna elektrostatyczna służąca do wytwarzania wysokiego napięcia. Średnica jej tarcz wynosi 27 cm. | komplet | 1
32 | Zestaw do demonstracji indukcji elektromagnetycznej | Zestaw składa się z trzech rurek o jednakowych średnicach (miedzianej, aluminiowej, plastikowej), trzech magnesów neodymowych oraz trzech pręcików niemagnetycznych wykonanych z mosiądzu. Pręciki i magnesy mają takie same wymiary. | komplet | 3
33 | Zestaw do ćwiczeń w obwodzie szeregowym i równoległym | W komplecie znajdują się dwie podstawy robocze do wykonywania połączeń elektrycznych, stanowiące odpowiednio obwód szeregowy i równoległy. | komplet | 1
34 | Multimetr z wyjściem na PC | Za pomocą urządzenia można wykryć i sprawdzić większość problemów elektrycznych i elektronicznych. | komplet | 1
35 | Opornica suwakowa 0-5 Ohm/ 3A | Wymiary całkowite: 55 x 160 x 62 mm | komplet | 2
36 | Opornica suwakowa 0-20 Ohm/ 2A | Wymiary całkowite: 55 x 160 x 62 mm | komplet | 2
37 | Cewki indukcyjne | Zestaw składa się z trzech elementów: cewki zewnętrznej, cewki wewnętrznej oraz rdzenia stalowego. Średnica zwojów cewki zewnętrznej to 5 cm, jej wysokość to 7 cm, posiada ona 1150 zwojów z drutu nawojowego o średnicy 0,59 mm. | komplet | 2
38 | Elektrometr | Zestaw zawiera szkolny elektrometr Brauna przydatny w wielu doświadczeniach z elektrostatyki. Jego obudowa w kształcie walca ma średnicę 17 cm. | komplet | 4
39 | Magnesy neodymowe | średnica: 15 mm +0,1/-0,1 mm | komplet | 2
40 | Kompas | Kompas wypełniony jest specjalnym olejem, dzięki czemu stabilizacja igły magnetycznej następuje bardzo szybko. Dodatkowo w obudowie znajduje się linijka i podziałki do map o najbardziej popularnych skalach | komplet | 2
41 | Zestaw pałeczek do doświadczeń z elektryzowaniem | W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): ebonitowa , szklana , nylonowa , akrylowa . Długość każdej pałeczki: 30 cm . | komplet | 4
42 | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię wewnętrzną | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. | komplet | 4
43 | Termometr | Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. | komplet | 4
44 | Kalorymetr | Kalorymetr jest zbudowany z aluminiowego naczynia o średnicy 10 cm i wysokości 11 cm, w którym znajduje się drugie aluminiowe naczynie o pojemności 200 cm3.Kalorymetr jest zbudowany z aluminiowego naczynia o średnicy 10 cm i wysokości 11 cm, w którym znajduje się drugie aluminiowe naczynie o pojemności 200 cm3.Kalorymetr jest zbudowany z aluminiowego naczynia o średnicy 10 cm i wysokości 11 cm, w którym znajduje się drugie aluminiowe naczynie o pojemności 200 cm3. | komplet | 4
45 | Radiometr Crookesa | W szklanej bańce wypełnionej powietrzem o znacznie obniżonym ciśnieniu znajduje się wiatraczek, którego każda z łopatek z jednej strony jest poczerniona, a z drugiej – srebrna. | komplet | 2
46 | Demonstracja prawa Boyle’a-Mariotte’a z pomiarem temperatury | Złożony zestaw o wysokości ok. 20 cm, gotowy do użytku po wyjęciu z pudełka, składa się z metalowej podstawy o wymiarach 16 cm x 11,5 cm x 3 cm, na której znajduje się strzykawka (zaznaczone objętości pod tłokiem od 20 cm3 do 65 cm3 co 1 cm3) z tłokiem umocowanym na śrubie z rączką (10 cm długości, jeden obrót śruby przy pomocy rączki daje zmianę objętości o ok. 0,8 cm3) oraz manometr (średnica 6 cm, skala od -1000 hPa do 3000 hPa co 50 hPa, ciśnienie równe atmosferycznemu daje wskazanie 0 hPa), zawór odpowietrzający oraz wyświetlacz temperatury (wysokość cyfr 1,5 cm, czujnik znajduje się przy dnie strzykawki) z włącznikiem. | komplet | 2
47 | Cylinder miarowy 500 ml | Cylinder o objętości 500 ml wykonany jest z przezroczystego tworzywa PMP. | komplet | 2
48 | Zestaw kolb stożkowych z lejkiem | W skład zestawu wchodzą wykonane ze szkła dwie kolby stożkowe (erlenmajerki) o pojemności 50 ml i 100 ml oraz lejek. | komplet | 2
49 | Palnik alkoholowy 150 ml | Szklany palnik alkoholowy o pojemności 150 ml. | komplet | 4
50 | Grzałka nurkowa | Grzałka nurkowa przeznaczona do gotowania wody (300W) | komplet | 1
51 | Pompa próżniowa | 2-stopniowa pompa napędzana silnikiem elektrycznym. | komplet | 1
52 | Klosz próżniowy z wyposażeniem | Zestaw zawiera klosz próżniowy szklany, podstawę klosza, wakuometr na podstawie, wąż połączeniowy i trójnik. | komplet | 1
53 | Zestaw zlewek | W skład zestawu wchodzą cztery zlewki o różnej pojemności: 250, 200, 100 i 50 cm3. | komplet | 2
54 | Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej z laserem diodowym i metalową tablicą | Podstawowym sprzętem jest laser diodowy z 5 niezależnymi diodami, które emitują bardzo ostre, jasne światło. | komplet | 1
55 | Niebieski wskaźnik laserowy | Wskaźnik laserowy o mocy 5mW | komplet | 2
56 | Zielony wskaźnik laserowy | Wskaźnik laserowy o mocy 5mW | komplet | 2
57 | Czerwony wskaźnik laserowy | Wskaźnik laserowy o mocy 5mW | komplet | 2
58 | Doświadczenie Younga | Zestaw zawiera okragłą ramkę z podwójną szczeliną. | komplet | 3
59 | Dyfrakcja na szczelinie | Zestaw zawiera okrągłą ramkę z pojedynczą szczeliną o szerokości 0,08 mm. | komplet | 2
60 | Siatka dyfrakcyjna z 500 szczelinami/mm | Siatka dyfrakcyjna z 500 szczelinami/mm, przydatna do doświadczalnego wyznaczania długości fali. Siatka ma wymiary 3 x 3 cm i oprawiona jest w kartonową ramkę o wymiarach 6,5 x 7 cm. | komplet | 2
61 | Siatka dyfrakcyjna z 1000 szczelin/mm | Siatka dyfrakcyjna z 1000 szczelin/mm, przydatna do doświadczalnego wyznaczania długości fali. Siatka ma wymiary 3 x 3 cm i oprawiona jest w kartonową ramkę o wymiarach 6,5 x 7 cm. | komplet | 2
62 | Pryzmat | W skład zestawu wchodzi szklany pryzmat równoboczny o długości krawędzi podstawy i wysokości 38 mm oraz plastikowa, kwadratowa przesłona ze szczeliną o szerokości 1 mm. | komplet | 2
63 | Załamanie wiązki światła – model demonstracyjny laserowy | Model składa się z przezroczystego z przodu, walcowatego pojemnika z wodą i skalą (360 stopni) na tylnej ściance, wykonanego z tworzywa sztucznego o średnicy 16 cm, oraz ruchomego ramienia z laserem włączanym przyciskiem. | komplet | 1
64 | Zestaw kamertonów | Wymiary - 220 x 180 x 90 mm | komplet | 2
65 | Sprężyna do demonstracji fali poprzecznej | Sprężyna do demonstracji fali poprzecznej dł. 1.8m; śr. 20mm | komplet | 1
66 | Lampy spektralne z uchwytem zasilającym | Zestaw składa się z pięciu rurek Plückera z różnymi gazami pod niskimi ciśnieniami (wodorem, helem, neonem, argonem, kryptonem i rtęcią) oraz kompaktowego uchwytu wraz z zasilaczem wysokiego napięcia. | komplet | 1
67 | Źródło światła białego i RGB do doświadczeń z optyki | Solidna plastikowa obudowa o wymiarach 18 cm długości, 10 cm szerokości i 6 cm wysokości zawiera żarówkę halogenową jako wewnętrzne źródło światła. Znamionowe napięcie pracy to 12 V przy poborze prądu ok. 2 A. Źródło w swej podstawie posiada 6 magnesów neodymowych umożliwiających szybkie i pewne mocowanie go do tablicy magnetycznej. | komplet | 1
68 | Lupa | Lupa x 4 z rączką średnica 50 mm | komplet | 2
69 | Wahadła rezonansowe | Zestaw stanowi rama o wysokości ok. 34 cm, długości ok. 47 cm i szerokości podstawy ok. 13 cm, na której zawieszona jest metalowa listewka o długości ok. 39 cm z podwieszonymi pod nią na żyłkach o różnych długościach siedmioma kulkami stalowymi. | komplet | 1
70 | Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym (zabawka typu mirascope) | Przyrząd składa się z dwóch zwierciadeł wklęsłych o średnicy 22 cm. | komplet | 4
71 | Model technicznej prasy hydraulicznej | Zestaw składa się z dwóch zasadniczych części: modelu prasy oraz prostopadłościennej podstawy – zbiornika cieczy roboczej (wody). Wymiary podstawy to 20 cm długości, 13 cm szerokości i ok. 5 cm wysokości. | komplet | 1
72 | Siłomierz wskazówkowy 5 N | W obudowie w kształcie walca znajduje się zwinięta sprężyna płaska. Wartość siły pokazuje wskazówka na wyskalowanej okrągłej tarczy. Siłomierz mocowany jest do tablicy szkolnej przy pomocy trzech uchwytów magnetycznych. Zakres pomiarów 0 - 5 N. | komplet | 4
73 | Bimetal z rękojeścią | Zestaw zawiera bimetalowy pasek o długości 20 cm i szerokości 3,5 cm osadzony w rękojeści. | komplet | 2
74 | Energia słoneczna oraz ogniwo wodorowe | Zestaw pozwala uczniom na poznanie procesu wytwarzania energii elektrycznej w ogniwie wodorowym. | komplet | 2
75 | Silnik Stirlinga z palnikiem | Zestaw ten prezentuje działający model silnika cieplnego, który to przetwarza energię cieplną w mechaniczną, bez procesu wewnętrznego spalania paliwa. | komplet | 1
76 | Model żyroskopu | Głównym elementem zestawu jest żyroskop: metalowe koło o średnicy 6 cm i grubości 1 cm, osadzone na stalowej osi o średnicy 0,5 cm i długości 7 cm, ze stożkowo ściętymi końcami. Masa tego elementu to 200 g. | komplet | 4
77 | Model pompy wirowej | Zestaw składa się z żeliwnej podstawy, na której umocowano korpus pompy z umieszczonym wewnątrz wirnikiem łopatkowym, napędzającego koła zębatego z korbą i dwóch węży: wlotowego z sitkiem i zaworem zwrotnym oraz wylotowego. | komplet | 2
78 | Bateria słoneczna z wbudowanym silnikiem na stojaku | Zestaw składa się z plastikowej tarczy o średnicy ok. 12 cm z zamontowaną na niej baterią 4 ogniw słonecznych i z drugiej strony przymocowanym korpusem silniczka elektrycznego oraz statywu z podstawą (o średnicy ok. 10 cm), pozwalającego na ustawienie tarczy urządzenia w różnych kierunkach. | komplet | 2
79 | Zasilacz lab wysokonapięciowy SPN6000A 6kV/3,5mA DC | Napięcie wejściowe 220÷240VAC ±10% (50Hz), zakres regulacji napięcia wyjściowego DC 0÷6000V, prąd obciążenia 3,5mA. | komplet | 1