Bydgoszcz, 30.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130000 zł.:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 34

w Bydgoszczy ”

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze.zm.)

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 34

ul. Opławiec 157

85-469 Bydgoszcz

tel/fax 52 328 32 00

email: sp34@edu.bydgoszcz.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy”

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 000 litrów oleju opałowego lekkiego  do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 34  w Bydgoszczy w roku 2023

- Olej opałowy powinien odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym odpowiednio w:

###### Normie PN-C-96024:2001 i spełniać niżej wymienione parametry jakościowe:

a) Wartość opałowa nie niższa niż: - 42,6 MJ/kg

b) Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż: - 0,860 g/ml

c) Temperatura zapłonu, nie niższa niż: - 56oC

d) Lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC nie większa niż: - 6 mm2/s

e) Skład frakcyjny:

do 250oC destyluje nie więcej niż: - 65 %/V/V

do 350oC destyluje nie mniej niż: - 85 %/V/V

f) Zawartość wody nie większa niż: - 200 mg/kg

g) Pozostałość po spopieleniu nie większa niż: - 0,01 %/m/m

h) Zawartość siarki nie większa niż: - 0,20 %/m/m

i) Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż: - 0,3 %/m/m

j) Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż: - 24 mg/kg

k) Temperatura płynięcia nie większa niż: -  20oC

- Podana ilość oleju opałowego jest ilością maksymalną, jaką Zamawiający może zakupić w okresie obowiązywania umowy i może się zmniejszyć, w zależności od warunków atmosferycznych.

- Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

- Wymagany termin wykonania zamówienia od  01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- Realizacja  zamówienia będzie następować sukcesywnie w 8 dostawach po około 3 000 litrów każda, w ciągu 48 godzin po telefonicznym zgłoszeniu przez zamawiającego.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;

2.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

- Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków Wykonawca  winien dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę;(zał. 3)

2. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;

3. Dokument potwierdzający iż dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy posiada wymaganą  przez Zamawiającego jakość.

Dokumenty o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.

III. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą określa się na 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, obowiązującego    w postępowaniu.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę . Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i spięta w sposób nierozerwalny (uniemożliwiający przypadkową dekompletację). Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana, opieczętowana  oraz podpisana przez uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Oferta złożona przez wykonawcę  powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy                 (załącznik nr1), oraz dokumenty i zaświadczenia wyszczególnione w pkt. II ustęp 2 p.pkt 1-3

Wszystkie formularze zawarte w zapytaniu ofertowym a w szczególności formularz ofertowy  powinny być wypełnione wg wzorów, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela   Wykonawcy.

Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione,  spowoduje odrzucenie oferty.

V. Opis sposobu  obliczenia ceny

Cena oferty musi być podana w PLN i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)) należy wpisać:

- cenę jednostkową  ( cena za jeden litr oleju)

- cenę całości zamówienia uwzględniającą maksymalne ilości dostaw oleju ( cena jednostkowa x  24 000 litrów)

Cena 1 litra oleju może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny oleju przez producenta.

W przypadku zmiany ceny oleju przez producenta, cenę brutto1 litra oleju kolejnej dostawy oblicza się następująco: cena netto 1 l oleju producenta w dniu dostawy podzielona przez cenę netto 1 l oleju producenta w dniu 16.12.2022 r.  x 100% x  cena brutto dostawcy.

Za cenę producenta przyjmuje się cenę hurtową publikowaną na stronach internetowych.

Jest to jedyna dopuszczalna regulacja zaoferowanej przez Wykonawcą ceny oleju, do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto  w PLN.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.	Ofertę należy przesłać pocztą  na adres zamawiającego lub złożyć osobiście w Sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 34 do dnia 21 grudnia 2022 r. do godz. 11.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2.	 Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia 2022 r. o godz. 11.15 w Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy  w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.

- Kryterium  oceny ofert

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium: cena oferty - 100 %

- Ocena ofert będzie odbywać się według wzoru:

Wartość punktowa oferty = (cena najkorzystniejszej oferty : cena badanej oferty ) x 100

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

VIII. Formalności jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia,  o wyborze oferty. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

IX. Istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

- Projekt umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą jest zawarty w załączniku nr 2 .

- Gwarancja na jakość przedmiotu dostawy.

- Sposób płatności- przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Termin  zapłaty – 21 dni

- Podane w pkt. I opisu przedmiotu zamówienia ilości maksymalne stanowią ilości nieprzekraczalne, jakie Zamawiający może zakupić w okresie umowy.

- Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnych ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

- Umowa będzie obowiązywać do 31.12.2023 r.

ZAŁACZNIKI :

- Formularz ofertowy  (do wypełnienia) ;

- Projekt umowy;

- Oświadczenie o spełnieniu przepisów z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

Zatwierdził:

Grzegorz Kozak – Dyrektor Szkoły

### Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

### FORMULARZ OFERTOWY

# Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

......................................................................

......................................................................

…..................................................................

Szkoła Podstawowa nr 34

ul. Opławiec 157

85-469 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy  W ROKU  2023 .

OŚWIADCZAMY  IŻ:

- Oferujemy  wykonanie zamówienia na dostawę 24 000 litrów oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 34 w  cenie:

- Cena jednostkowa za 1 litr oleju opałowego:

#### netto: .................zł/l, słownie ................................................................................... zł/l

#### VAT .......% ................. złotych, słownie ..................................................................zł.

brutto: ................zł/l, słownie ................................................................................ zł/l

- Cena całości zamówienia ( za 24 000 litrów oleju)

#### netto: .................zł/l, słownie ................................................................................... zł/l

#### VAT .......% ................. złotych, słownie ...................................................................zł.

brutto: ................zł/l, słownie ................................................................................. zł/l

# Oświadczamy, że będziemy dostarczać olej opałowy następującego producenta .................................................................................................................

# Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy, w terminie do 31.12.2023 r.

# Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i    zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są :

  - …............................................................................................

  - …............................................................................................

  - …............................................................................................

  - …............................................................................................

Podpisano:

data 	…................................                                                       ….....................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

### Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr …………

Zawarta w dniu ……………… pomiędzy:

Szkołą Podstawową  nr 34,

ul. Opławiec 157 85-469 Bydgoszcz

zwanym w dalszej treści  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

mgr Grzegorz Kozaka – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy

a firmą: …………...…………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………….

mającą swą siedzibę w …………………………………………………………………

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: …...

zwaną w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o Zapytanie ofertowe z dnia 22 listopada 2022 r. na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro netto pn; ”Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy” oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie zawiera się  umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego lekkiego do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy  w  ilości ……………. litrów w roku …………

- Podana ilość oleju opałowego jest ilością maksymalną, jaką Zamawiający może zakupić w okresie obowiązywania umowy i może się zmniejszyć, w zależności od warunków atmosferycznych.

- Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

§ 2

1.Termin realizacji zamówienia: ………………20…. r.. – …………………… 20….r.

2. Dostawa oleju będzie następowała partiami w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę, określającego ilość oleju opałowego.

§ 3

- Wykonawca   gwarantuje   stałą,    dobrą    jakość    paliwa    o    parametrach     zgodnych

z dostarczoną ofertą.

- Na każdą dostarczoną partię oleju Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości wystawione przez producenta oleju.

- W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości oleju opałowego umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

- Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostawy nieodpowiedniej jakości paliwa.

§ 4

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części dostawy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego

§ 5

- Wynagrodzenie brutto za dostarczenie 1 litra oleju opałowego ustala się w wysokości ………. zł (słownie zł: ………………………………….), ustalone zgodnie z przedstawioną ofertą.

- Cena jednostkowa netto oleju opałowego producenta ……………………………………… w dniu ……………… r. wynosiła ………. zł/litr (słownie  złotych: ……………………………….)

- Szacunkowa wartość brutto zamówienia wynosi: ……………………….. zł

- Podstawą  obliczenia wartości danej dostawy będzie cena podana w pkt. 1 oraz ilość oleju potwierdzona na liczniku cysterny, z której nastąpi przepompowanie do zbiornika Zamawiającego

- Wynagrodzenie podane w pkt. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny oleju przez producenta. Cenę brutto1 litra oleju kolejnej dostawy oblicza się następująco: cena netto 1 l oleju producenta w dniu dostawy podzielona przez cenę netto 1 l oleju producenta w dniu 16 grudnia 2022 r.  x 100% x  cena brutto dostawcy w dniu otwarcia ofert.

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia za każdą wykonaną dostawę będzie następowała na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje:

- podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę            w ramach ustalonego wynagrodzenia .

- wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem   zamówienia.

# 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany rachunek    bankowy w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury.                                                           4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

# 5. Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminową realizację dostawy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień

zwłoki,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

3. Łączna ilość kar umownych płaconych przez każdą ze Stron drugiej stronie nie może   przekroczyć kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego, przy czym Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 10

Wystawiona faktura VAT przez Dostawce na Odbiorcę zawierać musi następujące dane:

Odbiorca:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

NIP: 953-101-18-63

Miejsce wykonania i adres dla korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 34

ul. Opławiec 157

85-469 Bydgoszcz

§ 11

- W  sprawach   nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

§ 12

Umowa  jest  zawarta  na  czas określony od dnia  ….................... do dnia …………………..  roku.

§ 13

1. Osobą   odpowiedzialna   za   bieżące   kontakty   z  Wykonawcą  po stronie Zamawiającego jest

Pan   Grzegorz Kozak   –   Dyrektor    Szkoły Podstawowej nr 34  w Bydgoszczy tel.  52 328 32 00, 667 663 127

2. Osobą  odpowiedzialną   za  bieżące   kontakty  z   Zamawiającym  po  stronie  Wykonawcy jest

Pan/i ………………………………….......................................................................

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy” oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu

paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji.

2. Posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

……………………………                                                        .…………………………….

miejscowość, data                                                                                          podpis Wykonawcy