Dzień dobry

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie systemu sygnalizacji

pożaru oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w

Przedszkolu nr 43

"U Krecika Szybownika " w Bydgoszczy.

Odpowiedź:

Dokumentem podstawowym jest projekt (dokumentacja), do przedmiaru mogły

wkraść się błędy związane ze zliczeniem elementów z projektu (rysunków).

Do pełnego działania systemu potrzebna jest ilość elementów zaproponowana

w projekcie.

Małgorzata Pawłowska

główny księgowy