Bydgoszcz, dnia 13.01.2026r.

Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia)

Zakup i dostawa sprzętów i materiałów do wypożyczalni SCWEW

w ramach projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3

Adres:  ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej netto i brutto na zakup i dostawę sprzętów i materiałów do wypożyczalni SCWEW w Bydgoszczy na podstawie umowy grantowej nr 13/2/2025 w ramach projektu pn. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą realizowanego

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej: Projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca., projekt nr FERS.01.06-IP.05-0003/23

Ilekroć w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zapytania, którego celem jest złożenie oferty w myśl

art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360), jak

również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie

rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i

przeprowadzenia niżej opisanego przedmiotu zamówienia.

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków

EEG Biofeedback spełniającego załączone parametry:

| Parametry techniczne laptopa |  |
| --- | --- |
| Procesor | Intel I5 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Karta Graficzna | NVIDIA |
| Przekątna ekranu | 15,6 cala |
| System operacyjny | Windows 11 PRO |
| Ilość gniazd USB | 3 szt |
| Parametry techniczne monitora |  |
| Przekątna ekranu | Minimum 23" |
| Ilość wejść HDMI | Minimum 1 szt |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Parametry techniczne głowicy Biofeedback |  |
| Liczna kanałów unipolarnych | 4 szt |
| Elektroda referencyjna | 1 szt |
| Elektroda neutralna | 1 szt |
| Rodzaj wejścia elektrod | TP DIN 42802, pozłacane |
| Zasilanie | Przez złącze USB |
| Przetwornik A/D | 24 bitowy; próbkowanie 250 lub 500 Hz |



| Komunikacja z komputerem | Przez złącze USB 2.0 |
| --- | --- |
| Szum wejściowy | < 4 μVp-p (0,1 ÷ 70 Hz) |
| Impedancja wejściowa EEG | 1 GΩ k 22 pF |
| PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |  |
| stała czasu [s] | (0,03–10) |
| czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |
| ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |
| Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak |
| Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak |
| Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak |
| Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak |
| Możliwość dodawania notatki badania podczas akwizycji sygnału | tak |
| Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz | tak |
| Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | tak |
| Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |
| Oprogramowanie do analizy sygnału |  |
| Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak |
| Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak |
| Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak |
| Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak |



| Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak |
| --- | --- |
| Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |
| Analiza FFT |  |
| Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak |
| Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak |
| Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak |
| Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak |
| INNE CECHY APARATU |  |
| Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | tak |
| Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |
| instrukcja obsługi w języku polskim | tak |
| oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | tak |
| Gwarancja |  |
| okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | 24 miesiące |
| Dodatkowe wyposażenie |  |
| Elektroda miseczkowa 10 mm Ag/AgCl z przewodem 100 cm. | 5 |
| Elektroda uszna Ag/AgCl z przewodem 100 cm. | 2 |
| Pasta TEN 20 do elektrod (słoik 114 g) | 1 |

1 . Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet
30237200-1 - Akcesoria komputerowe

48190000-6 - Pakiet oprogramowania edukacyjnego
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

- dostarczy przedmiot zamówienia w terminie;

- rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

- Wymagania wobec Wykonawcy:

- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;

2) wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

3) posiadanie własnego Certyfikowanego przez Producenta Centrum Wsparcia dla sprzedawanych produktów

- Przedmiotem zamówienia jest sprzęt kompletny, gotowy do pracy po pierwszym uruchomieniu bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług, wolny od jakichkolwiek wad i praw osób trzecich, fabrycznie nowy i nieużywany wcześniej, w szczególności do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie jest również rekondycjonowany.

- Wszystkie elementy wyposażenia, sprzęty składające się na przedmiot zamówienia muszą być nowe, nieużywane, zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm  określonych obowiązującym prawem, jeśli takie są wymagane

- Oferta cenowa powinna uwzględniać  w cenie gwarancji na dostarczony sprzęt i rękojmi na okres min. 24 miesięcy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Zamawiający dopuszcza oferty cenowe  z produktami wskazanymi w opisie, równoważnymi lub z lepszymi spełniającymi wymagania techniczne zawarte w ofercie  oraz posiadające wartości użytkowe zgodne z wymogami określonymi z opisem oferty

- Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału lub skanu (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy).

TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy przedmiotu zamówienia.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Aleksandra Kotecka

tel. 691 380 -377

adres mailowy :  a.kotecka@sosw3.bydgoszcz.pl

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1605 ze zm.) i ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród wykonawców mogących

zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych dostępna jest pod adresem: SOSW nr 3, Graniczna 12, Bydgoszcz

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz lub wysłana mailowo na adres: sosw3@edu.bydgoszcz.pl

– do dnia 23.01.2026r. do godz. 12.00 (decyduje data napłynięcia przesyłki).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

ROZEZNANIE RYNKU – OFERTA CENOWA

OFERTA

Nazwa Oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu:

……………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie na dostawę realizacji projektu pn. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy  dla:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3

1. oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkowa cena netto | VAT | Jednostkowa cena brutto | Liczba sztuk | Cena brutto łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |

2. z gwarancją:

Urządzenie: ……………………………..………………….. – okres gwarancji………….miesięcy.

3. Deklaruję ponadto termin dostarczenia zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczam, że w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w rozeznaniu rynku

- uzyskałem/-łam od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

- mam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

….......................................................		   ….......................................................

(Data i miejsce) 						(Pieczęć i podpis/y Oferenta)

Jednocześnie stwierdzam/-y, iż świadomy/-i jestem/-śmy odpowiedzialności karnej związanej

ze składaniem fałszywych oświadczeń.

….......................................................		     ….......................................................

(Data i miejsce) 						(Pieczęć i podpis/-y Oferenta)