Bydgoszcz, dnia 16.02.2026r.

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa EEG Biofeedback do wypożyczalni SCWEW

w ramach projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3

Adres:  ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170 000 zł netto, do której nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) na  dostawę EEG Biofeedback do wypożyczalni SCWEW w Bydgoszczy na podstawie umowy grantowej nr 13/2/2025 w ramach projektu pn. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej: Projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca., projekt nr FERS.01.06-IP.05-0003/23

Ilekroć w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

EEG Biofeedback spełniającego załączone parametry:

| Parametry techniczne laptopa |  |
| --- | --- |
| Procesor | Intel I5 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Karta Graficzna | NVIDIA |
| Przekątna ekranu | 15,6 cala |
| System operacyjny | Windows 11 PRO |
| Ilość gniazd USB | 3 szt |
| Parametry techniczne monitora |  |
| Przekątna ekranu | Minimum 23" |
| Ilość wejść HDMI | Minimum 1 szt |
| Wbudowane głośniki | tak |
| Parametry techniczne głowicy Biofeedback |  |
| Liczna kanałów unipolarnych | 4 szt |
| Elektroda referencyjna | 1 szt |
| Elektroda neutralna | 1 szt |
| Rodzaj wejścia elektrod | TP DIN 42802, pozłacane |
| Zasilanie | Przez złącze USB |
| Przetwornik A/D | 24 bitowy; próbkowanie 250 lub 500 Hz |



| Komunikacja z komputerem | Przez złącze USB 2.0 |
| --- | --- |
| Szum wejściowy | < 4 μVp-p (0,1 ÷ 70 Hz) |
| Impedancja wejściowa EEG | 1 GΩ k 22 pF |
| PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |  |
| stała czasu [s] | (0,03–10) |
| czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |
| ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |
| Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak |
| Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak |
| Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak |
| Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak |
| Możliwość dodawania notatki badania podczas akwizycji sygnału | tak |
| Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz | tak |
| Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | tak |
| Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |
| Oprogramowanie do analizy sygnału |  |
| Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak |
| Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak |
| Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak |
| Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak |



| Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak |
| --- | --- |
| Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |
| Analiza FFT |  |
| Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak |
| Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak |
| Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak |
| Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak |
| INNE CECHY APARATU |  |
| Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | tak |
| Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |
| instrukcja obsługi w języku polskim | tak |
| oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | tak |
| Gwarancja |  |
| okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) | 24 miesiące |
| Dodatkowe wyposażenie |  |
| Elektroda miseczkowa 10 mm Ag/AgCl z przewodem 100 cm. | 5 |
| Elektroda uszna Ag/AgCl z przewodem 100 cm. | 2 |
| Pasta TEN 20 do elektrod (słoik 114 g) | 1 |

1 . Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet
30237200-1 - Akcesoria komputerowe

48190000-6 - Pakiet oprogramowania edukacyjnego
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

- dostarczy przedmiot zamówienia w terminie;

- rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. Warunki płatności: przelew: 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

- Wymagania wobec Wykonawcy:

- sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;

- wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- posiadanie własnego Certyfikowanego przez Producenta Centrum Wsparcia dla sprzedawanych produktów

- Towar	będący	przedmiotem	dostawy	winien	być	fabrycznie	nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa. Zamawiający wyklucza dostawę towaru powystawowego.

- Towar będący przedmiotem dostawy winien posiadać wszystkie certyfikaty i atesty zgodne z normą przyjętą dla placówek oświatowych.

- Przedmiotem zamówienia jest sprzęt kompletny, gotowy do pracy po pierwszym uruchomieniu bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług, wolny od jakichkolwiek wad i praw osób trzecich, fabrycznie nowy i nieużywany wcześniej, w szczególności do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie jest również rekondycjonowany.

- Wszystkie elementy wyposażenia, sprzęty składające się na przedmiot zamówienia muszą być nowe, nieużywane, zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm  określonych obowiązującym prawem, jeśli takie są wymagane

- Oferta cenowa powinna uwzględniać  w cenie gwarancji na dostarczony sprzęt i rękojmi na okres min. 24 miesięcy.

- Gwarancja  obejmuje  wszystkie  wykryte  podczas  eksploatacji  towaru  wady i uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z towaru.

- Z tytułu realizacji uprawnień gwarancyjnych Zamawiający nie może zostać obciążony żadnymi kosztami, w szczególności opłatami/kosztami związanymi z przesyłką uszkodzonych akcesoriów do Wykonawcy i z powrotem - obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Zgłoszenia wad będą przekazywane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem wad winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 3 dni od ich zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu oraz przenieść na jego własność przedmiot niniejszego zamówienia

- Przedmiot niniejszego zamówienia ma zostać dostarczony zamawiającemu, na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz

Dostarczenie towaru przez Wykonawcę ma się odbyć na terenie szkoły i jest bezpłatne.

- Dostawa towaru nastąpi na koszt własny Wykonawcy, własnym staraniem i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego w ustalonym przez Strony dniu roboczym w godz. 9.00-15.00 w opakowaniu firmowym odpowiadającym właściwościom towaru, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, które spowoduje w czasie lub w związku z realizacją umowy.

- Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca skieruje osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia.

- Do potwierdzenia prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy niezbędne jest dokonanie protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego

— bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5a do Umowy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Zamawiający dopuszcza oferty cenowe z produktami wskazanymi w opisie, równoważnymi lub z lepszymi spełniającymi wymagania techniczne zawarte w ofercie  oraz posiadające wartości użytkowe zgodne z wymogami określonymi z opisem oferty

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert  cząstkowych

- Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału lub skanu (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy)

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej  niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę;.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.

- Oferta wraz załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę;.

TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Kompletna oferta( formularz ofertowy wg wzoru wraz z 2 załącznikami)  powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz lub wysłana mailowo na adres: sosw3@edu.bydgoszcz.pl

– do dnia 20.02.2026r. do godz. 12.00 (decyduje data napłynięcia przesyłki).

- Oferty, które zostaną dostarczone na wskazany adres po upływie w/w terminu nie będą brane pod uwagę; ( tj. nie będą sprawdzane i kwalifikowane w rankingu ofert).

- Otwarcie przesłanych ofert nastąpi w dniu 20.02.2026 r. o godz. 12.10 w siedzibie zamawiającego tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy nr 3, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz – w gabinecie Dyrektora Szkoły.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta z dodatkowym oznaczeniem,, ZMIANA".

- Wykonawca może przed upływem składania ofert wycofa oferty, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osoby (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postepowaniu informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przekazać na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiaj4cy może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert.

KRYTERIA OCENY OFERT:

  - Oferty spełniajcie formalne wymagania, określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, będą oceniane wg następujących kryteri6w:

    - cena 100% - maksymalnie 100 punkt6w Łącznie 100 punkt6w.

  - Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena w zakresie kryterium cena będzie dokonywana na podstawie ilości punkt6w otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punkt6w możliwych do uzyskania - 100).

Cmin

PC=	Cb	x 100 pkt.

gdzie:	PC - ilość punktów za kryterium cena,

Cmin - najniższa cena wynikających ze złożonych ofert, które nie podlegają odrzuceniu

Cb - cena badanej oferty.

  - Obliczenia dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Zapytania ofertowego.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, kt6ra po zsumowaniu punkt6w przyznanych w ramach kryterium cena, uzyska najwyższej liczby spośród ofert.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej przedstawionych ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zmawiający sposród tych ofert wybiera ofert<r z najkorzystniejszą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem                  Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie.

  - Decyzje Zamawiającego są ostateczne. W niniejszym postepowaniu nie przysługują środki                                  odwoławcze.

  - Jeżeli Wykonawca, kt6rego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą  przesłanki unieważnienia postępowania

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Kotecka – Lider SCWEW

tel. 691 380 -377

adres mailowy :  a.kotecka@sosw3.bydgoszcz.pl