B.01 III/40/18

Opis przedmiotu zamówienia

i zasad zapytania ofertowego

Nazwa postępowania:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi wewnętrznych  na EI 30 w budynku Bursy nr 1 zlokalizowanym przy ul. Bartosza Głowackiego 37 w Bydgoszczy.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Bursa nr 1 w Bydgoszczy, ul. Bartosza Głowackiego 37, 85-717 Bydgoszcz
   tel. 52 342-46-91, fax.52 342-46-91, strona internetowa: bursa@bursa.bydgoszcz.pl

poczta elektroniczna: bursa@bursa.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych  na EI 30 w budynku Bursy nr 1 zlokalizowanym przy ul. Bartosza Głowackiego 37 w Bydgoszczy, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego.

W zakres prac wchodzi:

1)demontaż starych skrzydeł drzwiowych,

2)wykucie starych ościeżnic,

3)poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości drzwi EI 30,

4) wymiana drzwi wewnętrznych na I piętrze na EI 30 / w ilości 15 sztuk /,

5) wymiana drzwi wewnętrznych na II piętrze na EI 30 / w ilości 15 sztuk /,

6) wymiana drzwi wewnętrznych na III piętrze na EI 30 / w ilości 10 sztuk /,

7) wymiana drzwi na EI 30 w holu bursy / w ilości 7 sztuk /,

8)obróbka tynkarsko-malarska po wymianie drzwi.

2.    Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi i uzgodni harmonogram prac.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz dostarczenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego.

4.	Konieczna jest wizja lokalna w miejscu wykonywanych prac. Wykonawca wykonując prace zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP. Wszystkie urządzenia i materiały musza być nowe, nie używane, nie wycofane z handlu i posiadające certyfikaty zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca dostarczy certyfikaty na materiały i urządzenia dopuszczające do użytkowania    w budynkach użyteczności publicznej. Wszystkie urządzenia i materiały muszą być przed ich zakupem zaakceptowane przez Zamawiającego. W cenie ofertowej Wykonawca musi uwzględnić wywóz i utylizację gruzu i zużytych materiałów.

5. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

4.  Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 04.07.2018 roku do 17.08.2018 roku  z dopuszczeniem jego zmiany, z uwagi na wystąpienie: okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, opisując okoliczności uzasadniające zmianę terminu umownego.

5.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. 	Wnioski w sprawie wyjaśnień treści zapytania ofertowego, a także wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje można kierować na adres Zamawiającego podany w pkt 1, mail: bursa@bursa.bydgoszcz.pl  lub faksem pod  nr 52 3424691.

2.	Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Justyna Meller tel. 52 3424691.

6.  Termin związania ofertą:

30 dni

7.  Opis sposobu przygotowania ofert:

1.	Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym (załącznik do oferty) należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

2.	Formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego) powinien być podpisany przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie (w tym dołączyć stosowne pełnomocnictwo).

3.	Wszelkie miejsca, w których wykonawca nanosił zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę 	umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

4.	Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

8.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. 	Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego:

Bursa nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Bartosza Głowackiego 37,  parter - sekretariat,  drogą elektroniczną, dyrektor@bursa.bydgoszcz.pl lub faksem 52 3424691 do 24.05.2018r. do godz. 1000.

9.   Opis sposobu obliczenia ceny:

1. 	Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, w tym m.in. związane z:

a) wykonaniem robót (należy uwzględnić wszelkie towarzyszące temu procesowi czynności    i koszty z tym związane), w tym zwłaszcza:

- utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiektów na terenie budowy oraz dróg dojazdowych,

- ubezpieczeniem robót,

- pełnieniem funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców robót/usług specjalistycznych,

- zabezpieczeniem wykonanych robót do czasu ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu,

- udokumentowaniem wykonania ilościowego i jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów robót (inwentaryzacje, w razie potrzeby obmiary, atesty, certyfikaty, aprobaty, protokóły badań i sprawdzeń itp.),

2. 	Formą wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego), a więc  i jego ryzykiem,

a) okresem realizacji zamówienia, w tym skutkami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wykonaniem wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem zamówienia oraz dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących przedmiotową problematykę,

c) wykonaniem wszelkich zobowiązań wynikających z załączonego do zapytania ofertowego wzoru umowy w tym skutki udzielenia Zamawiającemu co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane zamówienie,

d) cyklem, rodzajem, zakresem i formą wynagrodzenia rozliczanego w systemie rozliczeń częściowych, za prace/roboty wykonane.

3.	Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z podatkiem do towarów i usług VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.

Zatwierdził:

Dyrektor Bursy nr 1 w dniu 09.05.2018r.

………………………………..

(pieczęć i podpis dyrektora)

Załączniki w postaci wzoru:

- formularza oferty,

- umowy.