| Lp. | Podstawa wy- |  | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceny |  |  |  | zł | (5 x 6) |
|  |  |  |  |  |  |  | zł |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sala gimnastyczna i łącznik. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR | 4-01 0519- | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2 | 262,50 |  |  |
| d.1 | 06 |  | pierwsza warstwa. Wsp. do R x 0,50. |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR | 4-01 0519- | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2 | 37,40 |  |  |
| d.1 | 06 |  | druga warstwa - pas nadrynnowy. |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR | 4-01 0303- | Murowanie kominów wentylacyjnych z cegły klinkiero- | m2 | 2,60 |  |  |
| d.1 | 02 |  | wej pełnej, na zaprawie do klinkieru. |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  | Wsp. do R x 2,0 |  |  |  |  |
| 4 | KNR | 2-02 0923- | Spoinowanie ścian zaprawą barwioną do klinkieru | m2 | 2,60 |  |  |
| d.1 | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR | 4-01 0203- | Nakrywa komina | m2 | 1,30 |  |  |
| d.1 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR | 4-01 0732- | Listwa do wyprofilowania kapinosa | m | 6,40 |  |  |
| d.1 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR | 4-01 1206- | Malowanie nakrywy emulsją asfaltową | m2 | 1,30 |  |  |
| d.1 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR | 0-23 2615- | Docieplenie ścian kanału wentylacji w przestrzeni stropo- | m2 | 2,40 |  |  |
| d.1 | 01 |  | dachowej. Wełna mineralna gr. 10cm. |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR | 4-01 0415- | Wymiana desek obramienia włazu kontrolnego | szt. | 1 |  |  |
| d.1 | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR | 2-02 0506- | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowa- | m2 | 1,00 |  |  |
| d.1 | 01 |  | nej |  |  |  |  |
| 11 | KNR | 4-01 0418- | Wykonanie nakryw do wyłazu kontrolnego obitych bla- | m2 | 1,00 |  |  |
| d.1 | 02 |  | chą ocynkowaną |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR | 4-01 0726- | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o | m2 | 52,65 |  |  |
| d.1 | 02 |  | podłożach z cegły - ściany pomiędzy gzymsami. |  |  |  |  |
| 13 | KNR | 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- | m2 | 52,65 |  |  |
| d.1 | 01 |  | nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- |  |  |  |  |
|  |  |  | nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na- |  |  |  |  |
|  |  |  | łożenie podkładowej masy tynkarskiej |  |  |  |  |
| 14 | KNR | 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- | m2 | 52,65 |  |  |
| d.1 | 02 |  | nego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wyko- |  |  |  |  |
|  |  |  | nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - |  |  |  |  |
|  |  |  | ściany płaskie i powierzchnie poziome |  |  |  |  |
| 15 | KNR | 4-01 0312- | Uzupełnienie gładzi cementowej na gzymsach górnych. | m | 75,20 |  |  |
| d.1 | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR | 4-01 0312- | Uzupełnienie gładzi cementowej na gzymsie dolnym sali | m | 60,10 |  |  |
| d.1 | 06 |  | gimnastycznej |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR | 4-01 0708- | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- | m | 75,20 |  |  |
| d.1 | 02 |  | wap. na gzymsach górnych |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR | 4-01 0708- | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- | m | 77,90 |  |  |
| d.1 | 03 |  | wap. na gzymsie dolnym |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR | 4-01 0708- | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.- | m | 57,20 |  |  |
| d.1 | 03 |  | wap. na gzymsie dolnym - spód. |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR | 4-01 0732- | Listwa do wyprofilowania kapinosa | m | 57,20 |  |  |
| d.1 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR | 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 75,20 |  |  |
| d.1 | 04 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR | 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się | m | 24,60 |  |  |
| d.1 | 06 |  | do użytku |  |  |  |  |
| 23 | KNR-W 2-02 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną pas szerokości | m2 | 37,40 |  |  |
| d.1 | 0504-03 |  | 0,50m papy w lini okapu. Papa podkładowa Termik Baza |  |  |  |  |
|  | analogia |  | 2,5 Szybki Syntan SBS. Roztwór do gruntowania Simp- |  |  |  |  |
|  |  |  | last Primer Szybki Grunt SBS. |  |  |  |  |
| 24 | KNR | 4-01 0533- | Wymiana istniejących obróbek blacharskich na obróbki | m2 | 51,10 |  |  |
| d.1 | 01 |  | z blachy tytanowo cynkowej, |  |  |  |  |
|  |  |  | grubość blachy 0,55mm. Dolny gzyms sali gimnastycz- |  |  |  |  |
|  |  |  | nej. |  |  |  |  |
| 25 | KNR | 4-01 0533- | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nad- | m2 | 94,50 |  |  |
| d.1 | 02 |  | rynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi |  |  |  |  |
|  |  |  | balkonowych z blachy ocynkowanej |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do siwz /przedmiar nr 1/

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | (5 x 6) |
|  |  |  |  |  |  | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto- | m | 75,20 |  |  |
| d.1 | 0522-02 | wych elementów z blachy tytanowo- cynkowej. Zmienić |  |  |  |  |
|  | kalk. własna | normę zużycia uchwytów na 1kpl/m. |  |  |  |  |
| 27 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych | m | 24,60 |  |  |
| d.1 | 0529-01 | elementów z blachy tytanowo-cynkowej. |  |  |  |  |
| 28 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- | m2 | 262,50 |  |  |
| d.1 | 0504-01 | we. Pokrycie papą Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS. |  |  |  |  |
|  |  | Gruntowanie Simplast Primer Szybki Grunt SBS. |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii powierzchni | m2 | 115,50 |  |  |
| d.1 | 10 | zewnętrznych - tynków gładkich i strukturalnych bez gru- |  |  |  |  |
|  | analogia | ntowania. Wsp. do R x 1,15. Zamienić farby emulsyjne |  |  |  |  |
|  |  | na silikonowe. |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-02 1610- | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 | m2 | 305,40 |  |  |
| d.1 | 01 | m. Wsp. do R x0,50. |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-02 0217- | Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem | kpl. | 4 |  |  |
| d.1 | 06 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- | Opis |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  |  | zł | (5 x 6) |
|  |  |  |  |  |  |  | zł |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| BUDYNEK DYDAKTYCZNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0212- | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- | m3 |  | 2,90 |  |  |
| d.2 | 01 | nych o grub.do 15 cm - rozebranie głowic kominów. |  |  |  |  |  |
|  |  | Wsp. do R x0,50. |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0203- | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu |  | m2 | 28,85 |  |  |
| d.2 | 13 | monolitycznego |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 4-01 0214- | Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20 |  | m3 | 3,00 |  |  |
| d.2 | 04 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych |  | kg | 130,00 |  |  |
| d.2 | 01 | gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-02 0230- | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50- | m |  | 30,00 |  |  |
| d.2 | 04 | 100 mm - na ścianach budynku |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia- |  | m | 20,00 |  |  |
| d.2 | 0208-03 | nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcis | - |  |  |  |  |
|  | kalk. własna | kowych. Wsp. do R x 5 za utrudnienie - praca w prze- |  |  |  |  |  |
|  |  | strzeni stropodachu |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. |  | szt. | 12 |  |  |
| d.2 | 0213-05 | 110 mm |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0203- | Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu mo- | m3 |  | 0,30 |  |  |
| d.2 | 09 | nolitycznego |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0735- | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III nako- |  | m2 | 47,10 |  |  |
| d.2 | 04 | minach ponad dachem płaskim. Usunąć z nakładów des | - |  |  |  |  |
|  |  | ki. |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-02 0923- | Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną- |  | m2 | 6,00 |  |  |
| d.2 | 01 | wewnętrzna strona kanałów kominów. |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 4-01 1206- | Malowanie głowic kominów emulsją asfaltową |  | m2 | 46,20 |  |  |
| d.2 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 0533- | Wymiana istniejących obróbek blacharskich kominów nam | m2 |  | 11,70 |  |  |
| d.2 | 01 | obróbki z blachy t opcynkowanej grubość blachy |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,55mm. |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0519- | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - |  | m2 | 61,55 |  |  |
| d.2 | 06 | pierwsza warstwa. Wsp. do R x 0,50. |  |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 4-01 0519- | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - |  | m2 | 61,55 |  |  |
| d.2 | 06 | druga warstwa - pas nadrynnowy. |  |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-01 0533- | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nad- | m2 |  | 98,50 |  |  |
| d.2 | 02 | rynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi |  |  |  |  |  |
|  |  | balkonowych z blachy ocynkowanej |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR-W 2-02 | Pokrycie połaci dachowej w lini okapu papą termozgrze- | m2 |  | 61,55 |  |  |
| d.2 | 0504-03 | walną. Papa podkładowa Termik Baza 2,5 Szybki Syn- |  |  |  |  |  |
|  | analogia | tan SBS. Roztwór do gruntowania Simplast Primer Szyb- |  |  |  |  |  |
|  |  | ki Grunt SBS. |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto- | m |  | 123,10 |  |  |
| d.2 | 0522-02 | wych elementów z blachy tytanowo-cynkowej. Zmienić |  |  |  |  |  |
|  |  | normę zużycia uchwytów na 1kpl/m. |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych | m |  | 50,00 |  |  |
| d.2 | 0529-01 | elementów z blachytytanowo-cynkowej |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- |  | m2 | 552,50 |  |  |
| d.2 | 0504-01 | we. Pokrycie papą Termik Top 5,2 Szybki Syntan SBS. |  |  |  |  |  |
|  |  | Gruntowanie Simplast Primer Szybki Grunt SBS. |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii powierzchni | m2 |  | 47,10 |  |  |
| d.2 | 10 | zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Wsp. |  |  |  |  |  |
|  | analogia | do R x 1,15. Zamienić farby emulsyjne na silikonowe. |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01 0415- | Wymiana desek obramienia włazu kontrolnego |  | szt. | 2 |  |  |
| d.2 | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-02 0506- | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowa- | m2 |  | 2,00 |  |  |
| d.2 | 01 | nej |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 4-01 0418- | Wykonanie nakryw do wyłazu kontrolnego obitych bla- |  | m2 | 2,00 |  |  |
| d.2 | 02 | chą ocynkowaną |  |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 4-01 1212- | Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych |  | m2 | 87,20 |  |  |
| d.2 | 03 | jednokrotnie. Bez szpachlowania, |  |  |  |  |  |
|  | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR 4-01 1213- | Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich |  | m2 | 87,20 |  |  |
| d.2 | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR 4-01 1213- | Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - żeliwne | m2 |  | 6,00 |  |  |
| d.2 | 01 | odcinki rur spustowych |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ceny |  |  |  | zł | (5 x 6) |
|  |  |  |  |  |  | zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR-W 5-08 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelo- | szt. | 26 |  |  |
| d.3 | 0601-05 | towa napręż.na dachu krytym papą lub blachą |  |  |  |  |
| 59 | KNR-W 5-08 | Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprę- | m | 480,00 |  |  |
| d.3 | 0604-03 | żanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokry- |  |  |  |  |
|  |  | tym papą na betonie |  |  |  |  |
| 60 | KNR-W 5-08 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow- | szt. | 17 |  |  |
| d.3 | 0619-06 | nik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw- |  |  |  |  |
|  |  | czych |  |  |  |  |
| 61 | KNR-W 5-08 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w ins- | szt. | 75 |  |  |
| d.3 | 0619-05 | talacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych |  |  |  |  |
| 62 | KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 1 |  |  |
| d.3 | 1205-03 |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR-W 4-03 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 33 |  |  |
| d.3 | 1205-04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma wartości netto |  |  |