Nr sprawy: SP 63 nr -1/2013

OPIS TECHNICZNY OKIEN

1. Przedmiotem zamówienia oprócz robót remontowych obejmuj również: roboty budowlane polegające na demontażu istniejącej oraz dostawie i montażu nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym (w tym wymiana parapetów) wraz z koniecznymi obróbkami i pomalowaniem wnęk okiennych w budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy.

2. Parametry techniczne okien:

1) Okna z aluminium w kolorze białym, szklone szkłem zespolonym o współczynniku U=1,1W/m2K, okucia RU, współczynnik infiltracji a=od 0,5 do 1.

2) Okna z PCV w kolorze białym, szklone szkłem zespolonym o współczynniku U=1,1W/m2K, okucia RU, współczynnik infiltracji a=od 0,5 do 1.

3) Podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej pomalowane na kolor biały.

4) Wymiary stolarki okiennej oraz podokienników należy przyjąć z natury w odniesieniu do istniejących otworów okiennych, oraz wliczyć wywóz gruzu.

3 Wymiary  stolarki  okiennej,  należy  doprecyzować z natury w odniesieniu do istniejących otworów okiennych.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu na swój koszt zdemontowanej stolarki okiennej, szkła odpadowego i gruzu.