PRZEDMIAR ROBÓT MAŁEJ TOALETY PAWILON

| Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | szt. | 2 | 2 |
| 2. | Obsadzenie ościeżnicy i skrzydeł pełnych MDF | szt. | 1 | 1 |
| 3. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych | szt. | 1 | 1 |
| 4. | Demontaż i montaż kratek wentylacyjnych w murze | szt. | 2 | 2 |
| 5. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m² | 19,08 | 19,08 |
| 6. | Uzupełnienie tynku po skuciu płytek ściennych ułożonych na zaprawie cem. wapiennej | m² | 19,08 | 19,08 |
| 7. | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych KL. IV układanych na klej równoważny Mapei ADESILEX P9 | m² | 3,87 | 3,87 |
| 8. | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej równoważnej Mapei ADESILEX P9 | m² | 19,08 | 19,08 |
| 9. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m² | 17,24 | 17,24 |
| 10. | Szpachlowanie sufitów łazienek pod malowanie farbą emulsyjną | m² | 3,87 | 3,87 |
| 11. | Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie gruntem równoważnym CERESIT CT17 | m² | 17,24 | 17,24 |
| 12. | Dwukrotne malowanie białą emulsją | m² | 17,24 | 17,24 |
| 13. | Utylizacja gruzu | t |  |  |
| 14. | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy ponad 32 do 50mm | m | 1,60 | 1,60 |
| 15. | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | szt. | 2 | 2 |
| 16. | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, średnica rur 50mm | m | 1,60 | 1,60 |
| 17. | Montaż zaworów odcinających kulowych na rurociągu zasilającym muszle. Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 1 | 1 |
| 18. | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | szt. | 1 | 1 |
| 19. | Ustęp z płuczką z porcelany ,,kompakt’’ | kpl | 1 | 1 |
| 20. | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm | szt. | 2 | 2 |