PRZEDMIAR ROBÓT TOALETA CHŁOPIECA PAWILON

| Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż ościeżnic | szt. | 5 | 5 |
| 2. | Wykucie rurociągów z rur PCV odpływy umywalek i pisuarów | m | 4,22 | 4,22 |
| 3. | Demontaż starych i montaż nowych kratek wentylacyjnych i ściekowych | szt. | 4 | 4 |
| 4. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m² | 60,40 | 60,40 |
| 5. | Uzupełnienie tynku po skuciu płytek ściennych | m² | 60,40 | 60,40 |
| 6. | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metoda zwykłą klasa ścieralności co najmniej IV | m² | 19,60 | 19,60 |
| 7. | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m² | 89,74 | 89,74 |
| 8. | Obsadzenie ościeżnic i skrzydeł wewnętrznych pełnych MDF | szt. | 4 | 4 |
| 9. | Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach | m² | 19,60 | 19,60 |
| 10. | Szpachlowanie sufitów łazienki pod malowanie farbą emulsyjną | m² | 19,60 | 19,60 |
| 11. | Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją | m² | 19,60 | 19,60 |
| 12. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną | m² | 19,60 | 19,60 |
| 13. | Dwukrotne malowanie grzejników farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | m² | 2,96 | 2,96 |
| 14. | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | m² | 22,88 | 22,88 |
| 15. | Utylizacja gruzu | t |  |  |
| 16. | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych | m | 4,80 | 4,80 |
| 17. | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | szt. | 3 | 3 |
| 18. | Demontaż umywalek | szt. | 3 | 3 |
| 19. | Demontaż muszli pisuarowych | szt. | 3 | 3 |
| 20. | Demontaż baterii umywalkowych | szt. | 3 | 3 |
| 21. | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączone metodą wciskową | m | 4,80 | 4,80 |
| 22. | Montaż zaworów odcinających kulowych na rurociągu zasilającym muszle, umywalki i pisuary | szt. | 7 | 7 |
| 23. | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | szt. | 3 | 3 |
| 24. | Bateria umywalkowa stojąca | szt. | 3 | 3 |
| 25. | Pisuar z zaworem spłukującym | szt. | 3 | 3 |
| 26. | Ustęp z płuczką z porcelany ,,kompakt’’ dostosowany dla dzieci 6- letnich o wysokości do 30cm | szt. | 3 | 3 |
| 27. | Demontaż umywalek | szt. | 3 | 3 |
| 28. | Wykonanie obudowy rur kanalizacyjnych i wodociągowych. Obudowa płyta gipsowo- kartonową pionów sanitarnych w łazience | kpl. | 1 | 1 |
| 29. | Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa | m² | 5,04 | 5,04 |
| 30. | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 6,30 | 6,30 |
| 31. | Zagruntowanie emulsją gruntującą | m² | 5,04 | 5,04 |
| 32. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną | m² | 5,04 | 5,04 |