PRZEDMIAR ROBÓT TOALETY DZIEWCZĘCEJPAWILON

| Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | szt. | 5 | 5 |
| 2. | Demontaż i montaż kratek ściekowych | szt. | 2 | 2 |
| 3. | Wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych i obsadzenie nowych | szt. | 2 | 2 |
| 4. | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m² | 36,70 | 36,70 |
| 5. | Uzupełnienie tynku po skuciu płytek ściennych | m² | 36,70 | 36,70 |
| 6. | Posadzki płytkowe klasa IV z kamieni sztucznych układanych na klej wysokoplastyczny równoważny MAPEI ADESILEX p9 | m² | 12,90 | 12,90 |
| 7. | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m² | 66,72 | 66,72 |
| 8. | Obsadzenie ościeżnic i skrzydeł pełnych MDF | szt. | 4 | 4 |
| 9. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m² | 12,90 | 12,90 |
| 10. | Szpachlowanie sufitów łazienki pod malowanie farbą emulsyjną | m² | 12,90 | 12,90 |
| 11. | Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie gruntem równoważnym Ceresit CT17 | m² | 12,90 | 12,90 |
| 12. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną | m² | 12,90 | 12,90 |
| 13. | Dwukrotne malowanie grzejników farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | m² | 2,50 | 2,50 |
| 14. | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych farbą oleją nawierzchniową ogólnego stosowania | m | 5,75 | 5,75 |
| 15. | Utylizacja gruzu | m³ | 0,39 1,10 | 1,49 |
| 16. | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych | m | 2,60 | 2,60 |
| 17. | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe | szt. | 3 | 3 |
| 18. | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki | szt. | 2 | 2 |
| 19. | Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie umywalkowe | szt. | 3 | 3 |
| 20. | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączone metodą wciskową | szt. | 2,40 | 2,40 |
| 21. | Montaż zaworów odcinających kulowych na rurociągu zasilającym muszle, umywalki, zawory przelotowe | szt. | 6 | 6 |
| 22. | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszowym | szt. | 2 | 2 |
| 23. | Bateria umywalkowa | szt. | 2 | 2 |
| 24. | Ustęp z płuczką z porcelany ,,kompakt’’ przystosowany dla dzieci 6 letnich o wysokości do 30cm | szt. | 3 | 3 |
| 25. | Obudowa rur kanalizacyjnych, obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa | m² | 5,46 | 5,46 |
| 26. | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 6,35 | 6,35 |
| 27. | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych | m² | 5,46 | 5,46 |
| 28. | Zagruntowanie emulsją uni- grunt powierzchni z płyt gipsowych | m² | 5,46 | 5,46 |
| 29. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną | m² | 5,46 | 5,46 |