PRZEDMIAR ROBÓT SALA LEKCYJNA 107

| Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt. | 3 | 3 |
| 2. | Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej | m² | 97,20 | 97,20 |
| 3. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą olejną wraz z uzupełnieniem drobnych ubytków w tynku o powierzchni | m² | 45 | 45 |
| 4. | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | szt. | 12 | 12 |
| 5. | Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie | m² | 54 43,20 45 | 142,20 |
| 6. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą | m² | 54 43,20 | 97,20 |
| 7. | Dwukrotne malowanie farbą olejną kolor | m² | 45 | 45 |

PRZEDMIAR ROBÓT SALA LEKCYJNA 111

| Lp. | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana kratek wentylacyjnych | szt. | 3 | 3 |
| 2. | Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej | m² | 97,20 | 97,20 |
| 3. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą olejną wraz z uzupełnieniem drobnych ubytków w tynku o powierzchni | m² | 45 | 45 |
| 4. | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | szt. | 12 | 12 |
| 5. | Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie | m² | 54 43,20 45 | 142,20 |
| 6. | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą | m² | 54 43,20 | 97,20 |
| 7. | Dwukrotne malowanie farbą olejną kolor | m² | 45 | 45 |